## ★表紙
年 | 度 | 令和 ８ | 年 | 度 | 設 計 令和 ８年 ６月 | 設 計 者 氏 名
調 査 改 算 者 氏 名
泉町配水場東部幹線配水流量計設置工事
路 線 名
( 河 川 名 )
| 工 事 箇 所 |  |  | 藤 枝 市 泉町 地内
| 工 事 概 要 |  |  | 配水流量計 Ｎ＝１式

## 内訳表
本 工 事 費 内 訳 表 (１)
本 工 事 費 内 訳 表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 | 数 量 | 単 位 | 金 額 |  |  |  | 摘 要
|  |  |  | 位 |  |  | 全 体 |  | 特殊二次製品
本工事費 | [7 empty] | 円 |  | 円
配水流量計
設置工事
|  | 機器費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第１号明細書
直接工事費
|  |  | 材料費 | 式 | 1 | [5 empty] | 第２号明細書
|  |  | 労務費 | 式 | 1 | [5 empty] | 第３号明細書
|  |  | 直接経費 | 式 | 1 | [5 empty] | 第４号明細書
|  |  | 輸送費 | 式 | 1
|  |  | 仮設費 | 式 | 1
（小計）
間接工事費
|  |  | 共通仮設費 | 式 | 1
|  |  | 現場管理費 | 式 | 1
|  |  | 据付間接費 | 式 | 1
(技術者)
|  |  | 据付間接費 | 式 | 1
(機器)
本 工 事 費 内 訳 表 (２)
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 | 数 量 | 単 位 | 金 額 |  |  |  | 摘 要
|  |  |  | 位 |  |  | 全 体 |  | 特殊二次製品
（小計）
| （ | 据付工事原価 | [6 empty] | ） |  | (直接工事費＋間接修繕費)
|  | 設計技術費 |  | 式 | 1
| （ | 工事原価 | [6 empty] | ） |  | (据付工事原価＋設計技術費)
|  | 一般管理費 |  | 式 | 1
工事価格 | [10 empty] | (機器費＋工事原価＋一般管理費)
消費税等相当額
請負工事額

## ①機器費
明 細 書 (１)
第 １ 号表 | 機 器 費 |  |  |  | 一式 |  |  | 明 細 書
名 称 | 品 種 | 形 状 寸 法 |  | 単 位 | 員 数 | 単 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 長 | 厚･巾(末口) | 数 量 |  | 位
電磁流量計 | 口径φ500mm，両フランジ(7.5k) |  |  |  |  | 基 | 1 |  |  |  | ・検出器および変換器
| 測定レンジ：0～2,500㎥/h | [9 empty] | ・信号伝送用専用ケーブル | 含む
面間調整用単管 | 口径φ500mm，両フランジ(7.5k) |  |  |  |  | 本 | 1
SUS製
合計

## ②材料費
明 細 書 (１)
第 ２ 号表 | 材 料 費 |  |  |  | 一式 |  |  | 明 細 書
名 称 | 品 種 | 形 状 寸 法 |  | 単 位 | 員 数 | 単 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 長 | 厚･巾(末口) | 数 量 |  | 位
【配管接合材】
配管接合材 | [5 empty] | 組 | 3
(小計)
【電気計装材料】
金属製可とう電線管 | 17mm |  |  |  |  | ｍ | 4
ビニル被膜
電線管付属材料 | [5 empty] | 式 | 1
プルボックス | 250*250*100 |  |  |  |  | 個 | 2
SUS製・WP
電源用避雷器 | [5 empty] | 個 | 1
信号用避雷器 | [5 empty] | 個 | 1
(小計)
【補助材料費】
補助材料費 | [5 empty] | 式 | 1
(小計)
合計

## ③労務費
明 細 書 (１)
第 ３ 号表 | 労 務 費 |  |  |  | 一式 |  |  | 明 細 書
名 称 | 品 種 | 形 状 寸 法 |  | 単 位 | 員 数 | 単 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 長 | 厚･巾(末口) | 数 量 |  | 位
【撤去】
電工 | [5 empty] | 人 |  |  |  |  | ※一般労務費
配管工 | [5 empty] | 人 |  |  |  |  | ※一般労務費
普通作業員 | [5 empty] | 人 |  |  |  |  | ※一般労務費
小計
【据付】
電気通信技術者 | [5 empty] | 人 |  |  |  |  | ※技術労務費
電工 | [5 empty] | 人 |  |  |  |  | ※一般労務費
配管工 | [5 empty] | 人 |  |  |  |  | ※一般労務費
普通作業員 | [5 empty] | 人 |  |  |  |  | ※一般労務費
小計
【試験調整】
電気通信技術者 | [5 empty] | 人 |  |  |  |  | ※技術労務費
小計
明 細 書 (２)
第 ３ 号表 | 労 務 費 |  |  |  | 一式 |  |  | 明 細 書
名 称 | 品 種 | 形 状 寸 法 |  | 単 位 | 員 数 | 単 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 長 | 厚･巾(末口) | 数 量 |  | 位
【種別小計】
技術労務費 小計 | 休日補正なし
技術労務費 小計 | 休日補正あり | [9 empty] | ※据付(技術者)間接費計算用
一般労務費 小計 | 休日補正なし
一般労務費 小計 | 休日補正あり
労務費計 | [10 empty] | 休日補正前
補正係数 | [10 empty] | 完全週休２日制（土日）
合計 | [10 empty] | 休日補正後

## ④直接経費
明 細 書 (１)
第 ４ 号表 | 直 接 経 費 |  |  |  | 一式 |  |  | 明 細 書
名 称 | 品 種 | 形 状 寸 法 |  | 単 位 | 員 数 | 単 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 長 | 厚･巾(末口) | 数 量 |  | 位
機械経費 | [5 empty] | 式 | 1
合計