## 表紙
工事名称 | 藤枝市民大洲温水プール外部防水改修工事
工事場所 | 藤枝市 善左衛門一丁目 地内
設計 令和８年７月６日

## 概要
工 事 概 要
建設工事名 藤枝市民大洲温水プール外部防水改修工事
建設工事場所 藤枝市 善左衛門一丁目 地内
工 期 令和９年２月15日まで
工 事 概 要 藤枝市民大洲温水プールの屋上及び外壁の防水改修工事
工 事 仕 様 図面に記載されていない事項は、すべて特記仕様による
※工事内訳明細書に記載されている数量は参考数量である
※本工事は週休２日推進工事【完全週休２日（土日）Ⅰ型】である。
（別紙１）藤枝市週休２日推進工事（建築工事）特記仕様書を参照すること。
※契約工期は建設資材等の調達納期を加味したものであり、積算上の工期は
3.9か月を想定する。

## 総括表
（ | 工事価格 | ）
（ |  | ）
（ |  | ）

## 工事内訳
工事費内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
1
式
計

## 種目
直接工事費 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 科目
直接工事費 科目別内訳
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
外壁改修
1
式
屋上防水改修
1
式
塗装改修
1
式
幕板改修
1
式
建具改修
1
式
撤去材運搬・処分
1
式
計

## 細目別内訳
直接工事費 細目別内訳
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生(外壁改修) | 開口部
614
㎡
くさび緊結式足場 | 建枠900×1800(最上部安全手摺共)
(手すり先行方式) | 20m未満 基本料 掛払い手間 | 2,112
| 損料 運搬費共 2ヶ月 |  | ㎡
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類
| 基本料 掛払い手間 賃料 | 2,112
| 修理費 運搬費共 |  | ㎡
外部仕上足場 | 脚立足場
114
㎡
法定福利費 | 上記細目に含む
計
直接工事費 細目別内訳
建築工事 |  | 外壁改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15 MPa
1,780
㎡
【RC打放部】
施工数量調査
(外壁改修) |  | 1,504
㎡
外壁ｸﾗｯｸ補修 | 自動式ｴﾎﾟｷｼ樹脂低圧注入工法
15
ｍ
外壁ｸﾗｯｸ補修 | Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法
| ｼｰﾘﾝｸﾞ材充填+ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ | 45
ｍ
外壁ﾓﾙﾀﾙ浮き補修 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入
| 16本/m2 | 45
㎡
外壁欠損部補修 | 金鏝仕上 厚15
| ﾓﾙﾀﾙ撤去・集積共 | 20
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し保護 | <外壁>
仕上げ塗材 | RCﾌｪｲｸﾌｧﾝﾃﾞ工法同等品 | 1,290
| 下地調整共 |  | ㎡
可とう形改修塗材 | <基礎部>ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ面
RE | 吹付、上塗弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂 | 214
| 下地調整共 |  | ㎡
【ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼部】
施工数量調査 | ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修
(外壁改修) |  | 276
㎡
外壁ﾀｲﾙ浮き補修 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入
| 16本/m2 | 13.8
㎡
【ｼｰﾘﾝｸﾞ】
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
4,019
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 【打継目地・打継誘発目地】
| 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) | 1,242
| 20×10 |  | ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 【取合】
| 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) | 1,686
| 15×10 |  | ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 【建具・ｻｯｼ水切】
| 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) | 1,091
| 15×10 |  | ｍ
法定福利費 | 上記細目に含む
計
直接工事費 細目別内訳
建築工事 |  | 屋上防水改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【A1-1】 | 2F ﾃﾗｽ
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15 MPa
100
㎡
伸縮目地 | 集積共
撤去 |  | 55
ｍ
伸縮目地 | 成形伸縮目地材 25×80
| 付着層ﾀｲﾌﾟ | 55
ｍ
平場部 | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
ｸﾗｯｸ補修 | 10×10 | 13
ｍ
立上り部 | 自動式ｴﾎﾟｷｼ樹脂低圧注入工法
浮き補修 | 0.2～1.0m/m以下100～200 130ml/m | 9
ｍ
脱気装置
2
個
改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ | 鋳鉄製75φ ﾄﾞﾚｲﾝｷｬｯﾌﾟ
| 既設撤去集積共 | 2
か所
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | 〈平面〉
| 緩衝工法（X-1工法） | 79.9
| 下地調整・表面塗装共 |  | ㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | <側溝・立上>
| 密着工法（X-2工法） | 20.5
| 下地調整・表面塗装共 |  | ㎡
小計
【A1-2】 | 電気室屋上
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15 MPa
51.1
㎡
伸縮目地撤去 | 集積共
21.1
ｍ
伸縮目地 | 成形伸縮目地材 25×80
| 付着層ﾀｲﾌﾟ | 21.1
ｍ
平場部 | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
ｸﾗｯｸ補修 | 10×10 | 2
ｍ
立上り部 | 自動式ｴﾎﾟｷｼ樹脂低圧注入工法
浮き補修 | 0.2～1.0m/m以下100～200 130ml/m | 3.6
ｍ
脱気装置
2
個
改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ | 鋳鉄製100φ ﾄﾞﾚｲﾝｷｬｯﾌﾟ
| 既設撤去集積共 | 2
か所
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | 〈平面〉
| 緩衝工法（X-1工法） | 43.6
| 下地調整・表面塗装共 |  | ㎡
直接工事費 細目別内訳
建築工事 |  | 屋上防水改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | <側溝・立上>
| 密着工法（X-2工法） | 7.5
| 下地調整・表面塗装共 |  | ㎡
小計
【A2-1】 | 機械室屋上
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15 MPa
354
㎡
既存防水層 | <立上>
撤去 | 屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共 | 50
㎡
防水押え金物 | ｼｰﾘﾝｸﾞ共 集積共
撤去 |  | 45.6
ｍ
脱気装置 | 集積共
撤去 |  | 7
か所
既存防水層 | <平面>
| 十字切開 ﾊﾞｰﾅｰ炙り戻し | 65.6
膨れ補修 |  |  | ㎡
脱気装置
7
個
防水押え金物 | ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用
45.6
ｍ
防水端末ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 45.6
ｍ
改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ | 鋳鉄製125φ ﾄﾞﾚｲﾝｷｬｯﾌﾟ
| 既設撤去集積共 | 2
か所
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 | ｱｽﾌｧﾙﾄ系
水下地活性化材 |  | 269
㎡
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 | AS-J3 常温粘着工法 絶縁工法
水 | 平場 仕上塗料共 | 219
㎡
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 | AS-J3 常温粘着工法 絶縁工法
水 | 立上り部 仕上塗料共 | 50
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | <鳩小屋>
| 密着工法（X-2工法） | 84.8
| 下地調整・表面塗装共 |  | ㎡
小計
【A2-2】 | 会議室屋上
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15 MPa
498
㎡
既存防水層 | <立上>
撤去 | 屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共 | 47.5
㎡
直接工事費 細目別内訳
建築工事 |  | 屋上防水改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防水押え金物 | ｼｰﾘﾝｸﾞ共 集積共
撤去 |  | 112
ｍ
脱気装置 | 集積共
撤去 |  | 4
か所
既存防水層 | <平面>
| 十字切開 ﾊﾞｰﾅｰ炙り戻し | 45
膨れ補修 |  |  | ㎡
脱気装置
4
個
防水押え金物 | ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用
112
ｍ
防水端末ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 112
ｍ
改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ | 鋳鉄製100φ ﾄﾞﾚｲﾝｷｬｯﾌﾟ
| 既設撤去集積共 | 4
か所
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 | ｱｽﾌｧﾙﾄ系
水下地活性化材 |  | 450
㎡
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 | AS-J3 常温粘着工法 絶縁工法
水 | 平場 仕上塗料共 | 450
㎡
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 | AS-J3 常温粘着工法 絶縁工法
水 | 立上り部 仕上塗料共 | 47.5
㎡
小計
【A2-3】 | ｼﾞｬｸﾞｼﾞｰ屋上
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15 MPa
98.6
㎡
既存防水層 | <立上>
撤去 | 屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共 | 21.3
㎡
防水押え金物 | ｼｰﾘﾝｸﾞ共 集積共
撤去 |  | 53.3
ｍ
脱気装置 | 集積共
撤去 |  | 4
か所
既存防水層 | <平面>
| 十字切開 ﾊﾞｰﾅｰ炙り戻し | 7.7
膨れ補修 |  |  | ㎡
改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ | 鋳鉄製100φ ﾄﾞﾚｲﾝｷｬｯﾌﾟ
| 既設撤去集積共 | 3
か所
防水押え金物 | ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用
53.3
ｍ
防水端末ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 53.3
ｍ
直接工事費 細目別内訳
建築工事 |  | 屋上防水改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
脱気装置
4
個
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 | ｱｽﾌｧﾙﾄ系
水下地活性化材 |  | 98.6
㎡
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 | AS-J3 常温粘着工法 絶縁工法
水 | 平場 仕上塗料共 | 77.3
㎡
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 | AS-J3 常温粘着工法 絶縁工法
水 | 立上り部 仕上塗料共 | 21.3
㎡
小計
【S1-1】 | 2F会議室ﾃﾗｽ
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15 MPa
47
㎡
既存防水層 | <立上>
撤去 | 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共 | 22
㎡
防水押え金物 | ｼｰﾘﾝｸﾞ共 集積共
撤去 |  | 54.9
ｍ
改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ | 鋳鉄製100φ ﾄﾞﾚｲﾝｷｬｯﾌﾟ
| 既設撤去集積共 | 2
か所
防水押え金物 | ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用
54.9
ｍ
防水端末ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 54.9
ｍ
脱気装置
2
個
合成高分子系 | S-M2 機械固定工法
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし | 25
| - ｼｰﾙ材共 |  | ㎡
合成高分子系 | S-F2 接着工法
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし | 22
| - ｼｰﾙ材共 |  | ㎡
小計
【S1-2】 | ｽﾗｲﾀﾞｰ階段屋上
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15 MPa
31.4
㎡
既存防水層 | <立上>
撤去 | 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共 | 7.1
㎡
防水押え金物 | ｼｰﾘﾝｸﾞ共 集積共
撤去 |  | 17.7
ｍ
直接工事費 細目別内訳
建築工事 |  | 屋上防水改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
脱気装置 | 集積共
撤去 |  | 2
か所
防水押え金物 | ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用
17.7
ｍ
防水端末ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 17.7
ｍ
脱気装置
2
個
改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ | 鋳鉄製75φ ﾄﾞﾚｲﾝｷｬｯﾌﾟ
| 既設撤去集積共 | 1
か所
合成高分子系 | S-M2 機械固定工法
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし | 24.3
| - ｼｰﾙ材共 |  | ㎡
合成高分子系 | S-F2 接着工法
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし | 7.1
| - ｼｰﾙ材共 |  | ㎡
小計
【塗膜防水】
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15 MPa
158
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | <笠木・梁天端・ﾊﾞﾙｺﾆｰ腰壁 他>
| 密着工法（X-2工法） | 158
| 下地調整・表面塗装共 |  | ㎡
小計
法定福利費 | 上記細目に含む
計
直接工事費 細目別内訳
建築工事 |  | 塗装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15 MPa
902
㎡
EP塗り | <ｴﾝﾄﾗﾝｽ軒天 岩綿吸音板>
| 下地調整RB種 | 55
㎡
NAD塗り | <ﾌﾟｰﾙ棟軒天 ｹｲｶﾙ板>
| 下地調整RB種 | 363
㎡
EP塗り | <1F会議室前軒天 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ>
| 石綿みなし含有 下地調整RC種 | 59
㎡
DP塗装 | <大屋根破風 ALﾊﾟﾈﾙ>
| 下地調整RB種、下塗共 DP3級 | 108
㎡
DP塗装 | <大屋根幕板 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板>
| 下地調整RB種、錆止め共 DP3級 | 293
㎡
DP塗装 | <玄関屋根・ｽﾗｲﾀﾞｰ階段室破風 ALﾊ
| ﾟﾈﾙ> | 33.6
| 下地調整RB種、下塗共 DP3級 |  | ㎡
DP塗装 | <大屋根 鉄骨ﾄﾗｽ>
| 下地調整RB種、錆止め共 DP3級 | 40.1
㎡
DP塗装 | <鉄部 螺旋階段等>
| 下地調整RB種、錆止め共 DP3級 | 57.5
㎡
DP塗装 | <竪樋 VP>
| 下地調整RC種、DP3級 | 51.2
㎡
DP塗装 | <鋼製建具、配管接合部>
| 下地調整RB種、錆止め共 DP3級 | 46.8
㎡
法定福利費 | 上記細目に含む
計
直接工事費 細目別内訳
建築工事 |  | 幕板改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾟﾈﾙ撤去 | H780(277+388+115) 厚1.6
| 集積共 ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 32.6
ｍ
幕板ﾊﾟﾈﾙ取付 | ﾌｯ素樹脂焼付塗装 厚1.6
直部 | 糸尺700内外 丸ﾊﾟｲﾌﾟ取合加工 | 26
| ｼｰﾘﾝｸﾞ・下地処理共 |  | ｍ
幕板ﾊﾟﾈﾙ取付 | ﾌｯ素樹脂焼付塗装 厚1.6
R部 (多角納め) | 糸尺660内外 丸ﾊﾟｲﾌﾟ取合加工 | 6.6
| ｼｰﾘﾝｸﾞ・下地処理共 |  | ｍ
幕板ﾊﾟﾈﾙ取付 | ﾌｯ素樹脂焼付塗装 厚1.6
R部 (多角納め) | 糸尺660内外 丸ﾊﾟｲﾌﾟ取合加工 | 2
ｺｰﾅｰﾊﾟﾈﾙ | ｼｰﾘﾝｸﾞ・下地処理共 |  | ヶ所
計
直接工事費 細目別内訳
建築工事 |  | 建具改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SD | <機械室>
召合せ目板交換 | W50 H2300 下塗り共 | 1
| 搬入取付共 |  | ヶ所
AW | <ｴﾝﾄﾗﾝｽﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ>
ｶﾞﾗｽ交換 |  | 1
ヶ所
法定福利費 | 上記細目に含む
計
直接工事費 細目別内訳
建築工事 |  | 撤去材運搬・処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
積込・運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
積込・運搬 | 幕板撤去 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
【幕板撤去】 | 32.6M H0.78M 厚1.6 | 1
式
処分 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
処分 | 幕板撤去 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
【幕板撤去】 | 32.6M H0.78M 厚1.6 | 1
式
法定福利費 | 上記細目に含む
計

## 別紙明細
直接工事費 別紙明細
建築工事 |  | 撤去材運搬・処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
積込・運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 積込・運搬
0.7
ｍ3
金属くず | 積込・運搬
0.2
ｍ3
ｼｰﾘﾝｸﾞ・防水材類 | 積込・運搬
1.6
ｍ3
計
積込・運搬 | 幕板撤去 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
【幕板撤去】 | 32.6M H0.78M 厚1.6 | 1
式
金属くず | 積込・運搬
0.1
ｍ3
ｼｰﾘﾝｸﾞ・防水材類 | 積込・運搬
0.1
ｍ3
計
処分 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 処分
0.7
ｍ3
金属くず | 処分
0.2
ｍ3
ｼｰﾘﾝｸﾞ・防水材類 | 処分
1.6
ｍ3
計
直接工事費 別紙明細
建築工事 |  | 撤去材運搬・処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処分 | 幕板撤去 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
【幕板撤去】 | 32.6M H0.78M 厚1.6 | 1
式
金属くず | 処分
0.1
ｍ3
ｼｰﾘﾝｸﾞ・防水材類 | 処分
0.1
ｍ3
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費（積上分） 明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 10t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 5
日
高所作業車 | 16m屈伸型高所作業車
| 期間1ヶ月 | 1
台
重機進入路準備 | 柱1本切断 既存ﾌｪﾝｽ一時撤去
既存ﾌｪﾝｽ撤去復旧 | ｺｱ抜き 新規柱1本 ﾌｪﾝｽ復旧共 | 1
式
交通誘導警備員B
5
人
小計
計