## 鏡
( | 37-FE440-03-12-12-01-00 |  |  |  |  | ) | [8 empty] | 市民協働部協働政策課 |  |  |  |  | 1 | 頁
[13 empty] | 審 査 |  |  |  | 設計者
| 令和 ７ | 年度 |  |  |  |  | 実施設計書
| 工事番号 （設計書コード） |  |  |  | ３７‐ＦＥ４４０‐０３‐１２‐１２
| 建設工事名 |  |  |  | 大洲地区交流センター高圧機器改修工事
| 路線河川名 | [8 empty] | 建設工事箇所 |  |  | 藤枝市 大洲三丁目 地内
建設工事金額
| 工 期 |  |  |  | 令和 ７年１２月１９日限り | [10 empty] | 週休２日推進工事補正 |  |  | （補正なし）
| 建設工事概要 |  | トランス更新 | [7 empty] | 2 |  | 台
|  |  | コンデンサ更新 | [7 empty] | 1 |  | 台
| 歩掛・単価適用年度 |  |  | 令和 ７年 ６月 |  |  |  | 基本単価 | 令和 ７年 ６月 |  |  | 地区コード |  | ２２０ |  |  |  | 地区
起 終 点 指 定
内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

## 工事費内訳表
( | 37-FE440-03-12-12-01-00 | ) | [6 empty] | 市民協働部協働政策課 |  | 2 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
‐ 工事概要
|  |  |  | 式 | 1
‐ トランス更新
コメント行
|  |  |  | 台 | 2
‐ コンデンサ更新
コメント行
|  |  |  | 台 | 1
‐‐ 機器更新工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 変圧機器撤去（再使用しない） | [12 empty] | Ｍ０００１
既設電灯用トランス（取外し）
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 １号表
‐‐‐‐ 変圧機器撤去（再使用しない） | [12 empty] | Ｍ０００２
既設動力用トランス（取外し）
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ２号表
‐‐‐‐ 変電機器撤去（再使用しない） | [12 empty] | Ｍ０００３
既設高圧コンデンサ（取外し）
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ３号表
‐‐‐‐ 既設高圧機器搬出・処分費 | [12 empty] | Ｍ０００４
電灯用トランス 145ｋｇ
|  |  |  | 台 | 1 |  |  | 第 ４号表
... .. . .
( | 37-FE440-03-12-12-01-00 | ) | [6 empty] | 市民協働部協働政策課 |  | 3 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ 既設高圧機器搬出・処分費 | [12 empty] | Ｍ０００５
動力用トランス 350ｋｇ
|  |  |  | 台 | 1 |  |  | 第 ５号表
‐‐‐‐ 既設高圧機器搬出・処分費 | [12 empty] | Ｍ０００６
高圧コンデンサ 10ｋｇ
|  |  |  | 台 | 1 |  |  | 第 ６号表
‐‐‐‐ 運搬費
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 新設電灯用トランス（材料費、雑材料、据付費、搬入費、その他含む）
単相３線 30KVA 6.6KV/210V-110V
|  |  |  | 台 | 1
‐‐‐‐ 新規動力用トランス（材料費、雑材料、据付費、搬入費、その他含む）
三相 75KVA 6,600V/210V
|  |  |  | 台 | 1
‐‐‐‐ 新規高圧コンデンサ（材料費、雑材料、据付費、搬入費、その他）
三相 6,600V 30kvar 油入式L＝6％用
|  |  |  | 台 | 1
直接工事費計
工種区分 No. ９９ その他（見積等）
共通仮設費 (調整金額・調整率入力)
|  |  |  | 式 | 1
... .. . .
( | 37-FE440-03-12-12-01-00 | ) | [6 empty] | 市民協働部協働政策課 |  | 4 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
各種試験費等 | [12 empty] | Ｍ０００７
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ７号表
共通仮設費計
純工事費計
現場管理費 (調整金額・調整率入力)
|  |  |  | 式 | 1
工事原価計
一般管理費等
|  |  |  | 式 | 1
工事価格計
消費税相当額
|  |  |  | 式 | 1
請負工事費
... .. . .

## 明細表
( | 37-FE440-03-12-12-01-00 |  |  | ) | [7 empty] | 市民協働部協働政策課 |  |  | 5 | 頁
Ｍ０００１ | [5 empty] | 変圧機器撤去（再使用しない）
[7 empty] | 既設電灯用トランス（取外し） | [5 empty] | 第 １号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工 | [15 empty] | 1
人
普通作業員 | [15 empty] | 1
人
その他
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE440-03-12-12-01-00 |  |  | ) | [7 empty] | 市民協働部協働政策課 |  |  | 6 | 頁
Ｍ０００２ | [5 empty] | 変圧機器撤去（再使用しない）
[7 empty] | 既設動力用トランス（取外し） | [5 empty] | 第 ２号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工 | [15 empty] | 1
人
普通作業員 | [15 empty] | 1
人
その他 | [15 empty] | 1
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE440-03-12-12-01-00 |  |  | ) | [7 empty] | 市民協働部協働政策課 |  |  | 7 | 頁
Ｍ０００３ | [5 empty] | 変電機器撤去（再使用しない）
[7 empty] | 既設高圧コンデンサ（取外し） | [5 empty] | 第 ３号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工 | [15 empty] | 1
人
普通作業員 | [15 empty] | 1
人
その他
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE440-03-12-12-01-00 |  |  | ) | [7 empty] | 市民協働部協働政策課 |  |  | 8 | 頁
Ｍ０００４ | [5 empty] | 既設高圧機器搬出・処分費
[7 empty] | 電灯用トランス 145ｋｇ | [5 empty] | 第 ４号表
|  | 金 | 円 | 1 台 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
既設電灯用トランス
搬出費
[6 empty] | 台 |  | 1
既設電灯用トランス
処分費
[6 empty] | 台 |  | 1
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE440-03-12-12-01-00 |  |  | ) | [7 empty] | 市民協働部協働政策課 |  |  | 9 | 頁
Ｍ０００５ | [5 empty] | 既設高圧機器搬出・処分費
[7 empty] | 動力用トランス 350ｋｇ | [5 empty] | 第 ５号表
|  | 金 | 円 | 1 台 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
既設動力用トランス
搬出費
[6 empty] | 台 |  | 1
既設動力用トランス
処分費
[6 empty] | 台 |  | 1
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE440-03-12-12-01-00 |  |  | ) | [7 empty] | 市民協働部協働政策課 |  |  | 10 | 頁
Ｍ０００６ | [5 empty] | 既設高圧機器搬出・処分費
[7 empty] | 高圧コンデンサ 10ｋｇ | [5 empty] | 第 ６号表
|  | 金 | 円 | 1 台 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
既設高圧コンデンサ
搬出費
[6 empty] | 台 |  | 1
既設高圧コンデンサ
処分費
[6 empty] | 台 |  | 1
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE440-03-12-12-01-00 |  |  | ) | [7 empty] | 市民協働部協働政策課 |  |  | 11 | 頁
Ｍ０００７ | [5 empty] | 各種試験費等
第 ７号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
耐圧試験費、機器性能試験費、絶縁抵抗試験費、内部タップ切換工事費含む
[6 empty] | 式 |  | 1
PCB含有調査検査費（既設トランス２台及びコンデンサ１台）
交通費、現地試験費、分析及び報告書作成等
[6 empty] | 台 |  | 3
計
1,#等:諸経費等対象額