## 表紙
工事名称 | 藤枝市立総合病院４階個室化改修工事
工事場所 | 藤枝市 駿河台四丁目 地内
設計年月日：令和８年８月６日

## 概要
＜ 工 事 概 要 ＞
建設工事名 藤枝市立総合病院４階個室化改修工事
建設工事箇所 藤枝市 駿河台四丁目 地内
工 期 令和９年１月２２日まで
工 事 内 容 ４階個室化改修 １式
工 事 仕 様 特記仕様書による
※工事内訳明細書に記載されている数量は参考数量である
※本工事は完全週休２日（土日）Ⅱ型である
別紙１の藤枝市週休２日推進工事（建築工事）
特記仕様書[完全週休２日（土日）Ⅱ型]を参照すること

## 総括表
（ | 工事価格 | ）
（ |  | ）
（ |  | ）

## 工事内訳
工事費内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
4階個室化改修工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
4階個室化改修工事
1
式
計

## 種目
4階個室化改修工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築改修工事
1
式
とりこわし（建築）
1
式
電気設備改修工事
1
式
とりこわし（電気）
1
式
機械設備改修工事
1
式
とりこわし（機械）
1
式
計

## 科目
4階個室化改修工事 科目別内訳
建築改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
防水改修
1
式
建具改修
1
式
内装改修
1
式
塗装改修
1
式
計
4階個室化改修工事 科目別内訳
とりこわし（建築）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
とりこわし・運搬・処分
1
式
計
4階個室化改修工事 科目別内訳
電気設備改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
ナースコール設備
1
式
テレビ共同受信設備
1
式
火災報知設備
1
式
計
4階個室化改修工事 科目別内訳
とりこわし（電気）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
とりこわし・運搬・処分
1
式
計
4階個室化改修工事 科目別内訳
機械設備改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和・換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
計
4階個室化改修工事 科目別内訳
とりこわし（機械）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
とりこわし・運搬・処分
1
式
計

## 細目別内訳
4階個室化改修工事 細目別内訳
建築改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | 小規模 RC･SRC造
| 地上階 | 25
㎡
整理清掃 | 小規模 RC･SRC造
後片付け | 地上階 | 25
㎡
養生 | 小規模 RC･SRC造
| 地上階 | 25
㎡
内部仕上足場 | 掛払い手間
| 脚立足場 | 51.9
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
法定福利費 | 上記細目に含む
計
4階個室化改修工事 細目別内訳
建築改修工事 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)
| 10×10 | 2.5
ｍ
法定福利費 | 上記細目に含む
計
4階個室化改修工事 細目別内訳
建築改修工事 |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＬＳＤ－1 | 1,300×2,000 スチール製軽量ハン
| ガー引き戸 運搬取り付け調整費共 | 2
か所
ｶﾞﾗｽ工事
強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ 5㎜ 特寸 2.0㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 0.6
㎡
法定福利費 | 上記細目に含む
計
4階個室化改修工事 細目別内訳
建築改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内装材
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 一般床 熱溶接工法 - | 2.5
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
14.8
ｍ
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りあり @450
12
㎡
壁 | 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 24
張り(GB-R) | 下張GB-R 厚12.5共 |  | ㎡
壁 強化せっこう | 厚15.0 不燃
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 11.7
| 下張GB-F 厚15.0共 |  | ㎡
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼 | 不燃
40.6
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 4.6
㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-NC 厚 9.5共 | 30.2
(DR) |  |  | ㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
31.4
ｍ
小計
ユニット
手洗いカウンタ- | W=1,700、D=460 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫ-ﾑ
| 幕板共 | 1
か所
天井付けｶ-ﾃﾝﾚ-ﾙ | 既存再利用 L=2.3ｍ
2
か所
ｽﾄﾚｯﾁｬ-ｶﾞ-ﾄﾞ | 塩ビ製 H=150
2.6
ｍ
木製手摺
2.6
ｍ
間仕切り壁 窓側 | 桧材 L=1.7ｍ
見切り縁 |  | 1
か所
小計
法定福利費 | 上記細目に含む
4階個室化改修工事 細目別内訳
建築改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
4階個室化改修工事 細目別内訳
建築改修工事 |  | 塗装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(一般)
| 素地A種 | 7.5
㎡
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) | 素地A種 | 1.7
ｍ
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) | 素地A種 | 2.6
ｍ
ＣＬ塗り(糸幅300 | 木部 工程B種
㎜以下)改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 2.6
(R4年仕様) |  |  | ｍ
法定福利費 | 上記細目に含む
計
4階個室化改修工事 細目別内訳
とりこわし（建築） |  | とりこわし・運搬・処分 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床塩ビシ－ト撤去 | ｔ2.0 既設シ-トｶｯﾀ-入れ19.4ｍ含
| む | 7.3
㎡
４階天井ﾎﾞ－ﾄﾞ撤 | ｔ9ＰＢ+岩綿吸音板
去 |  | 27.2
㎡
天井ＬＧＳ撤去 | 19型
6.2
㎡
手洗いカウンタ- | W=2,600
撤去 |  | 1
か所
ｶ－ﾃﾝﾚ－ﾙ撤去 | 天井付け
17.4
ｍ
点滴用フック撤去
8
個
間仕切り撤去 | 出入口・ｽﾄﾚｯﾁｬ-ｶﾞ-ﾄﾞ・手摺共
17.3
㎡
法定福利費 | 上記細目に含む
計
4階個室化改修工事 細目別内訳
とりこわし（建築） |  | とりこわし・運搬・処分 |  |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
積み込み・運搬
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.4
ｍ3
木くず
0.1
ｍ3
石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ
1.5
ｍ3
金属
1.7
ｍ3
ﾌｧﾝｺｲﾙｶﾊﾞ-
1
か所
ｶ－ﾃﾝﾚ－ﾙ撤去 | 天井付け
17.4
ｍ
点滴用フック撤去
8
個
小計
処分
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.4
ｍ3
木くず
0.1
ｍ3
石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ
1.5
ｍ3
金属
1.7
ｍ3
ﾌｧﾝｺｲﾙｶﾊﾞ-
1
か所
ｶ－ﾃﾝﾚ－ﾙ | 天井付け
17.4
ｍ
点滴用フック
8
個
小計
法定福利費 | 上記細目に含む
4階個室化改修工事 細目別内訳
とりこわし（建築） |  | とりこわし・運搬・処分 |  |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
4階個室化改修工事 細目別内訳
電気設備改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 68
(PF管内) |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 11
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 8
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 6
付) |  |  | 個
照明器具 | A
2
個
照明器具 | B
2
個
照明器具 | C
2
個
照明器具 | D
2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
調光ｽｲｯﾁ
2
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(樹脂製) |  | 4
個
法定福利費 | 上記細目に含む
計
4階個室化改修工事 細目別内訳
電気設備改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 5
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 2
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 2
| 125V 発電機回路 |  | 個
医用接地ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 接地極付
(樹脂製) |  | 2
個
医用接地端子
(樹脂製) |  | 2
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(樹脂製) |  | 4
個
4階個室化改修工事 細目別内訳
電気設備改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
法定福利費 | 上記細目に含む
計
4階個室化改修工事 細目別内訳
電気設備改修工事 |  | ナースコール設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| 管内 | 4
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 13
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3P
| 管内 | 1
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 15
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3P
| FEP内(PF･CD) | 1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 4
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(樹脂製) |  | 2
個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 32mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
金属短管貫通処理 | (25)
(壁・床共用) |  | 1
か所
ﾃﾞｰﾀ変更費
1
式
取外再取付工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
法定福利費 | 上記細目に含む
計
4階個室化改修工事 細目別内訳
電気設備改修工事 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾃﾚﾋﾞ端子 | SH- 7F
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 1
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(樹脂製) |  | 4
個
法定福利費 | 上記細目に含む
計
4階個室化改修工事 細目別内訳
電気設備改修工事 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 5
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
光電式煙感知器 | 2種 非蓄積型 埋込
2
個
火災報知 | P型1級
立会検査 |  | 1
１工事
法定福利費 | 上記細目に含む
計
4階個室化改修工事 細目別内訳
とりこわし（電気） |  | とりこわし・運搬・処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯分岐 撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ分岐 | [5 empty] | 別紙 00-0003
撤去 |  | 1
式
ﾅｰｽｺｰﾙ設備 撤 | [5 empty] | 別紙 00-0004
去 |  | 1
式
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設 | [5 empty] | 別紙 00-0005
備 撤去 |  | 1
式
火災報知設備 撤 | [5 empty] | 別紙 00-0006
去 |  | 1
式
運搬費
1
式
処分費
1
式
法定福利費 | 上記細目に含む
計
4階個室化改修工事 細目別内訳
機械設備改修工事 |  | 空気調和・換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 4
(低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有) |  |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 2
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 4
ｍ
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
(低圧用､ｼｰﾙ有) |  | 3
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ | C2 15
2
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 200 200
2
個
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 2
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 4
| 保温厚25 |  | ｍ
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 3
㎡
法定福利費 | 上記細目に含む
計
4階個室化改修工事 細目別内訳
機械設備改修工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洗面器
2
組
法定福利費 | 上記細目に含む
計
4階個室化改修工事 細目別内訳
機械設備改修工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 3
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 3
| 20A |  | ｍ
配管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
法定福利費 | 上記細目に含む
計
4階個室化改修工事 細目別内訳
機械設備改修工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 機械室・便所 50A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
配管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
法定福利費 | 上記細目に含む
計
4階個室化改修工事 細目別内訳
とりこわし（機械） |  | とりこわし・運搬・処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【空気調和・換気
設備】
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない
2
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 1
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない |  | ㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ撤去 | 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない
2
㎡
消音内貼り撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| 保温厚25 再使用しない | 2
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ | (C2､CA､CD､E2､EA､ED)
形吹出口 撤去 | 直径250～350㎜ 再使用しない | 1
個
吸込口撤去 | (GV､GVS) 0.5㎡以下 再使用しない
1
個
【衛生器具設備】
洗面器撤去 | 水栓共
1
組
【給水設備】
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(SGP-VB)撤去 |  |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 2
| 20A 再使用しない |  | ｍ
配管切断費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
【排水設備】
排水・硬質塩化ﾋﾞ | 機械室・便所 50A
ﾆﾙ耐火二層管(VP) |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
配管切断費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
運搬費 | 4tｺﾝﾃﾅ車 6～8㎥ 片
| 道25km程度 | 1
式
処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
法定福利費 | 上記細目に含む
4階個室化改修工事 細目別内訳
とりこわし（機械） |  | とりこわし・運搬・処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計

## 別紙明細
4階個室化改修工事 別紙明細
電気設備改修工事 |  | ナースコール設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取外再取付工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
集合廊下灯 | 4床用
取外再取付 |  | 1
個
ﾅｰｽｺｰﾙｺﾝｾﾝﾄ+ﾊﾝﾄﾞ
形ﾅｰｽｺｰﾙ子機 |  | 2
取外再取付 |  |  | 個
計
4階個室化改修工事 別紙明細
とりこわし（電気） |  | とりこわし・運搬・処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯分岐 撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
(PF管内) 撤去 |  | 138
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 7
ｍ
照明器具 | L42
撤去 | 再使用しない | 2
個
照明器具 | ﾙ130
撤去 | 再使用しない | 4
個
照明器具 | ﾜ05
撤去 | 再使用しない | 2
個
照明器具 | ｶ13
撤去 | 再使用しない | 4
個
埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A×4
撤去 | 再使用しない | 1
個
調光ｽｲｯﾁ | 再使用しない
撤去 |  | 4
個
計
ｺﾝｾﾝﾄ分岐 | [5 empty] | 別紙 00-0003
撤去 |  | 1
式
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
(PF管内) 撤去 |  | 26
ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
撤去 | (接地極×2付 一体形) | 3
| 再使用しない |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
撤去 | (接地極×2付 一体形)発電機回路 | 2
| 再使用しない |  | 個
医用ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
撤去 | (接地極×2付 一体形) | 4
| 再使用しない |  | 個
医用接地端子 | 再使用しない
撤去 |  | 2
個
計
4階個室化改修工事 別紙明細
とりこわし（電気） |  | とりこわし・運搬・処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾅｰｽｺｰﾙ設備 撤 | [5 empty] | 別紙 00-0004
去 |  | 1
式
AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-4C
撤去 | FEP内(PF･CD) | 19
| 再使用しない |  | ｍ
CPEVｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-3P
撤去 | FEP内(PF･CD) | 15
| 再使用しない |  | ｍ
ﾅｰｽｺｰﾙｺﾝｾﾝﾄ+ﾊﾝﾄﾞ | 撤去後保管
形ﾅｰｽｺｰﾙ子機 |  | 2
撤去 |  |  | 個
計
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設 | [5 empty] | 別紙 00-0005
備 撤去 |  | 1
式
ﾃﾚﾋﾞ直列ﾕﾆｯﾄ | 中間
撤去 | 再使用しない | 2
個
ﾃﾚﾋﾞ直列ﾕﾆｯﾄ | 端末
撤去 | 再使用しない | 1
個
ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ | 再使用しない
撤去 |  | 2
個
計
火災報知設備 撤 | [5 empty] | 別紙 00-0006
去 |  | 1
式
光電式煙感知器 | 2種 非蓄積型 埋込
撤去 | 再使用しない | 1
個
計
4階個室化改修工事 別紙明細
機械設備改修工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
配管接続 | 配管接続 20A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
計
4階個室化改修工事 別紙明細
機械設備改修工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
配管接続 | 配管接続 50A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
計
4階個室化改修工事 別紙明細
とりこわし（機械） |  | とりこわし・運搬・処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
配管切断 | 配管切断 20A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
計
配管切断費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
配管切断 | 配管切断 50A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
計
処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
混合廃棄物Ⅰ | 機器類・保温類
0.08
ｍ3
混合廃棄物Ⅲ | その他
0.01
ｍ3
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸⅠ | 塩ﾋﾞ管・接手
0.01
ｍ3
金属くず | 鉄くず
8.34
kg
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
化学物質濃度測定 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ
2
か所
化学物質濃度測定 | ﾄﾙｴﾝ･ｷｼﾚﾝ･ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ･ｽﾁﾚﾝ
2
か所
計