## 表紙
工事名称 | （仮称）新学校給食センター電気設備工事
工事場所 | 藤枝市 緑町二丁目 地内
設計年月日：令和８年８月17日

## 概要
＜工 事 概 要＞
建設工事名 (仮称)新学校給食センター電気設備工事
建設工事場所 藤枝市 緑町二丁目 地内
工 期 令和 10 年 ９ 月 29 日まで
工 事 内 容 鉄骨造２階建て、延べ面積約5,400㎡の新学校給食センター
電気設備工事
工 事 仕 様 特記仕様書による
※ 工事内訳明細書に記載されている数量は参考数量である
※ 本工事は週休２日推進工事である
別紙１の藤枝市週休２日推進工事（建築工事）特記仕様書
[完全週休2日(土日）I型]を参照すること

## 総括表
1
（ | 工事価格 | ）
（ |  | ）
（ |  | ）

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給食ｾﾝﾀｰ
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
給食ｾﾝﾀｰ
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
幹線設備
1
式
受変電設備
1
式
構内交換設備
1
式
構内情報通信網設備
1
式
拡声設備
1
式
時計設備
1
式
誘導支援設備
1
式
テレビ共同受信設備
1
式
監視カメラ設備
1
式
火災報知設備
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
給食ｾﾝﾀｰ |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【電灯分岐】
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 34
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 19
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3,106
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 109
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 104
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 400
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| FEP内(PF･CD) | 62
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 62
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 120
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 27
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | A型 幅40×高さ30㎜
75
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(1～4方出)
附属品 |  | 6
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×100 SUS WP
防水(SUS) |  | 5
個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 2
個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 112
付) |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 8
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×5 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
給食ｾﾝﾀｰ |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 14
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ1回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ2回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 3
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ3回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ4回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ5回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 3
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ6回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ8回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
人感ｾﾝｻ- | 親機(換気扇連動なし、子機端子付)
25
個
照明制御器 | 埋込型（照明器具＋換気扇）
(ｾﾝｻ) | - - | 22
個
照明制御器 | 子機 埋込型（照明器具）
(ｾﾝｻ) | - - | 15
個
照明制御器 | 子機 埋込型（換気扇接続端子付）
(ｾﾝｻ) | - - | 9
個
自動点滅器 | ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 100V
(電子式) | 6A,ﾍｯﾄﾞ受台 | 4
個
照明器具 V25 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ直付40形
| LSS9－4－23 | 65
個
照明器具 V32 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ直付40形
| LSS9－4－30 | 33
個
照明器具 V52 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ直付40形
| LSS9－4－48 | 20
個
照明器具 V69 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ直付40形
| LSS9－4－65 | 41
個
照明器具 V100 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ直付40形
| LEET-41201T-LS9＋LEEM-41003N-01 | 2
個
照明器具 V69W | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ直付40形 防水
| LEKTW412694N-LS9 | 66
個
照明器具 K52 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ直付40形 反射笠
| LEKT415523N-LS9 | 6
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
給食ｾﾝﾀｰ |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 V52C | HACCP用器具 直付形
| LEET-42841A-LS9＋LEEM-40523N-01 | 24
個
照明器具 V69C | HACCP用器具 直付形
| LEET-42841A-LS9＋LEEM-40693N-01 | 66
個
照明器具 BL52 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ埋込40形 W150
| LRS6-4-48 | 19
個
照明器具 BL69 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ埋込40形 W150
| LRS6-4-65 | 12
個
照明器具 BL69C | HACCP用器具 埋込型 W225
| LEER-42241A-LS9＋LEEM-40693N-01 | 54
個
照明器具 BL100C | HACCP用器具 埋込型 W225
| LEER-42241AT-LS9＋LEEM-41203N-01 | 2
個
照明器具 BL69WC | HACCP用器具 埋込型 W225
| LEER-42244WA＋LEEM-4069N-WP-LS9 | 86
個
照明器具 BL100W | HACCP用器具 埋込形 防水 W225
C | LEER-42244WA+LEEM-41004N-WP-LS9 | 35
個
照明器具 DL10 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ φ100 ﾕﾆｯﾄ交換型
| LEKD103023N-LS9 | 24
個
照明器具 DL15 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ φ100 ﾕﾆｯﾄ交換型
| LEKD153023N-LS9 | 53
個
照明器具 DL20 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ φ100 ﾕﾆｯﾄ交換型
| LEKD203023N-LS9 | 57
個
照明器具 DL25 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ φ100 ﾕﾆｯﾄ交換型
| LEKD253023N-LS9 | 16
個
照明器具 DL38 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ φ100
| LEDD-60031MN2V+LEK-242016A01D | 6
個
照明器具 ML10 | LEDﾌﾞﾗｹｯﾄ W75
| LEDB83013+LDM20SS･N/10/10(ﾗﾝﾌﾟ) | 20
個
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 9
か所
法定福利費 | 上記細目に含む
小計
【非常照明】
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1,485
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 43
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
給食ｾﾝﾀｰ |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 43
ｍ
照明器具 a9 | LED非常灯 埋込形 低天井用
| K1-LRS11-1 | 14
個
照明器具 a13 | LED非常灯 埋込形 低天井用
| K1-LRS11-2 | 14
個
照明器具 a30 | LED非常灯 埋込形 低天井用
| K1-LRS11-3 | 9
個
照明器具 a30H | LED非常灯 埋込形 髙天井用
| LEDEM30224M | 1
個
照明器具 b13 | LED非常灯 埋込形HACCP 低天井用
| LEDEM13602HM | 29
個
照明器具 b30 | LED非常灯 埋込形HACCP 中天井用
| LEDEM30602HM | 28
個
照明器具 b30H | LED非常灯 埋込形HACCP 高天井用
| LEDEM30603HM | 6
個
照明器具 c13 | LED非常灯専用型 防湿防雨型
| 低天井用 K1-LSS14MP-2 | 7
個
照明器具 c30 | LED非常灯専用型 防湿防雨型
| 中天井用 K1-LSS14MP-3 | 4
個
照明器具 d40 | LED階段通路誘導灯 ひとｾﾝｻ
| LDS2-SK1-LBF11 | 3
個
照明器具 y1 | LED C級 避難口誘導灯片面型
| FBK-10701-LS17+ET-10701 | 10
個
照明器具 y2 | LED B級･BL形 避難口誘導灯片面型
| FBK-20701-LS17+ET20701 | 4
個
照明器具 y3 | LED B級･BL形 通路誘導灯片面型
| FBK-20701-LS17+ET20713 | 2
個
照明器具 y4 | LED B級･BL形 通路誘導灯片面型
| FBK-20701-LS17+ET20714 | 2
個
照明器具 y5 | LED B級･BL形 通路誘導灯片面型
| FBK-20701-LS17+ET20715 | 2
個
照明器具 y6 | LED C級 避難口誘導灯片面型
| 防湿･防雨形 | 1
| FBK-10751-LS17+ET-10701 |  | 個
照明器具 y7 | LED B級･BL形 避難口誘導灯片面型
| 防湿･防雨形 | 25
| FBK-20751-LS17+ET-20701 |  | 個
照明器具 y8 | LED B級･BL形 通路誘導灯片面型
| 防湿･防雨形 | 2
| FBK-20751-LS17+ET-20713 |  | 個
照明器具 y9 | LED B級･BL形 通路誘導灯片面型
| 防湿･防雨形 | 1
| FBK-20751-LS17+ET-20714 |  | 個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
給食ｾﾝﾀｰ |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 y10 | LED B級･BL形 通路誘導灯両面型
| 防湿･防雨形 | 5
| FBK-20751-LS17+ET-20713+ET-20714 |  | 個
照明器具 y11 | LED B級･BL形 通路誘導灯両面型
| 防湿･防雨形 | 4
| FBK-20752-LS17+ET-20715×2 |  | 個
照明器具 標 | 高輝度蓄光式誘導標識
1
個
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 6
か所
法定福利費 | 上記細目に含む
小計
【ｺﾝｾﾝﾄ分岐】
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
579
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C FEP内(PF･CD)
236
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
986
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
286
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
1,436
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
308
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
330
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
102
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 236
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 635
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 241
付) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 9
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | IH用ｺﾝｾﾝﾄ | 1
| 125V |  | 個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
給食ｾﾝﾀｰ |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 129
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 36
| 125V |  | 個
ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ | ｱｯﾌﾟｺﾝ形 2P15A+E (125V)
| ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製 床部分ﾌﾟﾚｰﾄ角形 | 7
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 天井内取付 | 5
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P20A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 電気温水器用 | 2
| 250V |  | 個
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 10
か所
法定福利費 | 上記細目に含む
小計
【厨房機器電源】
（ｺﾝｾﾝﾄ）
[1PLK-101A]
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 19
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 19
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 2
| 125V |  | 個
[1PLK-103]
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
97
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
56
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 56
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 6
付) |  |  | 個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
給食ｾﾝﾀｰ |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 6
| 125V |  | 個
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 1
か所
[1PLK-105]
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 12
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 34
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
61
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
66
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 34
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 66
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 10
付) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 6
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P20A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (ﾌﾟﾗｸﾞ共) | 4
| 250V |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×100
防水 |  | 4
(合成樹脂製) |  |  | 個
[1PLK-106]
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
63
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
43
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 43
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 5
付) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 4
| 125V |  | 個
[1PLK-107]
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
給食ｾﾝﾀｰ |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
163
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
57
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
31
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
19
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 76
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 9
付) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 7
| 125V |  | 個
[1PLK-108]
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
139
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
94
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
190
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
62
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 156
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 17
付) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 14
| 125V |  | 個
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 1
か所
[1PLK-109]
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
29
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
14
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 14
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
給食ｾﾝﾀｰ |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 1
| 125V |  | 個
法定福利費 | 上記細目に含む
小計
【外構】
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C 管内
6
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
15
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
15
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾗｯｸ
56
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
40
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
388
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾗｯｸ
19
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
48
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
168
ｍ
薄鋼電線管 | 露出配管 25㎜
(C) |  | 21
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 40
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 8
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 556
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
給食ｾﾝﾀｰ |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 V25 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ直付40形
| LSS9－4－23 | 2
個
照明器具 BK10W | LEDﾌﾞﾗｹｯﾄ 防雨型 W130
| LEDB83911 | 5
個
照明器具 GL5 | LEDｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾄ H=820
| LEDG88906(K)+LPD80410(K) | 6
個
照明器具 SP992 | LED投光器 水銀灯300形相当
| (2灯取付)LEDS-10909NW-LS9(×2) | 5
| +TFB+2072(K)+4.5m(ﾎﾟｰﾙ) |  | 組
照明器具 SP992 | 基礎工 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
| 生ｺﾝ人力打設 | 1
式
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(露出) | 1P×1
1
個
強弱SW | 一般換気用ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)
| 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 1
| 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付 |  | 個
露出ｺﾝｾﾝﾄ | 125V 2P15A EP,ET付
2
個
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ | 合成樹脂製 22 3方出
5
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 金属製 25(22) 1個用1方出
5
個
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H1-6 人力
(機械据付け) |  | 8
蓋別途 |  |  | 基
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた | φ600 破壊荷重200kN
(ｸｻﾘ付き) |  | 8
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×100 樹脂製
(合成樹脂製) | 0.2㎡未満/個 | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×100 SUS WP
防水(SUS) |  | 5
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 300×300×300 樹脂製
(合成樹脂製) | 0.5㎡以上1.0㎡未満/個 | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300×300×300 SUS WP
防水(SUS) | 0.5㎡以上1.0㎡未満/個 | 1
個
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
31
個
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
275
ｍ
土工事 | 電灯設備(外構) |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
法定福利費 | 上記細目に含む
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
給食ｾﾝﾀｰ |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
小計
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
給食ｾﾝﾀｰ |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【動力幹線】
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 985
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 934
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 868
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 943
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2,135
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2,710
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 158
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| ﾗｯｸ | 611
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| 管内 | 436
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| FEP内(PF･CD) | 103
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 18
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| ﾗｯｸ | 146
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| 管内 | 3
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| FEP内(PF･CD) | 38
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
| FEP内(PF･CD) | 26
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C ﾗｯｸ
20
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)
1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾗｯｸ
134
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
553
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
給食ｾﾝﾀｰ |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
113
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾗｯｸ
135
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
9
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 4C ﾗｯｸ
157
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 4C 管内
9
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 4C FEP内(PF･CD)
44
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾗｯｸ
552
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
22
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
20
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾗｯｸ
468
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
17
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
145
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
43
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾗｯｸ
910
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
44
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
21
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
747
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
30
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
280
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
給食ｾﾝﾀｰ |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾗｯｸ
3,364
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 管内
522
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
119
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 ﾗｯｸ
1,794
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 管内
194
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 250mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
24
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 250mm2 ﾗｯｸ
599
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 250mm2 管内
94
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C FEP内(PF･CD)
41
ｍ
薄鋼電線管 | 露出配管 25㎜
(C) |  | 5
ｍ
薄鋼電線管 | 露出配管 63㎜
(C) |  | 5
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 20
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 70㎜
(G) |  | 17
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 82㎜
(G) |  | 94
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 92㎜
(G) |  | 115
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 104㎜
(G) |  | 159
ｍ
厚鋼電線管 | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
(G) |  | 470
ｍ
厚鋼電線管 | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
(G) |  | 17
ｍ
厚鋼電線管 | 隠ぺい配管 36㎜
(G) |  | 39
ｍ
厚鋼電線管 | 隠ぺい配管 42㎜
(G) |  | 4
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
給食ｾﾝﾀｰ |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 隠ぺい配管 54㎜
(G) |  | 39
ｍ
厚鋼電線管 | 隠ぺい配管 70㎜
(G) |  | 81
ｍ
厚鋼電線管 | 隠ぺい配管 82㎜
(G) |  | 124
ｍ
厚鋼電線管 | 隠ぺい配管 92㎜
(G) |  | 37
ｍ
厚鋼電線管 | 隠ぺい配管 104㎜
(G) |  | 71
ｍ
耐衝撃性 | (22) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 6
ｍ
耐衝撃性 | (28) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 22
ｍ
耐衝撃性 | (42) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 2
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP)(難燃 |  | 219
性) |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP)(難燃 |  | 84
性) |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP)(難燃 |  | 21
性) |  |  | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形 | 400A 1段目
63
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形 | 600A 1段目
36
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形 | 600A 2段目以降
12
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形 | 800A 1段目
327
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形 | 800A 2段目以降
502
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形 | 1000A 1段目
120
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形 | 1000A 2段目以降
99
ｍ
電灯動力分電盤 | 屋外自立型 SUS製
1PL-101 |  | 1
面
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
給食ｾﾝﾀｰ |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯動力分電盤 | 屋外自立型 SUS製
1PL-102 |  | 1
面
電灯動力分電盤 | 屋外自立型 SUS製
1PL-103 |  | 1
面
電灯動力分電盤 | 屋外自立型 SUS製
1PL-104 |  | 1
面
電灯動力分電盤 | 屋外自立型 SUS製
1PL-105 |  | 1
面
電灯動力分電盤 | 屋外自立型 SUS製
1L-106 |  | 1
面
電灯動力分電盤 | 屋外自立型 SUS製
1PL-107 |  | 1
面
電灯動力分電盤 | 屋外自立型 SUS製
1L-108 |  | 1
面
電灯動力分電盤 | 屋内自立型
1PL-109 |  | 1
面
電灯動力分電盤 | 屋内自立型
1L-110 |  | 1
面
電灯動力分電盤 | 屋内自立型
2L-101 |  | 1
面
電灯動力分電盤 | 屋内埋込型
2L-102 |  | 1
面
電灯動力分電盤 | 屋外自立型 SUS製
1PLK-101A |  | 1
面
電灯動力分電盤 | 屋外自立型 SUS製
1PK-101B |  | 1
面
電灯動力分電盤 | 屋外自立型 SUS製
1PK-101C |  | 1
面
電灯動力分電盤 | 屋外自立型 SUS製
1PK-101D |  | 1
面
電灯動力分電盤 | 屋外自立型 SUS製
1PLK-103 |  | 1
面
電灯動力分電盤 | 屋外自立型 SUS製
1PK-104 |  | 1
面
電灯動力分電盤 | 屋外自立型 SUS製
1PLK-105 |  | 1
面
電灯動力分電盤 | 屋外自立型 SUS製
1PLK-106 |  | 1
面
電灯動力分電盤 | 屋外自立型 SUS製
1PLK-107 |  | 1
面
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
給食ｾﾝﾀｰ |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯動力分電盤 | 屋外自立型 SUS製
1PLK-108 |  | 1
面
電灯動力分電盤 | 屋内自立型
1PLK-109 |  | 1
面
電灯動力分電盤 | 屋外自立型
RP-101 |  | 1
面
電灯動力分電盤 | 屋外自立型
RP-102 |  | 1
面
電灯動力分電盤 | 屋外自立型
RP-103 |  | 1
面
電灯動力分電盤 | 屋外自立型
RP-104 |  | 1
面
電灯動力分電盤 | 屋外自立型
RP-105 |  | 1
面
電灯動力分電盤 | 屋外自立型
RPK-106 |  | 1
面
警報盤 | K-1
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×100 SUS WP
防水(SUS) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300×300×300 SUS WP
防水(SUS) | 0.5㎡以上1.0㎡未満/個 | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 600×600×600 SUS WP
防水(SUS) |  | 3
個
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
6
個
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
54
ｍ
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H1-9 人力
(機械据付け) |  | 3
蓋別途 |  |  | 基
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた | φ600 破壊荷重200kN
(ｸｻﾘ付き) |  | 3
個
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 2
か所
土工事 | 動力設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
法定福利費 | 上記細目に含む
小計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
給食ｾﾝﾀｰ |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【屋内ﾋﾟｯﾄ】
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
342
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾗｯｸ
93
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
14
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
137
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
68
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾗｯｸ
5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
18
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 4C ﾗｯｸ
23
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 4C 管内
10
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 41
(PF管内) |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾗｯｸ
207
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
33
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
155
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾗｯｸ
26
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
15
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 46
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 5
ｍ
電線管 塗装 | G16
(厚鋼電線管) |  | 5
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
給食ｾﾝﾀｰ |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
(G) |  | 239
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 45
ｍ
厚鋼電線管 | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
(G) |  | 4
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 16
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 9
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 54㎜
(G) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 70㎜
(G) |  | 2
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形 | 600A 1段目
12
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 13
付) |  |  | 個
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 3
か所
法定福利費 | 上記細目に含む
小計
【厨房機器電源】
（動力）
[1PLK-101A]
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
207
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
1
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
57
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
3
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 207
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 1
(PF管内) |  |  | ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
給食ｾﾝﾀｰ |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 57
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 3
(PF管内) |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 36㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP)(難燃 |  | 3
性) |  |  | ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 18
付) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×100 樹脂製
(合成樹脂製) | 0.2㎡未満/個 | 4
個
[1PK-101B]
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
234
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
121
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
4
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 234
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 121
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 4
(PF管内) |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 36㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP)(難燃 |  | 4
性) |  |  | ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 12
付) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×100 樹脂製
(合成樹脂製) | 0.2㎡未満/個 | 6
個
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 2
か所
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
給食ｾﾝﾀｰ |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
[1PK-101C]
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
324
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 324
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 20
付) |  |  | 個
[1PK-101D]
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
45
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
240
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
35
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
3
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 240
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 35
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 3
(PF管内) |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP)(難燃 |  | 3
性) |  |  | ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 17
付) |  |  | 個
露出ｺﾝｾﾝﾄ | 3P30A,250V 接地極付
2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×100 樹脂製
(合成樹脂製) | 0.2㎡未満/個 | 3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×100
防水 |  | 2
(合成樹脂製) |  |  | 個
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 2
か所
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
給食ｾﾝﾀｰ |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
[1PLK-103]
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
73
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
14
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
36
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
21
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 FEP内(PF･CD)
45
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 14
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 39
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 66
(PF管内) |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 73
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 36㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP)(難燃 |  | 36
性) |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP)(難燃 |  | 21
性) |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP)(難燃 |  | 45
性) |  |  | ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 9
付) |  |  | 個
露出ｺﾝｾﾝﾄ | 3P30A,250V 接地極付
1
個
手元開閉器 | SUS製
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×100
防水 |  | 1
(合成樹脂製) |  |  | 個
[1PK-104]
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
給食ｾﾝﾀｰ |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
35
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
23
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
1
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
24
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
1
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
29
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
251
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
62
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 FEP内(PF･CD)
2
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 47
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 29
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 251
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 62
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
(PF管内) |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 35
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 36㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP)(難燃 |  | 252
性) |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP)(難燃 |  | 2
性) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×100 樹脂製
(合成樹脂製) | 0.2㎡未満/個 | 3
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
給食ｾﾝﾀｰ |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200×200×200 樹脂製
(合成樹脂製) |  | 2
個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 19
付) |  |  | 個
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 1
か所
[1PLK-105]
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
57
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
52
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
85
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
19
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
30
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
1
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
14
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 135
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 17
(PF管内) |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 56
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 36㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP)(難燃 |  | 1
性) |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP)(難燃 |  | 14
性) |  |  | ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 10
付) |  |  | 個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
給食ｾﾝﾀｰ |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
露出ｺﾝｾﾝﾄ | 3P30A,250V 接地極付
2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×100 樹脂製
(合成樹脂製) | 0.2㎡未満/個 | 3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×100
防水 |  | 2
(合成樹脂製) |  |  | 個
[1PLK-106]
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
64
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
53
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
68
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
27
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
1
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
28
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
40
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
63
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 FEP内(PF･CD)
2
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 94
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 5
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 28
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 40
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 63
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
(PF管内) |  |  | ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
給食ｾﾝﾀｰ |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 53
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 36㎜
電線管 (PF単層) |  | 5
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP)(難燃 |  | 40
性) |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP)(難燃 |  | 2
性) |  |  | ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 13
付) |  |  | 個
手元開閉器 | SUS製
3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×100 樹脂製
(合成樹脂製) | 0.2㎡未満/個 | 6
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200×200×200 樹脂製
(合成樹脂製) |  | 2
個
[1PLK-107]
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
178
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
28
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
1
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
33
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
98
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
4
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 131
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
(PF管内) |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 11
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
給食ｾﾝﾀｰ |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 36㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 17
付) |  |  | 個
露出ｺﾝｾﾝﾄ | 3P30A,250V 接地極付
8
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×100 樹脂製
(合成樹脂製) | 0.2㎡未満/個 | 7
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×100
防水 |  | 8
(合成樹脂製) |  |  | 個
[1PLK-108]
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
130
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
156
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
55
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
45
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
84
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
5
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 130
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 7
(PF管内) |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 199
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 36㎜
電線管 (PF単層) |  | 7
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 24
付) |  |  | 個
接地3P露出ｺﾝｾﾝﾄ | 3P30A,250V
8
個
接地3P防雨型ｺﾝｾﾝ | 3P30A,250V
ﾄ | 引掛形 | 2
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
給食ｾﾝﾀｰ |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×100 樹脂製
(合成樹脂製) | 0.2㎡未満/個 | 8
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×100
防水 |  | 8
(合成樹脂製) |  |  | 個
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 3
か所
[1PLK-109]
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
179
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
38
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
12
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
59
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
10
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 FEP内(PF･CD)
1
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 13
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 50
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 11
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 1
(PF管内) |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 49
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP)(難燃 |  | 4
性) |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP)(難燃 |  | 1
性) |  |  | ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
給食ｾﾝﾀｰ |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 15
付) |  |  | 個
露出ｺﾝｾﾝﾄ | 3P30A,250V 接地極付
5
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×100 樹脂製
(合成樹脂製) | 0.2㎡未満/個 | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×100
防水 |  | 5
(合成樹脂製) |  |  | 個
法定福利費 | 上記細目に含む
小計
【警報設備】 | 厨房機器用
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 5C
| FEP内(PF･CD) | 7
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 5C
| 管内 | 120
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 10C
| ﾗｯｸ | 74
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 10C
| FEP内(PF･CD) | 12
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 10C
| 管内 | 136
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 12C
| ﾗｯｸ | 5
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 12C
| FEP内(PF･CD) | 9
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 12C
| 管内 | 80
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 7
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 12
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 36㎜
電線管 (PF単層) |  | 9
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 120
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 136
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
給食ｾﾝﾀｰ |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 80
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×100 樹脂製
(合成樹脂製) | 0.2㎡未満/個 | 6
個
法定福利費 | 上記細目に含む
小計
【空調換気配線】
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 12
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1,100
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 65
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
1,001
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 70
ｍ
換気機器用SW
3
個
強弱SW | 一般換気用ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)
| 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 31
| 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付 |  | 個
24時間換気SW | (機械設備支給品)
3
個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 37
付) |  |  | 個
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 6
か所
法定福利費 | 上記細目に含む
小計
【屋上機器】
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
116
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
給食ｾﾝﾀｰ |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
64
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
95
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
279
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
13
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
282
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
133
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
68
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 管内
250
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 180
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 220
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 44
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 399
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 112
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 250
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 116
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 159
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 293
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 42㎜
(G) |  | 282
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 54㎜
(G) |  | 133
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 70㎜
(G) |  | 318
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
給食ｾﾝﾀｰ |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形 | 300A 1段目
29
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形 | 400A 1段目
31
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形 | 600A 1段目
34
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形 | 800A 1段目
30
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形 | 1000A 1段目
18
ｍ
法定福利費 | 上記細目に含む
小計
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
給食ｾﾝﾀｰ |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 65
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 11
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 30
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 53
(PF管内) |  |  | ｍ
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞ | 100mm2- 管内
ﾙ |  | 9
ｍ
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞ | 100mm2- FEP内(PF･CD)
ﾙ |  | 13
ｍ
端末処理 | 100mm2 一般
6kV EM-FPT |  | 1
か所
端末処理 | 100mm2 屋外
6kV EM-FPT |  | 1
か所
厚鋼電線管(G) | 露出配管 16mm
溶融亜鉛ﾒｯｷ |  | 11
ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 22mm
溶融亜鉛ﾒｯｷ |  | 8
ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 104mm
溶融亜鉛ﾒｯｷ |  | 9
ｍ
波付硬質合成 | (100)
樹脂管(FEP)(難燃 |  | 13
性) |  |  | ｍ
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 11面体 | 搬入・据付含む
1
式
高圧引込用負荷 | 耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
開閉器(PAS) | VT･LA内蔵 方向性 鋼製 | 1
| 400A |  | 台
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車) | 12m- 19㎝- 3.5kN
1
本
腕金(碍子別途) | 1800㎜
4
本
腕金(碍子別途) | 1500㎜
1
本
腕金(碍子別途) | 900㎜
3
本
接地極 | 14φ×1.5m～3連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 5
か所
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
給食ｾﾝﾀｰ |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ | 500×250
(ﾛｯﾄﾞ共) |  | 1
組
ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ | 1000×170×140
1
本
高圧ﾋﾟﾝ碍子 | 普通形
(材料費) |  | 3
個
玉碍子 | 100×100 JIS C 3832
1
個
支線保護管 | 2ｍ
1
本
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 22mm2
13
ｍ
難燃性FEP用異種 | A型 (100)
管接続材料 |  | 1
組
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
2
個
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
10
ｍ
端末処理 | 60mm2 一般
1
か所
端末処理 | 60mm2 屋外
1
か所
接地抵抗測定
1
か所
接地極埋設標 | 金属製
6
枚
移動粉末消火設備 | 箱入
2
組
土工事 | 受変電設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
法定福利費 | 上記細目に含む
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
給食ｾﾝﾀｰ |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
導入線(PF管内) | 1.2mm
1,356
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 275
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
(PF管内) |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 23
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 489
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 873
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 31
付) |  |  | 個
1T-1 | 屋外自立
1
面
1T-2 | 屋外自立
1
面
1T-3 | 屋外自立
1
面
1T-4 | 屋外自立
1
面
1T-5 | 屋外自立
1
面
1T-6 | 屋外自立
1
面
1T-M | 屋外自立
1
面
2T-1 | 屋内壁掛露出
1
面
2T-2 | 屋内壁掛露出
1
面
電話用ﾌﾟﾚｰﾄ | 新金属製 丸形 9φ 取付枠付
26
個
ﾛｰﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ | 電話用
4
個
屋外入線ｶﾊﾞｰ | 防雨入線ｶﾊﾞｰ
1
個
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
給食ｾﾝﾀｰ |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 3
か所
法定福利費 | 上記細目に含む
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
給食ｾﾝﾀｰ |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
導入線(PF管内) | 1.2mm
619
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 619
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 35
付) |  |  | 個
LANｱｳﾄﾚｯﾄ
1
個
LANｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾌﾛｱ用
4
個
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 2
か所
法定福利費 | 上記細目に含む
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
給食ｾﾝﾀｰ |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 213
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 952
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 68
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 32
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| FEP内(PF･CD) | 12
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 68
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 12
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 31
付) |  |  | 個
業務放送架
1
台
天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ
26
個
天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ | ATT付
30
個
天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ | 防滴型
25
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 0.5W-6W S(金属製)
28
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 0.5W-30W S(金属製)
3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×100 SUS WP
防水(SUS) |  | 2
個
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 16
か所
法定福利費 | 上記細目に含む
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
給食ｾﾝﾀｰ |  | 時計設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 548
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 61
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 61
ｍ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏｰ付親
時計 |  | 1
個
ﾓﾆﾀｰ子時計
1
個
子時計増幅器(２
回路用) |  | 1
個
子時計φ310
24
個
子時計φ310(屋外
用) |  | 18
個
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 3
か所
法定福利費 | 上記細目に含む
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
給食ｾﾝﾀｰ |  | 誘導支援設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【ｲﾝﾀｰﾎﾝ】
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 113
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 25
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 25
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 14
付) |  |  | 個
ｶﾒﾗ付ﾄﾞｱﾎﾝ子機
4
台
ﾓﾆﾀｰ付親機
4
台
ﾓﾆﾀｰ付子機
2
台
回転灯
4
台
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 1
か所
法定福利費 | 上記細目に含む
小計
【ﾄｲﾚ呼出】
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 30
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 5
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 10
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 13
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
ﾄｲﾚ等呼出表示器 | 埋込 １窓用
1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
給食ｾﾝﾀｰ |  | 誘導支援設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
表示用電源装置 | AC100V DC12V(1A)
1
か所
ﾄｲﾚ等呼出表示灯
1
個
ﾄｲﾚ等呼出復帰ﾎ
ﾞﾀﾝ |  | 1
個
ﾄｲﾚ等呼出ﾎﾞﾀﾝ | ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付
| 点字説明、呼出確認灯付 | 1
個
法定福利費 | 上記細目に含む
小計
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
給食ｾﾝﾀｰ |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
95
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)
21
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
74
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-FB FEP内(PF･CD)
6
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-HFL ﾋﾟｯﾄ・天井
17
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-HFL FEP内(PF･CD)
3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 21
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 8
付) |  |  | 個
ﾃﾚﾋﾞ端子 | SH- 7FS
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 6
個
分配器 | 一般 屋内 SH-D4
3
個
増幅器 | 一般 屋内
| SH･UF-1 | 3
個
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ | AU-1 20素子(低域用)
| 1段目 | 1
組
FMｱﾝﾃﾅ | 5素子 ｱﾙﾐ製
1
組
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ | 壁面取付形
| 3.0m | 2
基
防雨入線ﾌﾟﾚｰﾄ
2
個
法定福利費 | 上記細目に含む
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
給食ｾﾝﾀｰ |  | 監視カメラ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
1,213
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P FEP内(PF･CD)
125
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 125
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
ITV架
1
組
PoE HUB16ﾎﾟｰﾄ
8
個
屋内ﾄﾞｰﾑ型ｶﾒﾗ
27
個
屋外2MPﾄﾞｰﾑAIｶﾒﾗ
23
個
屋外ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
一体型ｶﾒﾗ |  | 8
個
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 10
か所
法定福利費 | 上記細目に含む
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
給食ｾﾝﾀｰ |  | 火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【自動火災報知】
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 49
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1,068
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 246
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 774
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| FEP内(PF･CD) | 166
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 252
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 34
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 103
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| FEP内(PF･CD) | 12
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 6C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 514
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 6C
| FEP内(PF･CD) | 34
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 50
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| FEP内(PF･CD) | 11
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 366
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| FEP内(PF･CD) | 113
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 15P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 53
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 15P
| FEP内(PF･CD) | 22
ｍ
分布型感知器 | ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ付 ｺﾝｸﾘｰﾄ造
(空気管式) |  | 165
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 423
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
給食ｾﾝﾀｰ |  | 火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 11
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 113
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 36㎜
電線管 (PF単層) |  | 22
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
複合受信機 | P型1級 70回線(設定ﾌﾘｰ) 自立形
1
面
ﾍﾞﾙ | 150φ WP
14
個
発信機 | P型1級 屋内型
(表示灯一体形) |  | 10
個
発信機 | P型1級 屋外型
(表示灯一体形) |  | 3
個
光電式煙感知器 | 2種 蓄積型 露出
| 自動機能試験付 | 2
個
光電式煙感知器 | 2種 蓄積型 露出
160
個
光電式煙感知器 | 2種 蓄積型 露出
| 点検ﾎﾞｯｸｽ付 | 1
個
光電式煙感知器 | 3種 蓄積型 露出
17
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
| 防水型 | 26
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 露出
2
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 防水
83
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 特種 露出
9
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 防水
| 自動機能試験付 | 22
個
差動式分布型感知 | 2種 2個内蔵 露出
器 |  | 2
個
消火栓始動ﾘﾚｰ
1
個
電磁ﾚﾘｰｽﾞ | 防火戸用 ﾗｯﾁ式 埋 込
(自動閉鎖装置) |  | 2
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
給食ｾﾝﾀｰ |  | 火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
火災報知 | P型1級
立会検査 |  | 1
１工事
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 27
か所
法定福利費 | 上記細目に含む
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 52
給食ｾﾝﾀｰ |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 SP992 | 基礎工 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
| 生ｺﾝ人力打設 | 1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 生ｺﾝ人力打設
1.4
ｍ3
型枠
12
㎡
計
土工事 | 電灯設備(外構) |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 122.1
ｍ3
山砂
19.1
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 97.6
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾄﾗｯｸ 4t運搬
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 土砂 DID区間有り | 24.5
| 27.0km以下 |  | ｍ3
建設発生土処分 | ㈲大石建材
24.5
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
給食ｾﾝﾀｰ |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 動力設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 63
ｍ3
山砂
7.5
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 34.1
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾄﾗｯｸ 4t運搬
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 土砂 DID区間有り | 28.9
| 27.0km以下 |  | ｍ3
建設発生土処分 | ㈲大石建材
28.9
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
給食ｾﾝﾀｰ |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 受変電設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3.9
ｍ3
山砂
1.1
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.7
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾄﾗｯｸ 4t運搬
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 土砂 DID区間有り | 1.2
| 27.0km以下 |  | ｍ3
建設発生土処分 | ㈲大石建材
1.2
ｍ3
計