## 表紙
工事名称 | （仮称）新学校給食センター空調設備工事
工事場所 | 藤枝市 緑町二丁目 地内
設計年月日：令和８年８月17日

## 概要
＜ 工 事 概 要 ＞
建設工事名 （仮称）新学校給食センター空調設備工事
建設工事箇所 藤枝市 緑町ニ丁目 地内
工 期 令和 10 年 ９ 月 29 日まで
工 事 内 容 鉄骨造２階建て、延べ面積約5,400㎡の新学校給食センター
空調設備工事
工 事 仕 様 特記仕様書による
※ 工事内訳明細書に記載されている数量は参考数量である
※ 本工事は週休２日推進工事である
別紙１の藤枝市週休２日推進工事（建築工事）特記仕様書
[完全週休2日(土日）I型]を参照すること

## 総括表
（ | 工事価格 | ）
（ |  | ）
（ |  | ）

## 工事内訳
工事費内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給食ｾﾝﾀｰ
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
自動制御設備
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EHP-1 | 冷暖房切替形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：33.5kW/37.5kW | 1
(室外機) |  |  | 台
EHP-1-1 | 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：11.2kW/12.5kW | 1
(室内機) |  |  | 台
EHP-1-2 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：11.2kW/12.5kW | 2
(室内機) |  |  | 台
EHP-1-3 | 壁掛形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：2.8kW/3.2kW | 1
(室内機) |  |  | 台
EHP-1-4 | 壁掛形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：2.8kW/3.2kW | 1
(室内機) |  |  | 台
EHP-2 | 冷暖房切替形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：85.0kW/95.0kW | 1
(室外機) |  |  | 台
EHP-2-1 | 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：11.2kW/12.5kW | 1
(室内機) |  |  | 台
EHP-2-2 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：16.0kW/18.0kW | 1
(室内機) |  |  | 台
EHP-2-3 | 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：9.0kW/10.0kW | 1
(室内機) |  |  | 台
EHP-2-4 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：3.6kW/4.0kW | 1
(室内機) |  |  | 台
EHP-2-5 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：9.0kW/10.0kW | 4
(室内機) |  |  | 台
EHP-3 | 冷暖房切替形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：95.0kW/106.5kW | 1
(室外機) |  |  | 台
EHP-3-1 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：14.0kW/16.0kW | 4
(室内機) |  |  | 台
EHP-3-2 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：11.2kW/12.5kW | 1
(室内機) |  |  | 台
EHP-3-3 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：11.2kW/12.5kW | 2
(室内機) |  |  | 台
EHP-4 | 冷暖房切替形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：28.0kW/31.5kW | 1
(室外機) |  |  | 台
EHP-4-1 | 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：7.1kW/8.0kW | 3
(室内機) |  |  | 台
EHP-4-2 | 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：2.8kW/3.2kW | 1
(室内機) |  |  | 台
EHP-5 | 冷暖房切替形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：112.0kW/125.0kW | 1
(室外機) |  |  | 台
EHP-5-1 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：16.0kW/18.0kW | 4
(室内機) |  |  | 台
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EHP-5-2 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：11.2kW/12.5kW | 3
(室内機) |  |  | 台
EHP-6 | 冷暖房切替形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：112kW/125kW | 1
(室外機) |  |  | 台
EHP-6-1 | 厨房用ｴｱｺﾝ
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：14.0kW/14.0kW | 6
(室内機) |  |  | 台
EHP-7 | 冷暖房切替形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：50.0kW/56.0kW | 1
(室外機) |  |  | 台
EHP-7-1 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：14.0kW/16.0kW | 1
(室内機) |  |  | 台
EHP-7-2 | 厨房用ｴｱｺﾝ
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：14.0kW/14.0kW | 2
(室内機) |  |  | 台
EHP-8 | 冷暖房切替形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：73.0kW/82.5kW | 1
(室外機) |  |  | 台
EHP-8-1 | 厨房用ｴｱｺﾝ
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：14.0kW/14.0kW | 4
(室内機) |  |  | 台
EHP-9 | 冷暖房切替形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：90.0kW/100.0kW | 1
(室外機) |  |  | 台
EHP-9-1 | 厨房用ｴｱｺﾝ
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：14.0kW/14.0kW | 4
(室内機) |  |  | 台
EHP-9-2 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：14.0kW/16.0kW | 1
(室内機) |  |  | 台
EHP-10 | 冷暖房切替形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：73.0kW/82.5kW | 1
(室外機) |  |  | 台
EHP-10-1 | 厨房用ｴｱｺﾝ
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：14.0kW/14.0kW | 4
(室内機) |  |  | 台
EHP-11 | 冷暖房切替形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：112kW/125kW | 1
(室外機) |  |  | 台
EHP-11-1 | 厨房用ｴｱｺﾝ
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：14.0kW/14.0kW | 6
(室内機) |  |  | 台
EHP-12 | 冷暖房切替形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：122kW/140kW | 1
(室外機) |  |  | 台
EHP-12-1 | 厨房用ｴｱｺﾝ
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：14.0kW/14.0kW | 4
(室内機) |  |  | 台
EHP-12-2 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：16.0kW/18.0kW | 3
(室内機) |  |  | 台
EHP-13 | 冷暖房切替形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：95.0kW/106kW | 1
(室外機) |  |  | 台
EHP-13-1 | 厨房用ｴｱｺﾝ
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：14.0kW/14.0kW | 4
(室内機) |  |  | 台
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EHP-13-2 | 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：9.0kW/10.0kW | 2
(室内機) |  |  | 台
EHP-13-3 | 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：2.2kW/2.5kW | 1
(室内機) |  |  | 台
EHP-14 | 冷暖房切替形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：95.0kW/106kW | 1
(室外機) |  |  | 台
EHP-14-1 | 厨房用ｴｱｺﾝ
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：14.0kW/14.0kW | 4
(室内機) |  |  | 台
EHP-14-2 | 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：8.0kW/9.0kW | 2
(室内機) |  |  | 台
EHP-14-3 | 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：2.2kW/2.5kW | 1
(室内機) |  |  | 台
EHP-15 | 冷暖房切替形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：90.0kW/100kW | 1
(室外機) |  |  | 台
EHP-15-1 | 厨房用ｴｱｺﾝ
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：14.0kW/14.0kW | 4
(室内機) |  |  | 台
EHP-15-2 | 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：7.1kW/8.0kW | 2
(室内機) |  |  | 台
EHP-15-3 | 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：2.8kW/3.2kW | 1
(室内機) |  |  | 台
EHP-16 | 冷暖房切替形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：67.0kW/77.5kW | 1
(室外機) |  |  | 台
EHP-16-1 | 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：7.1kW/8.0kW | 1
(室内機) |  |  | 台
EHP-16-2 | 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：8.0kW/9.0kW | 2
(室内機) |  |  | 台
EHP-16-3 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：11.2kW/12.5kW | 2
(室内機) |  |  | 台
EHP-16-4 | 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：11.2kW/12.5kW | 2
(室内機) |  |  | 台
EHP-17 | 冷暖房切替形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：77.5kW/90.0kW | 1
(室外機) |  |  | 台
EHP-17-1 | 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：5.6kW/6.3kW | 4
(室内機) |  |  | 台
EHP-17-2 | 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：2.2kW/2.5kW | 1
(室内機) |  |  | 台
EHP-17-3 | 天井ｶｾｯﾄ形(1方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：2.8kW/3.2kW | 1
(室内機) |  |  | 台
EHP-17-4 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：5.6kW/6.3kW | 1
(室内機) |  |  | 台
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EHP-17-5 | 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：2.8kW/3.2kW | 1
(室内機) |  |  | 台
EHP-17-6 | 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：4.5kW/5.0kW | 2
(室内機) |  |  | 台
EHP-17-7 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：7.1kW/8.0kW | 2
(室内機) |  |  | 台
EHP-17-8 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：7.1kW/8.0kW | 3
(室内機) |  |  | 台
EHP-17-9 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：2.8kW/3.2kW | 1
(室内機) |  |  | 台
EHP-18 | 冷暖房切替形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：67.0kW/77.5kW | 1
(室外機) |  |  | 台
EHP-18-1 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：11.2kW/12.5kW | 1
(室内機) |  |  | 台
EHP-18-2 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：11.2kW/12.5kW | 2
(室内機) |  |  | 台
EHP-18-3 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：16.0kW/18.0kW | 2
(室内機) |  |  | 台
EHP-19 | 冷暖房切替形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：112.0kW/125.0kW | 1
(室外機) |  |  | 台
EHP-19-1 | 外気処理ｴｱｺﾝ天井ﾀﾞｸﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：28.0kW/17.4kW | 1
(室内機) |  |  | 台
EHP-19-2 | 外気処理ｴｱｺﾝ天井ﾀﾞｸﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：28.0kW/17.4kW | 1
(室内機) |  |  | 台
EHP-19-3 | 外気処理ｴｱｺﾝ天井ﾀﾞｸﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷暖房能力：28.0kW/17.4kW | 2
(室内機) |  |  | 台
PAC-1 | 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖房能力：7.1kW/8.0kW | 1
台
PAC-2 | 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖房能力：4.0kW/4.5kW | 1
台
SR 集中ﾘﾓｺﾝ | ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ式
| 接続台数64ｸﾞﾙｰﾌﾟ（最大128台） | 1
台
OPAC-1 | 空冷直膨式立形ﾙｰﾌﾄｯﾌﾟ空調機
全外気処理空調機 | 給気風量：10000m3/h | 3
(ﾎﾞｲﾙ室) | 防振架台含む |  | 台
OPAC-2 | 空冷直膨式立形ﾙｰﾌﾄｯﾌﾟ空調機
全外気処理空調機 | 給気風量：AM:12000m3/h・PM:11000
AM:煮炊き調理室 | m3/h
PM:洗浄室 | 防振架台含む
2
台
OPAC-3 | 空冷直膨式立形ﾙｰﾌﾄｯﾌﾟ空調機
全外気処理空調機 | 給気風量：5100m3/h | 1
(ｱﾚﾙｷﾞｰ食調理室) | 防振架台含む |  | 台
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
OPAC-4 | 空冷直膨式立形ﾙｰﾌﾄｯﾌﾟ空調機
全外気処理空調機 | 給気風量：AM:11750m3/h・PM:11000
(AM:揚物･焼物･蒸 | m3/h
し物)(PM:ｺﾝﾃﾅ室) | 防振架台含む
4
台
OPAC-5 | 空冷直膨式立形ﾙｰﾌﾄｯﾌﾟ空調機
全外気処理空調機 | 給気風量：AM:6000m3/h
AM:和え物室 | PM:6000m3/h
PM:ｺﾝﾃﾅ室 天井内 | 防振架台含む
1
台
諸経費
1
式
試運転調整費
1
式
煙道工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
法定福利費 | 上記細目に含む
計
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 81.6
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 582
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(751～1200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 401
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(1201～1500mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 165
㎡
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ | 0.6mm(751～1500mm) SUS･B
(ｱﾝｸﾞﾙ工法 |  | 165
低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ | 0.8mm(1501～2200mm) SUS･B
(ｱﾝｸﾞﾙ工法 |  | 204
低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 500
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650 650
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700 700
2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850 850
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100 1100
2
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 500
2
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850 850
1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900 900
1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100 1100
1
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 500
1
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650 650
1
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850 850
2
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100 1100
2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 500 500
7
個
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 700 700
6
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 800 800
10
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 1000 1000
16
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 1200 1200
5
個
たわみ継手 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
制気口ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
チャンバー類 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
デッキプレート | [5 empty] | 別紙 00-0008
開口切断 |  | 1
式
法定福利費 | 上記細目に含む
計
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 311
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 465
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 33
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 69
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 138
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 65
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 39
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 153
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内埋設 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
給水・一般配管用 | 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 25SU | 90
ｍ
給水・一般配管用 | 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 50SU | 5
ｍ
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
内外渡り配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
スリーブ | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
デッキプレート | [5 empty] | 別紙 00-0016
開口切断 |  | 1
式
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
法定福利費 | 上記細目に含む
計
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 空気調和設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
法定福利費 | 上記細目に含む
計
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEX-1 | 天井埋込形
全熱交換器 | 200φ×340CMH×200Pa×340W | 1
(24h換気) | 据付共 |  | 台
HEX-2 | 天井埋込形
全熱交換器 | 150φ×300CMH×200Pa×215W | 1
| 据付共 |  | 台
HEX-3 | 天井埋込型
全熱交換器 | 150φ×300CMH×200Pa×215W | 2
| 据付共 |  | 台
HEX-4 | 天井埋込型
全熱交換器 | 200φ×340CMH×200Pa×340W | 2
(24h換気) | 据付共 |  | 台
HEX-5 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 150φ×220CMH×150Pa×185W | 1
(24h換気) | 据付共 |  | 台
HEX-6 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 150φ×250CMH×150Pa×185W | 2
(24h換気) | 据付共 |  | 台
HEX-7 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 200φ×350CMH×150Pa×249W | 2
(24h換気) | 据付共 |  | 台
HEX-8 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 150φ×120CMH×150Pa×128W | 1
(24h換気) | 据付共 |  | 台
VF-1 | 低騒音形
天井換気扇 | 150φ×70CMH×100Pa×29.5W | 1
| 据付共 |  | 台
VF-2 | 低騒音形
天井換気扇 | 150φ×80CMH×100Pa×29.5W | 1
| 据付共 |  | 台
VF-3 | 低騒音形
天井換気扇 | 100φ×120CMH×100Pa×24W | 1
| 据付共 |  | 台
VF-4 | 低騒音形
天井換気扇 | 100φ×60CMH×100Pa×15.5W | 1
| 据付共 |  | 台
VF-5 | 低騒音形
天井換気扇 | 150φ×80CMH×100Pa×29.5W | 1
| 据付共 |  | 台
VF-6 | 低騒音形
天井換気扇 | 150φ×170CMH×100Pa×49W | 1
| 据付共 |  | 台
VF-7 | 低騒音形
天井換気扇 | 150φ×100CMH×100Pa×29.5W | 1
| 据付共 |  | 台
VF-8 | 低騒音形
天井換気扇 | 150φ×90CMH×100Pa×29.5W | 1
| 据付共 |  | 台
VF-9 | 低騒音形
天井換気扇 | 150φ×90CMH×100Pa×29.5W | 1
| 据付共 |  | 台
VF-10 | 低騒音形
天井換気扇 | 150φ×200CMH×100Pa×49W | 1
| 据付共 |  | 台
VF-11 | 低騒音形
天井換気扇 | 150φ×140CMH×100Pa×49W | 1
| 据付共 |  | 台
VF-12 | 低騒音形
天井換気扇 | 100φ×190CMH×100Pa×40W | 1
| 据付共 |  | 台
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
VF-13 | 低騒音形
天井換気扇 | 150φ×210CMH×100Pa×49W | 1
(24h換気) | 据付共 |  | 台
VF-15 | 低騒音形
天井換気扇 | 150φ×220CMH×100Pa×49W | 1
(24h換気) | 据付共 |  | 台
VF-16 | 低騒音形
天井換気扇 | 150φ×110CMH×100Pa×29.5W | 1
| 据付共 |  | 台
VF-17 | 低騒音形
天井換気扇 | 150φ×120CMH×100Pa×49W | 1
(24h換気) | 据付共 |  | 台
VF-18 | 低騒音形
天井換気扇 | 150φ×160CMH×100Pa×49W | 1
| 据付共 |  | 台
VF-19 | 低騒音形
天井換気扇 | 150φ×100CMH×100Pa×29.5W | 1
| 据付共 |  | 台
VF-20 | 低騒音形
天井換気扇 | 150φ×120CMH×100Pa×49W | 1
| 据付共 |  | 台
VF-21 | 低騒音形
天井換気扇 | 150φ×200CMH×100Pa×49W | 1
| 据付共 |  | 台
VF-22 | 低騒音形
天井換気扇 | 150φ×310CMH×80Pa×49W | 1
| 据付共 |  | 台
VF-23 | 低騒音形
天井換気扇 | 150φ×210CMH×100Pa×49W | 1
| 据付共 |  | 台
VF-24 | 低騒音形
天井換気扇 | 150φ×230CMH×100Pa×49W | 1
| 据付共 |  | 台
VF-26 | 低騒音形
天井換気扇 | 150φ×240CMH×100Pa×49W | 1
| 据付共 |  | 台
VF-27 | 低騒音形
天井換気扇 | 150φ×130CMH×100Pa×49W | 1
| 据付共 |  | 台
VF-28 | 低騒音形
天井換気扇 | 150φ×100CMH×100Pa×29.5W | 1
| 据付共 |  | 台
VF-29 | 低騒音形
天井換気扇 | 150φ×100CMH×100Pa×29.5W | 1
| 据付共 |  | 台
VF-30 | 低騒音形
天井換気扇 | 100φ×120CMH×100Pa×24W | 1
| 据付共 |  | 台
VF-31 | 低騒音形
天井換気扇 | 150φ×140CMH×100Pa×49W | 1
| 据付共 |  | 台
EF-1 | 消音形
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×1060CMH×200Pa×247W | 1
| 据付共 |  | 台
EF-2 | 消音形
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×510CMH×200Pa×125W | 1
(24h換気) | 据付共 |  | 台
EF-3 | 消音形
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×440CMH×200Pa×125W | 1
(24h換気) | 据付共 |  | 台
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EF-4 | 消音形
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×900CMH×200Pa×202W | 2
(24h換気) | 据付共 |  | 台
EF-5 | 消音形
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×1000CMH×200Pa×247W | 2
(24h換気) | 据付共 |  | 台
EF-6 | 消音形
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×390CMH×200Pa×87.5W | 1
| 据付共 |  | 台
EF-7 | 消音形
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×570CMH×200Pa×159W | 1
(24h換気) | 据付共 |  | 台
EF-8 | 消音形
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×320CMH×200Pa×87.5W | 1
(24h換気) | 据付共 |  | 台
EF-9 | 消音形
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×1150CMH×200Pa×247W | 2
(24h換気) | 据付共 |  | 台
EF-10 | 消音形
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×950CMH×200Pa×247W | 2
(24h換気) | 据付共 |  | 台
EF-11 | 消音形
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 250φ×1200CMH×200Pa×348W | 1
(24h換気) | 据付共 |  | 台
EF-12 | 消音形
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×220CMH×200Pa×87.5W | 1
(24h換気) | 据付共 |  | 台
EF-13 | 消音形
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×290CMH×200Pa×87.5W | 1
(24h換気) | 据付共 |  | 台
EF-14 | 消音形
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 250φ×1200CMH×200Pa×484W | 2
(24h換気) | 据付共 |  | 台
EF-15 | 消音形
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×630CMH×200Pa×159W | 1
(24h換気) | 据付共 |  | 台
EF-16 | 消音形
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 250φ×1160CMH×200Pa×348W | 1
(24h換気) | 据付共 |  | 台
EF-17 | 消音形
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×770CMH×200Pa×247W | 1
| 据付共 |  | 台
EF-19 | 消音形
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×610CMH×200Pa×159W | 1
| 据付共 |  | 台
EF-20 | 消音形
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×570CMH×200Pa×159W | 1
| 据付共 |  | 台
EF-21 | 消音形
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×350CMH×200Pa×87.5W | 1
| 据付共 |  | 台
EF-22 | 消音形
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×420CMH×200Pa×125W | 1
| 据付共 |  | 台
EF-23 | 消音形
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×580CMH×200Pa×159W | 1
| 据付共 |  | 台
EF-24 | 消音形
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×1000CMH×200Pa×247W | 1
| 据付共 |  | 台
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EF-25 | 消音形
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×430CMH×200Pa×125W | 1
| 据付共 |  | 台
EF-26 | 消音形
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×420CMH×200Pa×125W | 1
| 据付共 |  | 台
EF-28 | 消音形
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×670CMH×200Pa×159W | 1
| 据付共 |  | 台
EF-29 | 消音形
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×690CMH×200Pa×159W | 1
| 据付共 |  | 台
EF-30 | 消音形
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×1050CMH×200Pa×247W | 1
| 据付共 |  | 台
EF-31 | 消音形耐湿ﾀｲﾌﾟ
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×1000CMH×150Pa×247W | 4
| 据付共 |  | 台
EF-32 | 消音形
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×940CMH×200Pa×247W | 1
| 据付共 |  | 台
EF-33 | 消音形耐湿ﾀｲﾌﾟ
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×1200CMH×150Pa×247W | 1
| 据付共 |  | 台
OF-1 | 消音形 給気ﾀｲﾌﾟ
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×1060CMH×100Pa×247W | 1
| 据付共 |  | 台
OF-2 | 消音形 給気ﾀｲﾌﾟ
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 250φ×1100CMH×400Pa×515W | 1
| 据付共 |  | 台
OF-3 | 消音形 給気ﾀｲﾌﾟ
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 250φ×900CMH×400Pa×515W | 2
(24h換気) | 据付共 |  | 台
OF-4 | 消音形 給気ﾀｲﾌﾟ
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 250φ×1000CMH×400Pa×515W | 2
(24h換気) | 据付共 |  | 台
OF-5 | 消音形 給気ﾀｲﾌﾟ
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×390CMH×400Pa×280W | 1
| 据付共 |  | 台
OF-6 | 消音形 給気ﾀｲﾌﾟ
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 250φ×570CMH×400Pa×515W | 1
(24h換気) | 据付共 |  | 台
OF-7 | 消音形 給気ﾀｲﾌﾟ
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 250φ×1100CMH×400Pa×515W | 1
| 据付共 |  | 台
OF-8 | 消音形 給気ﾀｲﾌﾟ
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 250φ×1150CMH×400Pa×515W | 2
(24h換気) | 据付共 |  | 台
OF-9 | 消音形 給気ﾀｲﾌﾟ
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 250φ×950CMH×400Pa×515W | 2
(24h換気) | 据付共 |  | 台
OF-10 | 消音形 給気ﾀｲﾌﾟ
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 250φ×1200CMH×400Pa×515W | 1
(24h換気) | 据付共 |  | 台
OF-11 | 消音形 給気ﾀｲﾌﾟ
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 250φ×760CMH×400Pa×515W | 1
| 据付共 |  | 台
OF-12 | 消音形 給気ﾀｲﾌﾟ
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×290CMH×400Pa×280W | 1
(24h換気) | 据付共 |  | 台
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
OF-13 | 消音形 給気ﾀｲﾌﾟ
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 250φ×1200CMH×400Pa×515W | 2
(24h換気) | 据付共 |  | 台
OF-14 | 消音形 給気ﾀｲﾌﾟ
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 250φ×630CMH×400Pa×515W | 1
(24h換気) | 据付共 |  | 台
OF-15 | 消音形 給気ﾀｲﾌﾟ
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 250φ×1160CMH×400Pa×515W | 1
(24h換気) | 据付共 |  | 台
OF-17 | 消音形 給気ﾀｲﾌﾟ
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φ×570CMH×200Pa×210W | 1
| 据付共 |  | 台
KEF-1 | 片吸込片持形 屋外型
ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 1･3/4番手×3200CMH×500Pa×1.5kW | 1
| 据付・ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置共 |  | 台
KEF-2 | 片吸込片持形 屋外型
ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 1･3/4番手×3200CMH×500Pa×1.5kW | 1
| 据付・ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置共 |  | 台
KEF-3 | 片吸込片持形 屋外型
ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 6番手×36700CMH×500Pa×15kW | 1
| 据付・ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置共 |  | 台
KEF-4 | 片吸込片持形 屋外型
ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 2･1/2番手×7800CMH×500Pa×3.7kW | 1
| 据付・ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置共 |  | 台
KEF-5 | 片吸込片持形 屋外型
ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 2番手×4000CMH×500Pa×3.7kW | 1
| 据付・ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置共 |  | 台
KEF-6 | 片吸込片持形 屋外型
ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 2番手×4900CMH×500Pa×3.7kW | 1
| 据付・ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置共 |  | 台
KEF-7 | 片吸込片持形 屋外型
ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 6番手×40000CMH×500Pa×15kW | 1
| 据付・ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置共 |  | 台
KEF-8 | 片吸込片持形 屋外型
ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 5番手×29700CMH×500Pa×15kW | 1
| 据付・ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置共 |  | 台
KEF-9 | 片吸込片持形 屋外型
ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 2･1/2番手×6000CMH×500Pa×2.2kW | 1
| 据付・ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置共 |  | 台
KEF-10 | 片吸込片持形 屋外型
ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 4･1/2番手×21360CMH×500Pa×11kW | 1
| 据付・ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置共 |  | 台
KEF-11 | 片吸込片持形 屋外型
ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 2･1/2番手×6000CMH×500Pa×2.2kW | 1
| 据付・ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置共 |  | 台
KEF-12 | 片吸込片持形 屋外型
ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 6番手×44000CMH×500Pa×22kW | 1
| 据付・ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置共 |  | 台
KEF-13 | 片吸込片持形 屋外型
ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 2番手×4380CMH×500Pa×2.2kW | 1
| 据付・ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置共 |  | 台
KEF-14 | 片吸込片持形 屋外型
ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 3･1/2番手×15760CMH×500Pa×11kW | 1
| 据付・ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置共 |  | 台
KEF-15 | 片吸込片持形 屋外型
ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 4･1/2番手×22110CMH×500Pa×11kW | 1
| 据付・ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置共 |  | 台
KEF-16 | 片吸込片持形 屋外型
ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 1･3/4番手×3000CMH×500Pa×1.5kW | 1
(24h換気) | 据付・ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置共 |  | 台
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
KEF-17 | 片吸込片持形 屋外型
ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 1･3/4番手×2600CMH×500Pa×1.5kW | 1
(24h換気) | 据付・ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置共 |  | 台
KOF-1 | 片吸込両持形 屋外型
ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 4番手×16000CMH×500Pa×7.5kW | 1
| 据付・ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置共 |  | 台
KOF-3 | 片吸込両持形 屋外型
ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 4･1/2番手×21360CMH×500Pa×11kW | 1
| 据付・ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置共 |  | 台
KOF-4 | 片吸込両持形 屋外型
ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 2番手×4380CMH×500Pa×2.2kW | 1
| 据付・ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置共 |  | 台
KOF-5 | 片吸込両持形 屋外型
ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 3･1/2番手×15760CMH×500Pa×7.5k | 1
| W 据付・ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置共 |  | 台
KOF-6 | 片吸込両持形 屋外型
ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 1･3/4番手×3000CMH×500Pa×1.5kW | 1
(24h換気) | 据付・ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置共 |  | 台
KOF-7 | 片吸込両持形 屋外型
ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 1･3/4番手×2600CMH×500Pa×1.5kW | 1
(24h換気) | 据付・ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置共 |  | 台
EUF-1 | 低騒音形
有圧換気扇 | 60CM×6500CMH×50Pa×350W | 2
| 据付共 |  | 台
OUF-1 | 低騒音形
有圧換気扇 | 60CM×8500CMH×50Pa×625W | 2
| 据付共 |  | 台
AC-1 | ｴｱｶｰﾃﾝ 産業用ﾀｲﾌﾟ
ｴｱｶｰﾃﾝ | 本体間口100cm×2560CMH×335W | 10
産業用ﾀｲﾌﾟ | 据付共 |  | 台
FU-1 | ﾀﾞｸﾄ接続形(防虫対策仕様)
ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | 処理風量：16000CMH | 1
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費共 |  | 台
FU-3 | ﾀﾞｸﾄ接続形(防虫対策仕様)
ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | 処理風量：21360CMH | 1
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費共 |  | 台
FU-4 | ﾀﾞｸﾄ接続形(防虫対策仕様)
ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | 処理風量：4380CMH | 1
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費共 |  | 台
FU-5 | ﾀﾞｸﾄ接続形(防虫対策仕様)
ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | 処理風量：15760CMH | 1
台
FU-6 | ﾀﾞｸﾄ接続形(防虫対策仕様)
ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | 処理風量：3000CMH | 1
台
FU-7 | ﾀﾞｸﾄ接続形(防虫対策仕様)
ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | 処理風量：2600CMH | 1
台
A17 | ①②自動器具洗浄機
ﾌｰﾄﾞ | 1.2W×0.6D×0.8H | 1
| 1.2W×0.85D×0.8H |  | 個
E21 | ③④自動器具洗浄機
ﾌｰﾄﾞ | 1.2W×0.06D×0.8H | 1
| 1.2W×0.85D×0.8H |  | 個
F5 | ⑤ｺﾝﾋﾞｵｰﾌﾞﾝ(3台分)
ﾌｰﾄﾞ | 4.9W×1.65D×1.0H | 1
| ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ・据付含む |  | 個
F5 | ⑥ｺﾝﾋﾞｵｰﾌﾞﾝ(3台分)
ﾌｰﾄﾞ | 4.9W×1.65D×1.0H | 1
| ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ・据付含む |  | 個
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
F10 | ⑦蒸気回転釜
ﾌｰﾄﾞ | 2.2W×1.75D×0.6H | 1
| ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ・据付含む |  | 個
F10 | ⑧蒸気回転釜
ﾌｰﾄﾞ | 2.2W×1.75D×0.6H | 1
| ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ・据付含む |  | 個
F14 | ⑨⑪器具洗浄機
ﾌｰﾄﾞ | 1.2W×0.6D×0.8H | 1
| 1.2W×0.85D×0.8H |  | 個
F16 | ⑩⑫ﾎﾃﾙﾊﾟﾝ洗浄機
ﾌｰﾄﾞ | 0.8W×0.75D×0.7H | 1
| 0.8W×0.75D×0.7H |  | 個
H9 | ⑬ｺﾝﾋﾞｵｰﾌﾞﾝ
ﾌｰﾄﾞ | 1.25W×1.2D×0.6H | 1
| ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ・据付含む |  | 個
H7 | ⑭ｼｽﾃﾑ調理台
ﾌｰﾄﾞ | 0.9W×0.75D×0.6H | 1
| ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ・据付含む |  | 個
H7 | ⑮ｼｽﾃﾑ調理台
ﾌｰﾄﾞ | 0.9W×0.75D×0.6H | 1
| ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ・据付含む |  | 個
H7 | ⑯ｼｽﾃﾑ調理台
ﾌｰﾄﾞ | 0.9W×0.75D×0.6H | 1
| ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ・据付含む |  | 個
H7 | ⑰ｼｽﾃﾑ調理台
ﾌｰﾄﾞ | 0.9W×0.75D×0.6H | 1
| ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ・据付含む |  | 個
J6 | ⑱ｽﾃﾝﾚｽ製回転釜(4台分)
ﾌｰﾄﾞ | 10.0W×1.65D×0.3H | 1
| ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ・据付含む |  | 個
L4 | ⑲ﾄﾞｱﾀｲﾌﾟ自動食器洗浄機
ﾌｰﾄﾞ | 1.0W×1.0D×1.1H | 1
個
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
機器用鋼製架台 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
法定福利費 | 上記細目に含む
計
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 300
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 390
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(751～1200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 1,087
㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 1.2mm(2201mm～)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 130
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ | 0.5mm(～750mm) SUS･B
(ｱﾝｸﾞﾙ工法 |  | 89.8
低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ | 0.6mm(751～1500mm) SUS･B
(ｱﾝｸﾞﾙ工法 |  | 297
低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ | 0.8mm(1501～2200mm) SUS･B
(ｱﾝｸﾞﾙ工法 |  | 96
低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 32
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 280
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 352
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 308
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 300㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 342
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ製ﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
（VP） |  | 3
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ製ﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 250㎜
（VP） |  | 19
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 100㎜
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ |  | 50
ｍ
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ
26
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 250φ
| 取付共 | 4
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(深型) | ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ
| 取付共 | 4
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(深型) | ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ FD付
| 取付共 | 16
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(深型) | ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ
| 取付共 | 41
個
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(深型) | ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ FD付
| 取付共 | 3
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(深型) | ｽﾃﾝﾚｽ製 200φ
| 取付共 | 33
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(深型) | ｽﾃﾝﾚｽ製 200φ FD付
| 取付共 | 3
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(深型) | ｽﾃﾝﾚｽ製 250φ
| 取付共 | 19
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(深型) | ｽﾃﾝﾚｽ製 250φ FD付
| 取付共 | 1
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(深型) | ｽﾃﾝﾚｽ製 300φ
| 取付共 | 19
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(深型) | ｽﾃﾝﾚｽ製 300φ FD付
| 取付共 | 5
個
丸形 風量調節 | 200φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 18
個
丸形 風量調節 | 250φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 21
個
丸形 風量調節 | 300φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 20
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250 250
7
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 300
6
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 300
2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 350
11
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 400
2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450 450
7
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 500
7
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600 600
5
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 400
SUS製 |  | 4
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450 450
SUS製 |  | 2
個
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 300
SUS製 |  | 2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 400
SUS製 |  | 1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 500
SUS製 |  | 2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550 550
SUS製 |  | 1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650 650
SUS製 |  | 1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750 750
SUS製 |  | 3
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800 800
SUS製 |  | 2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850 850
SUS製 |  | 1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900 900
SUS製 |  | 1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000 1000
SUS製 |  | 1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100 1100
SUS製 |  | 2
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 100φ
1
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150φ
2
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ
5
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250φ
7
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300φ
6
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 400
2
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450 450
2
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550 300
3
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600 200
3
個
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750 750
2
個
制気口 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
たわみ継手 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
チャンバー類 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
制気口ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
スリーブ | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
デッキプレート | [5 empty] | 別紙 00-0028
開口切断 |  | 1
式
法定福利費 | 上記細目に含む
計
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 換気設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
法定福利費 | 上記細目に含む
計
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A.自動制御工事
補助ﾘﾚｰ | RY
4
個
直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ | MY6050A
操作器 |  | 2
個
補助ｽｲｯﾁ | QY6051A
2
個
絶縁ﾄﾗﾝｽ | AT72-J1
2
個
ﾃﾞｲﾀｲﾏｰ | TMD
1
個
補助ﾘﾚｰ | RY
8
個
補助ﾘﾚｰ | RY
2
個
直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ | MY6050A
操作器 |  | 2
個
補助ｽｲｯﾁ | QY6051A
2
個
絶縁ﾄﾗﾝｽ | AT72-J1
2
個
ﾃﾞｲﾀｲﾏｰ | TMD
1
個
補助ﾘﾚｰ | RY
10
個
室内型温度ｾﾝｻ | TY7043Z
1
個
指示調節器 | R36
1
個
直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ | MY6050A
操作器 |  | 2
個
補助ｽｲｯﾁ | QY6051A
2
個
絶縁ﾄﾗﾝｽ | AT72-J1
2
個
ﾃﾞｲﾀｲﾏｰ | TMD
1
個
補助ﾘﾚｰ | RY
7
個
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
補助ﾘﾚｰ | RY
10
個
ﾀｲﾏｰ | TM
17
個
電極棒(SUS)5P用 | 5P
2
個
電極棒(SUS)3P用 | 3P
1
個
配管温度検出器 | TY7830B
(500mm) |  | 1
個
指示調節器 | R36
1
個
電動二方弁 | VY5115J［32A］
1
個
電動ﾎﾞｰﾙ弁 | VY6300A［25A］
1
個
電極棒(SUS)5P用 | 5P
1
個
絶縁ﾄﾗﾝｽ | AT72-J1
1
個
ﾘﾚｰﾀｲﾏｰ回路
1
個
配管温度検出器 | TY7830B
(500mm) |  | 1
個
指示調節器 | R36
1
個
ﾘﾚｰ回路
1
個
CP-1-1 | 700Wx1,200Hx250D
1
面
CP-1-2 | 600Wx900Hx250D
1
面
CP-1-3 | 600Wx900Hx250D
1
面
調整費
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 1.25ﾛｰ2C
2,445
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 1.25ﾛｰ3C
185
ｍ
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 1.25ﾛｰ4C
201
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 1.25ﾛｰ5C
301
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 1.25ﾛｰ6C
93
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 1.25ﾛｰ20C
22
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 2ﾛｰ2C
191
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 2ﾛｰ3C
115
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 2ﾛｰ5C
255
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 2ﾛｰ8C
16
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES 1.25ﾛｰ2C
76
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES 1.25ﾛｰ4C
102
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-KPEES 0.75ﾛｰ2P
63
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-KPEES 0.9ﾛｰ2P
631
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-KPEES 0.9ﾛｰ5P
744
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-KPEES 0.9ﾛｰ10P
328
ｍ
電線管 | E 25mm
346
本
電線管 | E 31mm
42
本
電線管 | E 39mm
5
本
溶融亜鉛ﾒｯｷ | G22mm
電線管 |  | 223
本
溶融亜鉛ﾒｯｷ | G28mm
電線管 |  | 130
本
電線管付属品
1
式
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂可とう | PF 22mm
電線管 |  | 15
ｍ
樹脂管付属品
1
式
ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ | E 31mm
5
個
ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ | E 39mm
2
個
ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ | G 22mm
57
個
ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ | G 28mm
32
個
ﾌﾟﾘｶ＆ｺﾈｸﾀｰ | #24
56
組
ﾌﾟﾘｶ＆ｺﾈｸﾀｰ | #30
2
組
ﾌﾟﾘｶ＆ｺﾈｸﾀｰ | #24 WP
39
組
ﾌﾟﾘｶ＆ｺﾈｸﾀｰ | #30 WP
11
組
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類
1
式
ｽｲｯﾁBOX2個用
1
個
電極棒防水ｶﾊﾞｰ
3
個
吊材料及び支持具
1
式
雑材料及び消耗品
1
式
防火区画貫通費
1
式
試運転立会費
1
式
機器取付費
1
式
盤搬入費
1
式
盤据付費
1
式
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
結線費
1
式
労務費
1
式
雑工費
1
式
交通費
1
式
材料運搬費
1
式
諸経費
1
式
法定福利費 | 上記細目に含む
小計
B.ﾊﾟｯｹｰｼﾞ･
全熱交換器
ﾘﾓｺﾝ配線工事
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES 1.25ﾛｰ2C
1,922
ｍ
溶融亜鉛ﾒｯｷ | G22mm
電線管 |  | 33
本
電線管付属品
1
式
合成樹脂可とう | PF 22mm
電線管 |  | 295
ｍ
樹脂管付属品
1
式
ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ | G 22mm
12
個
ﾌﾟﾘｶ＆ｺﾈｸﾀｰ | #24 WP
39
組
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類
1
式
ｽｲｯﾁBOX2個用
133
個
集中ｺﾝﾄﾛｰﾗBOX
1
個
吊材料及び支持具
1
式
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
雑材料及び消耗品
1
式
防火区画貫通費
1
式
試運転立会費
1
式
機器取付費
1
式
結線費
1
式
労務費
1
式
雑工費
1
式
交通費
1
式
材料運搬費
1
式
諸経費
1
式
法定福利費 | 上記細目に含む
小計
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
煙道工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
蒸気ﾎﾞｲﾗｰ・ | 鋼板製 煙導 板厚:4.5mm
温水ﾎﾞｲﾗｰ用・ | 主管：800φ×6550L+2800H+1400L | 1
煙導工事 | 誘導支持金物共 |  | 式
煙導据付作業費 | 煙導据付作業費
| 誘導支持金物共 | 1
式
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
搬入費 | 複数搬入 100㎏/m3未満
0.31
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
20.1
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
2
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
たわみ継手 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
9.6
ｍ
計
制気口ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
13.4
㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
195.6
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ｴﾙﾎﾞ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 209
㎡
計
チャンバー類 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 28
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 28
㎡
計
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1,064.6
| 保温厚25 |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ | 369
| 保温厚50 |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
空調配管振止
3
％
計
デッキプレート | [5 empty] | 別紙 00-0008
開口切断 |  | 1
式
空調配管ﾃﾞｯｷ
2
％
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 106
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 661
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 140
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 283
ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 205
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 64
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 106
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 462
ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 41
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 158
ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 50
ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 373
ｍ
冷媒用 | 31.75外径(1 1/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 198
ｍ
冷媒用 | 38.1 外径(1 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 71
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度
断熱材被覆銅管用 |  | 203
保温外装 |  |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 311
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 465
| 32A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 33
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 69
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 138
| 32A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 65
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 39
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 153
| 65A |  | ｍ
計
架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
鋼製架台 | ｽﾃﾝﾚｽ製 L-50-50-6
486
kg
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 | 既製品200-100
254
個
ﾍﾞｰｽﾏｯﾄ
254
個
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
空調配管振止
3
％
計
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
防火区画貫通処理 | 75φ 壁用
材(耐火ｷｬｯﾌﾟ) |  | 5
組
防火区画貫通処理 | 100φ 壁用
材(耐火ｷｬｯﾌﾟ) |  | 3
組
防火区画貫通処理 | 125φ 壁用
材(耐火ｷｬｯﾌﾟ) |  | 9
組
防火区画貫通処理 | 150φ 壁用
材(耐火ｷｬｯﾌﾟ) |  | 7
組
計
内外渡り配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1,256
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 46
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
スリーブ | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
空調配管ｽﾘｰﾌﾞ
6
％
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
デッキプレート | [5 empty] | 別紙 00-0016
開口切断 |  | 1
式
空調配管ﾃﾞｯｷ
2
％
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.5
ｍ3
山砂
0.3
ｍ3
建設発生土処理
1
式
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 空気調和設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
1,599
㎡
主機械室内機器 | 空 調 5,000m2以下
調整 |  | 1
式
空調機 調整
11
台
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
0.4
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
2.32
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
3.23
ｔ
計
機器用鋼製架台 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
SUS製溝型鋼 | C130-65-6
1,120
kg
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制気口 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
制気口 | VHS(F付)
| 200×200 150m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 200×200 170m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 200×200 170m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 300×300 430m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 250×250 280m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 350×350 530m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 350×350 530m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 250×250 280m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 250×250 280m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 200×200 200m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 200×200 190m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 250×250 255m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 250×250 255m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 700×700 2,100m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 500×500 1,100m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 250×250 210m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 250×250 220m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 250×250 220m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 250×250 220m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制気口 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
制気口 | HS
| 450×450 900m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 450×450 900m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 200×200 190m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 250×250 255m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 250×250 210m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 250×250 220m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 250×250 220m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 350×350 600m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 450×450 970m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 450×450 1,000m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 450×450 1,000m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 350×350 600m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 350×350 600m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 300×300 390m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 300×300 390m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 350×350 570m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 350×350 570m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 250×250 320m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 500×500 1,100m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制気口 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
制気口 | VHS
| 700×700 2,100m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 250×250 320m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 350×350 575m3/h | 4
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 350×350 575m3/h | 4
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 450×450 970m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 300×300 475m3/h | 4
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 450×450 950m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 200×200 200m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 450×450 1,000m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 350×350 490m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 250×250 320m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 500×500 1,200m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 500×500 1,200m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 1,200×1,200 9,400m3/h | 5
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 350×350 600m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 250×250 220m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 700×700 2,100m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 250×250 220m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 400×400 760m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制気口 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
制気口 | VHS
| 250×250 220m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 250×250 290m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 250×250 290m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 700×700 2,550m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 200×200 200m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 500×500 1,200m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 500×500 1,200m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 800×800 3,000m3/h | 8
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 800×800 3,340m3/h | 12
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 800×800 2,670m3/h | 6
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 450×450 1,000m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 350×350 630m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 350×350 630m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 1,000×1,000 6,050m3/h | 5
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 350×350 490m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 500×500 1,160m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 500×500 1,160m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 800×800 3,000m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 800×800 3,000m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制気口 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
制気口 | HS
| 600×600 1,500m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 800×800 3,050m3/h | 7
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 1,000×1,000 6,300m3/h | 7
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 700×700 2,600m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 800×800 3,050m3/h | 7
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 1,000×1,000 6,300m3/h | 7
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 700×700 2,600m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 300×300 440m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 200×200 160m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 200×200 200m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 600×600 1,500m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 400×400 860m3/h | 7
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 400×400 860m3/h | 7
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 300×300 385m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 150×150 110m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 300×300 440m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 150×150 110m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 1,000×1,000 5,550m3/h | 4
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 800×800 3,000m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制気口 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
制気口 | VHS
| 1,000×1,000 5,550m3/h | 4
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 900×900 4,380m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 900×900 3,940m3/h | 4
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 800×800 3,000m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 350×350 610m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 150×150 120m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 250×250 310m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 200×200 200m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 250×250 305m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 350×350 610m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 150×150 120m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 250×250 310m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 200×200 200m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 350×350 570m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 350×350 570m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 200×200 160m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 250×250 220m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 450×450 940m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 1,000×1,000 5,000m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制気口 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
制気口 | HS
| 250×250 300m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 250×250 300m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 200×200 175m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 500×500 1,210m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 200×200 140m3/h | 3
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 250×250 300m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 250×250 300m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 200×200 170m3/h | 4
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS
| 200×200 170m3/h | 4
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 250×250 240m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 200×200 190m3/h | 3
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 200×200 170m3/h | 6
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 450×450 1,000m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 250×250 230m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 150×150 100m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 250×250 215m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 300×300 430m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 250×250 210m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 150×150 120m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制気口 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
制気口 | HS
| 300×300 335m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 300×300 335m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 300×300 345m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 300×300 345m3/h | 2
| 取付共 |  | 個
制気口 | HS
| 450×450 1,050m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 600×600 1,530m3/h | 3
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 300×300 420m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | VHS(F付)
| 200×200 140m3/h | 1
| 取付共 |  | 個
制気口 | 運送費
1
式
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
たわみ継手 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
送風機用 | 片吸込形 №2 以下
たわみ継手 |  | 10
組
送風機用 | 片吸込形 №2 1/2以下
たわみ継手 |  | 3
組
送風機用 | 片吸込形 №3 1/2以下
たわみ継手 |  | 2
組
送風機用 | 片吸込形 №4 以下
たわみ継手 |  | 1
組
送風機用 | 片吸込形 №4 1/2以下
たわみ継手 |  | 3
組
送風機用 | 片吸込形 №5 以下
たわみ継手 |  | 1
組
送風機用 | 片吸込形 №6 以下
たわみ継手 |  | 3
組
計
チャンバー類 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ | 0.6mm(751～1500mm) SUS･A
(ｱﾝｸﾞﾙ工法 |  | 145.1
低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 36.5
㎡
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制気口ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
86.2
㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
162.7
㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
292.3
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ｴﾙﾎﾞ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 193.6
㎡
計
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 508.6
| 保温厚25 |  | ㎡
排気筒 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ・隠ぺい
1,270.4
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 10
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 82
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 103
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ | 208
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300㎜ | 153
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出
(40K) | ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100㎜ | 29
| 保温厚50 |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
換気ﾀﾞｸﾄ振止
3
％
計
スリーブ | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
換気ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ
6
％
計
デッキプレート | [5 empty] | 別紙 00-0028
開口切断 |  | 1
式
換気ダクトﾃﾞｯｷ
2
％
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 換気設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
2,390
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整
1,463
ｍ
計