## 表紙
年 | 度 | 令 和 ８ | 年 | 度 | 設 計 令和８年８月 | 設 計 者 氏 名
調 査 改 算 者 氏 名
全国瞬時警報システム（Ｊアラート）受信設備更新工事
| 工 事 箇 所 |  |  | 藤 枝 市 岡出山一丁目 地内
| 工 事 概 要 |  |  | ・全国瞬時警報システム（Ｊアラート）受信設備更新

## 内訳表
本 工 事 費 内 訳 表 (甲)
本 工 事 費 内 訳 表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 | 数 量 | 単 位 |  | 金 額 |  |  |  | 摘 要
|  |  |  | 位 |  |  |  | 全 体 |  | 特殊二次製品
[7 empty] | 円 |  | 円 |  | 円
本工事費
|  | 機器単体費 |  | 式 | 1 | [6 empty] | 第１号明細書
|  | 直接工事費 | 労務費 | 式 | 1 | [6 empty] | 第２号明細書
間接工事費
|  |  | 共通仮設費 | 式 | 1 | [6 empty] | 直接工事費×9.05％
|  |  | 純工事費 | 式 | 1 | [6 empty] | 直接工事費＋共通仮設費
|  |  | 現場管理費 | 式 | 1 | [6 empty] | 純工事費×42.35％
|  |  | 機器間接費 | 式 | 1 | [6 empty] | 技術者間接費+機器管理費
|  |  | 技術者間接費 | 式 | 1 | [6 empty] | (40500*2.5+27200*0)*1.1
|  |  | 機器管理費 | 式 | 1 | [6 empty] | 機器単体費×18.22％
本 工 事 費 内 訳 表 (乙)
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 | 数 量 | 単 位 |  | 金 額 |  |  |  | 摘 要
|  |  |  | 位 |  |  |  | 全 体 |  | 特殊二次製品
|  | 間接工事費 |  |  |  |  | 円 |  | 円 |  | 円 | （共通仮設費+現場管理費+機器間接費）
（合計）
| 工事原価 | [10 empty] | 0
| 一般管理費等 | [10 empty] | 工事原価×23.57％以内
工事価格 | [11 empty] | 0
消費税相当額 |  |  |  | 式 | 1 | [6 empty] | 0
請負工事費

## ①機器単体費
明 細 書 (甲)
第 １ 号表 |  | 機器単体費 |  |  |  | 一式 |  | 明 細 書
名 称 | 品 種 | 形 状 寸 法 |  | 単 位 | 員 数 | 単 | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 |  | 摘 要
|  | 長 | 厚･巾(末口) | 数 量 |  | 位
[9 empty] | 円 |  | 円 |  | 設定確認・データ作成・データ投入
ネットワーク設定作業・
Ｊアラート受信機 | JARS-3000 |  |  |  |  | 台 | 1 | [5 empty] | システム総合試験・操作用ＰＣ含む
計

## ②基礎工 (建築積算基準) (hidden)
明 細 書 (甲)
第 ２ 号表 |  | 基礎工費 |  |  |  | 一式 |  | 明 細 書
名 称 | 品 種 | 形 状 寸 法 |  | 単 位 | 員 数 | 単 | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 |  | 摘 要
|  | 長 | 厚･巾(末口) | 数 量 |  | 位
[9 empty] | 円 |  | 円 |  | 【材工共】根切り、型枠組立、
基礎工 | [5 empty] | 基 | 2 | 33900 |  | 67800 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、埋戻し等
計 | [9 empty] | 67800

## ②労務費
明 細 書 (甲)
第 ２ 号表 |  | 労務費 |  |  |  | 一式 |  | 明 細 書
名 称 | 品 種 | 形 状 寸 法 |  | 単 位 | 員 数 | 単 | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 |  | 摘 要
|  | 長 | 厚･巾(末口) | 数 量 |  | 位
[9 empty] | 円 |  | 円
電気通信技術者 | [5 empty] | 人 | 3
電気通信技術員 | [5 empty] | 人 | 1
（小計）
計

## ④車両損料費 (hidden)
明 細 書 (甲)
第 ４ 号表 |  | 車両損料費 |  |  |  | 一式 |  | 明 細 書
名 称 | 品 種 | 形 状 寸 法 |  | 単 位 | 員 数 | 単 | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 |  | 摘 要 |  | 見積 | 物価本
|  | 長 | 厚･巾(末口) | 数 量 |  | 位
[9 empty] | 円 |  | 円 |  |  |  |  | 58000 | 見積り
ラフタークレーン | [5 empty] | 台 | 4 | 40000 |  | 160000 |  | 12~13ｔオペレーター込み | オペレーターこみ | 58000 | 40000 | 0 | 見積×
[16 empty] | 15000 | 見積り
ダンプ | [5 empty] | 台 | 4 | 4900 |  | 19600 |  | 2ｔ |  | 15000 | 4900 | 0 | 見積×
[16 empty] | 10000 | 見積り
ミニユンボ | [5 empty] | 台 | 4 | 6300 |  | 25200 |  | 小型バックホウ(クローラー型） 0.13 |  | 10000 | 6300 | 0 | 見積×
[16 empty] | 32000 | 見積り
ミニユンボ回送費 | [5 empty] | 台 | 4 | 32000 |  | 128000 |  | オペレーター込み |  | 32000 |  | 0 | 見積×
[16 empty] | 45000 | 見積り
建柱車 | [5 empty] | 台 | 2 | 45000 |  | 90000 |  | オペレーター込み |  | 45000 |  | 0 | 見積×
[16 empty] | 40000 | 見積り
高所作業車 | [5 empty] | 台 | 2 | 11600 |  | 23200 |  | 作業床高8～10m |  | 40000 | 11600 | 0 | 見積×
計 | [9 empty] | 446000

## 材料数量・単価 (hidden)
単価
| 名 称 | 品 種 | 単 | 92 | 93 | 合計 | 見積もり |  | 物価本 | 採用単価
|  |  | 位 | 茶屋河原 公民館 | 大東町消防団詰所 |  |  | 1
小数点以下 切捨て
機器費 | 屋外拡声受信装置 |  | 基 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｽﾋﾟｰｶｰ | ﾚﾌﾚｯｸｽ | 基 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｽﾋﾟｰｶｰ | ｽﾄﾚｰﾄ | 基 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 空中線 | ３素子八木型受信用 | 式 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 空中線柱 |  | 本 | 1 | 1 | 2 | 1100000 | 1100000 |  | 1100000
材料費 | ﾚﾌﾚｯｸｽﾎｰﾝ取付金具 | RANH | 組 | 3 | 3 | 6 | 12350 | 12350 |  | 12350
| ｽﾄﾚｰﾄﾎｰﾝ取付金具 | RADH | 組 | 1 | 1 | 2 | 19350 | 19350 |  | 19350
| ｱﾝﾃﾅ取付金具 | F1-KAｾｯﾄ | 式 | 1 | 1 | 2 | 13530 | 13530 |  | 13530
| 拡声装置取付金具 | RABX | 組 | 1 | 1 | 2 | 9150 | 9150 |  | 9150
| 電力引き留金具 | RL-0 | 組 | 1 | 1 | 2 | 1300 | 1300 |  | 1300
| ｽﾋﾟｰｶ端子函 | SP-5 | 個 | 1 | 1 | 2 | 5700 | 5700 |  | 5700
| 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ | IBT-308 | 本 | 4 | 4 | 8 | 700 | 700 | 627 | 627 | p633
| 防水ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ | #28 | ｍ | 1 | 1 | 2 | 980 | 980 | 994 | 994 | 合成樹脂被膜鋼管 3,640円/3.66m
| 防水ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ | #22 | ｍ | 2 | 2 | 4 | 820 | 820 | 770 | 770 | 合成樹脂被膜鋼管 2,820円/3.66m
| PF管用コネクタ | FPK-28YP | 個 | 2 | 2 | 4 | 590 | 590 |  | 590 |  | 494
| PF管用コネクタ | FPK-22YP | 個 | 4 | 4 | 8 | 530 | 530 |  | 530 |  | 364
| 接地棒 | ﾘｰﾄﾞ端子を含む | 式 | 1 | 1 | 2 | 4800 | 4800 | 1530 | 1530
| ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ | 10mm、20mm | 式 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 |  | 1300
| ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2mm-2C | ｍ | 15 | 15 | 30 | 150 | 150 | 65.9 | 65
| 同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5D-2E | ｍ | 14 | 14 | 28 | 280 | 280 |  | 280
| 電源ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE3.5-2C | ｍ | 10 | 10 | 20 | 250 | 250 |  | 250
| 接地ｹｰﾌﾞﾙ | EM-IE5.5sq | ｍ | 10 | 10 | 20 | 120 | 120 |  | 120
| 同軸ｺﾈｸﾀｰ | NP-5D | 個 | 2 | 2 | 4 | 2400 | 2400 |  | 2400
| UTPｹｰﾌﾞﾙ |  | 式 | 1 | 1 | 2 | 60 | 60 |  | 60
| ４芯ﾓｼﾞｭﾗｰｹｰﾌﾞﾙ |  | 式 | 1 | 1 | 2 | 120 | 120 |  | 120
| 砕石 C-30 |  | 米 | 1 | 1 | 2 | 6000 | 6000 | 3500 | 3500 | クラッシャーラン 30
| 雑材料費 |  | 式 | 1 | 1 | 2 | 7500 | 7500 |  | 7500
| H鋼根枷 |  | 式 | 1 | 1 | 2 | 300000 | 300000 |  | 300000
| H鋼根枷 |  | 式 | 1 | 1 | 2 | 300001 | 300001 |  | 300001
| H鋼根枷 |  | 式 | 1 | 1 | 2 | 300002 | 300002 |  | 300002
| H鋼根枷 |  | 式 | 1 | 1 | 2 | 300003 | 300003 |  | 300003
| H鋼根枷 |  | 式 | 1 | 1 | 2 | 300004 | 300004 |  | 300004
| H鋼根枷 |  | 式 | 1 | 1 | 2 | 300005 | 300005 |  | 300005
| H鋼根枷 |  | 式 | 1 | 1 | 2 | 300006 | 300006 |  | 300006
| H鋼根枷 |  | 式 | 1 | 1 | 2 | 300007 | 300007 |  | 300007
| H鋼根枷 |  | 式 | 1 | 1 | 2 | 300008 | 300008 |  | 300008
| H鋼根枷 |  | 式 | 1 | 1 | 2 | 300009 | 300009 |  | 300009
| 生コンクリート |  | 立米 |  |  | 0 | 30000 | 30000 |  | 30000
92
茶屋河原 公民館

## 労務費数量 (hidden)
労務所要量計算書
（人）
[7 empty] | 電気通信技術者 |  | 電気通信技術員 |  | 特殊作業員 |  | 普通作業員 |  | 電工
撤去(計) | [6 empty] | 2 |  | 11.1 |  | 0 |  | 5.5 |  | 18.7
据付(計) | [6 empty] | 2 |  | 11.4 |  | 4 |  | 13.7 |  | 12.3
調整(計) | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | エラーチェック（③労務費の人工の計と一致するか）
合計 | [6 empty] | 5 |  | 23.5 |  | 4 |  | 19.2 |  | 32 |  |  | NG
掛率の凡例
K1 | 再使用なしの撤去の場合 0.5 | [6 empty] | Ｒ６土木工事標準積算（電気通信編）第Ⅷ編 歩掛 第１章一般事項 第１節 一般事項 ①一般事項２適用（３） | [9 empty] | ←
K2 | 見積歩掛採用の場合
K3 | 積算基準書に示されている個別の補正係数
（撤去） | [16 empty] | （人）
名称 | 品種 | 施工数量 |  | 掛率 (撤去) |  |  | 技術者(電工に読替) |  | 技術員(電工に読替) |  | 特殊作業員 |  | 普通作業員 |  | 電工 |  | 備考
|  | 数量 | 単位 | K1 | K2 | K3 | 標準歩掛 | 所要量 | 標準歩掛 | 所要量 | 標準歩掛 | 所要量 | 標準歩掛 | 所要量 | 標準歩掛 | 所要量
屋外拡声受信装置 |  | 0 | 基 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
屋外拡声受信装置 | 再利用 | 2 | 基 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
トランペットスピーカー |  | 0 | 基 | 0.5 | 1 | 1 |  | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
トランペットスピーカー | 再利用 | 8 | 基 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0.5 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
空中線 |  | 0 | 基 | 0.5 | 1 | 0.968 |  | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
空中線 | 再利用 | 2 | 基 | 1 | 1 | 0.968 |  | 0 | 1.5 | 2.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
電源ケーブル | EM-CE 3.5mm2-2C | 20 | m | 0.5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012 | 0.12
UTPケーブル | CAT5e-4P | 2 | m | 0.5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.023 | 0.02
SPケーブル | EM-HP 1.2mm2-2C | 30 | m | 0.5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.023 | 0.35
同軸ケーブル | EM-5D-2E | 28 | m | 0.5 | 1 | 1 |  | 0 | 0.02 | 0.28 |  | 0 |  | 0 | 0.05 | 0.7
接地ケーブル | EM-IE 5.5mm2 | 20 | m | 0.5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.023 | 0.23
プリカチューブ | #24 | 4 | m | 0.5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.062 | 0.12
プリカチューブ | #30 | 2 | m | 0.5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.062 | 0.06
空中線柱 撤去 |  | 2 | 本 | 0.5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4
ラフタークレーン |  | 2 | 台 | 0.5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ダンプ |  | 2 | 台 | 0.5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0
ミニユンボ |  | 2 | 台 | 0.5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0
計 | [7 empty] | 2 |  | 11.18 |  | 0 |  | 5.5 |  | 5.6
（据付） | [16 empty] | （人）
名称 | 品種 | 施工数量 |  | 掛率 (撤去) |  |  | 電気通信技術者 |  | 電気通信技術員 |  | 特殊作業員 |  | 普通作業員 |  | 電工 |  | 備考
|  | 数量 | 単位 | K1 | K2 | K3 | 標準歩掛 | 所要量 | 標準歩掛 | 所要量 | 標準歩掛 | 所要量 | 標準歩掛 | 所要量 | 標準歩掛 | 所要量
屋外拡声受信装置 |  | 2 | 基 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | p | 技術者0.4 技術員1 電工1
トランペットスピーカー |  | 8 | 基 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0.5 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Ⅷ－4－18 ③ 放流警報警報局装置設置工 3－1 放流警報警報局装置据付 スピーカー | 204
空中線 |  | 2 | 基 | 1 | 1 | 0.96875 |  | 0 | 1.5 | 2.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 地上高10m | Ⅷ－4－12 ① テレメータ監視局装置設置工 3－5 テレメータ用空中線据付 八木70MHz | 198
電力ケーブル接続 |  | 4 | 箇所 | 1 | 1 | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 0.64 | 2心 | Ⅷ-2-7 電力ケーブル接続 | 61
電源ケーブル | EM-CE 3.5mm2-2C | 20 | m | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012 | 0.24 |  | Ⅷ－2－5 電力ケーブル接続 3-2配線（1） ケーブル及び電線配線 管内配線5mm以下 | 59 | 0.42
UTPケーブル | CAT5e-4P | 2 | m | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.023 | 0.05 |  | Ⅷ-2-15 ④ 光ケーブル敷設工 光ケーブル配線？ | 69
SPケーブル | EM-HP 1.2mm2-2C | 30 | m | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.023 | 0.69 |  | Ⅷ-2-15 ④ 光ケーブル敷設工 光ケーブル配線？ | 69
同軸ケーブル | EM-5D-2E | 28 | m | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0.02 | 0.56 |  | 0 |  | 0 | 0.05 | 1.4 |  | Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 | 64
接地ケーブル | EM-IE 5.5mm2 | 20 | m | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.023 | 0.46 |  | Ⅷ－2－5 電力ケーブル接続 3-2配線（1） ケーブル及び電線配線 管内配線10mm以下 | 59 | 0.12
プリカチューブ | #24 | 4 | m | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.062 | 0.25 |  | Ⅷ-2-4 合成樹脂可とう電線管（PF 管・CD 管）敷設 36ｍｍ以下 | 58
プリカチューブ | #30 | 2 | m | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.062 | 0.12 |  | Ⅷ-2-4 合成樹脂可とう電線管（PF 管・CD 管）敷設 36ｍｍ以下 | 58
連接式接地棒 | D種接地工事 | 2 | 極 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.35 | 0.7 | 0.25 | 0.5 |  | Ⅷ－2－27 設置設備 D種設置 | 81
空中線柱 建柱 | 鋼管柱 | 2 | 本 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.5 | 7 | 4 | 8 |  | Ⅷ－2－24 ⑩ 通信線柱設置工 鋼板組立柱18m以下
雑工事 |  | 2 | 式 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 技術者0.5技術員、電工1
ラフタークレーン |  | 2 | 台 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 総則Ⅰ-6-④-3 | 2
ダンプ |  | 2 | 台 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2 |  | 0 |  | 総則Ⅰ-6-④-3 | 2
ミニユンボ |  | 2 | 台 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2 |  | 0 |  | 総則Ⅰ-6-④-3 | 2
建柱車 |  |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 総則Ⅰ-6-④-3 | 1
高所作業車 |  | 2 | 台 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2 |  | 0 |  | 総則Ⅰ-6-④-3 | 1
計 | [7 empty] | 2 |  | 11.47 |  | 4 |  | 13.7 |  | 12.35
（調整） | [16 empty] | （人）
名称 | 品種 | 施工数量 |  | 掛率 (撤去) |  |  | 電気通信技術者 |  | 電気通信技術員 |  | 特殊作業員 |  | 普通作業員 |  | 電工 |  | 備考
|  | 数量 | 単位 | K1 | K2 | K3 | 標準歩掛 | 所要量 | 標準歩掛 | 所要量 | 標準歩掛 | 所要量 | 標準歩掛 | 所要量 | 標準歩掛 | 所要量
機器調整 |  | 2 | 基 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 1
計 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 合計 |  | 0.54 | 0 | 0 | 0
Note on J17: 設計者コメント: 所要量＝標準歩掛×各掛率×施工数量

## 基礎工 (hidden)
＜柱更新 鋼管柱基礎 １基あたりの単価 算定表＞
静岡県建設資材等価格表 2025年3月
施工数量 | 1 | 基 |  |  | WEB建設物価 2025年3月
施工単価 | 33900 | 円/基
※以下算定根拠
①根切り
根切り 人力土工
名称 | 摘要 | 単位所要量 |  | 労務・材料単価 | ㎥あたりの単価 | ⇒ | 施工量 |  | 1基あたり単価
普通作業員 |  | 0.39 | 人 | 0 | 0 |  | 1.37 | ㎥ | 0
計（複合単価） |  |  |  |  | 0
②砕石敷設
埋戻し 人力土工
名称 | 摘要 | 単位所要量 |  | 労務・材料単価 | ㎥あたりの単価 | ⇒ | 施工量 |  | 1基あたり単価
砕石 |  | 1 | ㎥ | 3500 | 3500 |  | 0.39 | ㎥ | 1365
普通作業員 |  | 0.23 | 人 | 0 | 0
計（複合単価） |  |  |  |  | 3500
③型枠工
普通合板型枠 小型構造物
名称 | 摘要 | 単位所要量 |  | 労務・材料単価 | ㎡あたりの単価 | ⇒ | 施工量 |  | 1基あたり単価
合板 | ラワン合板 厚10.0mm×910mm×1,820mm | 1.25 | ㎡ | 2390 | 2987.5 |  | 2.4 | ㎡ | 20583.12 | ｐ506-7
角材 | バタ角（杉） 長3.0m×厚9cm×幅9cm | 0.02 | ㎥ | 53000 | 1060
鉄線 | 普通鉄線#8 10.13m/kg | 0.09 | kg | 180 | 16.2
くぎ金物 | 丸鉄くぎN100 #8 長100mm | 0.04 | kg | 185 | 7.4
剥離剤 | 型枠剥離剤 | 0.02 | L | 260 | 5.2 |  |  |  |  | サムテックプラスＥ
型わく工 |  | 0.15 | 人 | 30000 | 4500
普通作業員 |  | 0.07 | 人 | 0 | 0
計（複合単価） |  |  |  |  | 8576.3
④コンクリート打設
コンクリート打設 小型構造物
名称 | 摘要 | 単位所要量 |  | 労務・材料単価 | ㎥あたりの単価 | ⇒ | 施工量 |  | 1基あたり単価
レディーミクストコンクリート |  | 1 | ㎥ | 20000 | 20000 |  | 0.6 | ㎥ | 12000
特殊作業員 |  | 0.65 | 人 | 0 | 0
計（複合単価） |  |  |  |  | 20000
⑤埋め戻し
埋戻し 人力土工
名称 | 摘要 | 単位所要量 |  | 労務・材料単価 | ㎥あたりの単価 | ⇒ | 施工量 |  | 1基あたり単価
普通作業員 |  | 0.23 | 人 | 0 | 0 |  | 0.48 | ㎥ | 0 | 0.23 | 人
計（複合単価） |  |  |  |  | 0
⑥残土処理 | [6 empty] | 計 |  | 33948.12
⇒残土処理費を含む撤去品処分費の見積価格を採用 | [6 empty] | 端数処理 |  | △48.12
[7 empty] | 価格 |  | 33900