## 鏡
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  |  |  | 1 | 頁
[13 empty] | 審 査 |  |  |  | 設計者
| 令和 ７ | 年度 |  |  |  |  | 実施設計書
| 工事番号 （設計書コード） |  |  |  | ３７‐ＦＥ３４０‐０４‐０５‐０７
| 建設工事名 |  |  |  | 令和７年度（市単）駅前一丁目地内管路更生工事
| 路線河川名 | [8 empty] | 建設工事箇所 |  |  | 藤枝市 駅前一丁目 地内
建設工事金額
| 工 期 |  |  |  | 令和 ８年 ２月２７日限り | [10 empty] | 週休２日推進工事補正 |  |  | （月単位の週休２日（合計））
| 建設工事概要 |  | 管きょ更生工（φ２５０） | [7 empty] | 267.56 |  | ｍ
| 歩掛・単価適用年度 |  |  | 令和 ７年 ９月 |  |  |  | 基本単価 | 令和 ７年 ９月 |  |  | 地区コード |  | ２２０ |  |  |  | 地区
起 終 点 指 定
内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

## 工事費内訳表
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部下水道課 |  | 2 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
‐ 管路
|  |  |  | 式 | 1
‐‐ 管きょ更生工
φ２５０
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ 管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 更生材料
φ２５０ ５ｍｍ | [7 empty] | 特別調査
|  |  |  | ｍ | 274.76
‐‐‐‐ 反転・形成 | [12 empty] | Ｍ００４９
φ２５０
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 １号表
‐‐‐‐ 仕上（本管） | [12 empty] | Ｍ００１０
φ２５０
|  |  |  | 箇所 | 16 |  |  | 第 ２０号表
‐‐‐‐ 取付管口せん孔 | [12 empty] | Ｍ０３００
１日施工
|  |  |  | 箇所 | 22 |  |  | 第 ２４号表
‐‐‐‐ 仮設備 | [12 empty] | Ｍ０００１
|  |  |  | 回 | 8 |  |  | 第 ２８号表
. .. .. .....
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部下水道課 |  | 3 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐ 換気工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 換気設備 | [12 empty] | Ｍ０００５
|  |  |  | 日 |  |  |  | 第 ３０号表
‐‐‐ 管きょ更生水替工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 反転・形成用水替 | [12 empty] | Ｍ１０１２
φ２５０ 上流1口
|  |  |  | 日 |  |  |  | 第 ３１号表
‐‐ 準備工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ 施工前処理
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 施工前処理工 | [12 empty] | Ｍ０７０１
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ３３号表
‐‐ 仮設工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ 交通管理工
|  |  |  | 式 | 1
. .. .. .....
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部下水道課 |  | 4 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ 交通誘導警備員
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ４３号表
直接工事費計
工種区分 No. ３７ 下水道工事（４）
共通仮設費 (一般交通影響有り（２）‐２)
|  |  |  | 式 | 1
施工前調査 | [12 empty] | Ｍ１０００
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ４４号表
共通仮設費計
純工事費計
現場管理費 (一般交通影響有り（２）‐２)
|  |  |  | 式 | 1
工事原価計
. .. .. .....
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部下水道課 |  | 5 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般管理費等 (金銭的保証を必要とする)
|  |  |  | 式 | 1
工事価格計
消費税相当額
|  |  |  | 式 | 1
請負工事費
. .. .. .....

## 明細表
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 6 | 頁
Ｍ００４９ | [5 empty] | 反転・形成
[7 empty] | φ２５０ | [6 empty] | 第 １号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
反転・引込工 | [14 empty] | Ｍ００５１
φ２５０ １スパンＬ＝３４．１５ｍ
20015-65
[6 empty] | ｍ |  | 34.15 |  |  | 第 ２号表
硬化・形成工 | [14 empty] | Ｍ００６１
φ２５０ １スパンＬ＝３４．１５ｍ
20015-65
[6 empty] | ｍ |  | 34.15 |  |  | 第 ４号表
反転・引込工 | [14 empty] | Ｍ００５２
φ２５０ １スパンＬ＝４５．２５ｍ
20015-55
[6 empty] | ｍ |  | 45.25 |  |  | 第 ６号表
硬化・形成工 | [14 empty] | Ｍ００６２
φ２５０ １スパンＬ＝４５．２５ｍ
20015-55
[6 empty] | ｍ |  | 45.25 |  |  | 第 ７号表
反転・引込工 | [14 empty] | Ｍ００５３
φ２５０ １スパンＬ＝４８．３０ｍ
21014-59
[6 empty] | ｍ |  | 48.3 |  |  | 第 ８号表
硬化・形成工 | [14 empty] | Ｍ００６３
φ２５０ １スパンＬ＝４８．３０ｍ
21014-59
[6 empty] | ｍ |  | 48.3 |  |  | 第 ９号表
反転・引込工 | [14 empty] | Ｍ００５５
φ２５０ １スパンＬ＝３０．１１ｍ
20015-102
[6 empty] | ｍ |  | 30.11 |  |  | 第 １０号表
硬化・形成工 | [14 empty] | Ｍ００６５
φ２５０ １スパンＬ＝３０．１１ｍ
20015-102
[6 empty] | ｍ |  | 30.11 |  |  | 第 １１号表
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 7 | 頁
Ｍ００４９
第 １号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
反転・引込工 | [14 empty] | Ｍ００５６
φ２５０ １スパンＬ＝３３．５０ｍ
20014-31
[6 empty] | ｍ |  | 33.5 |  |  | 第 １２号表
硬化・形成工 | [14 empty] | Ｍ００６６
φ２５０ １スパンＬ＝３３．５０ｍ
20014-31
[6 empty] | ｍ |  | 33.5 |  |  | 第 １３号表
反転・引込工 | [14 empty] | Ｍ００５７
φ２５０ １スパンＬ＝３２．７０ｍ
20014-32
[6 empty] | ｍ |  | 32.7 |  |  | 第 １４号表
硬化・形成工 | [14 empty] | Ｍ００６７
φ２５０ １スパンＬ＝３２．７０ｍ
20014-32
[6 empty] | ｍ |  | 32.7 |  |  | 第 １５号表
反転・引込工 | [14 empty] | Ｍ００５８
φ２５０ １スパンＬ＝４．３０ｍ
2113-10-5
[6 empty] | ｍ |  | 4.3 |  |  | 第 １６号表
硬化・形成工 | [14 empty] | Ｍ００６８
φ２５０ １スパンＬ＝４．３０ｍ
2113-10-5
[6 empty] | ｍ |  | 4.3 |  |  | 第 １７号表
反転・引込工 | [14 empty] | Ｍ００５９
φ２５０ １スパンＬ＝３９．２５ｍ
2113-10-8
[6 empty] | ｍ |  | 39.25 |  |  | 第 １８号表
硬化・形成工 | [14 empty] | Ｍ００６９
φ２５０ １スパンＬ＝３９．２５ｍ
2113-10-8
[6 empty] | ｍ |  | 39.25 |  |  | 第 １９号表
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 8 | 頁
Ｍ００４９
第 １号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 9 | 頁
Ｍ００５１ | [5 empty] | 反転・引込工
[7 empty] | φ２５０ １スパンＬ＝３４．１５ｍ | [6 empty] | 第 ２号表
|  | 金 | 円 | 252.2 ｍ | 当り | [6 empty] | 20015-65
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [16 empty] | 1
人
特殊作業員 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
トラック（クレーン装置付）運転
４ｔ積 ２．９ｔ吊
日
反転・引込車運転工 | [14 empty] | Ｍ０２００
４ｔ １５４ｋｗ
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ３号表
発動発電機 運転
ディーゼルエンジン駆動 ４５ｋＶＡ 排出ガス対策型（第１次基準値）
日
諸雑費
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 10 | 頁
Ｍ００５１
第 ２号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 11 | 頁
Ｍ０２００ | [5 empty] | 反転・引込車運転工
[7 empty] | ４ｔ １５４ｋｗ | [6 empty] | 第 ３号表
|  | 金 | 円 | 1 日 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
人
軽油
パトロール給油
[6 empty] | Ｌ |  | 56
反転・引込車損料
４ｔ，１５４ｋＷ | [10 empty] | 見積り
日
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 12 | 頁
Ｍ００６１ | [5 empty] | 硬化・形成工
[7 empty] | φ２５０ １スパンＬ＝３４．１５ｍ | [6 empty] | 第 ４号表
|  | 金 | 円 | 91.1 ｍ | 当り | [6 empty] | 20015-65
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [16 empty] | 1
人
特殊作業員 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
トラック（クレーン装置付）運転
４ｔ積 ２．９ｔ吊
日
硬化・形成車運転工 | [14 empty] | Ｍ０２０１
４ｔ １５４ｋｗ
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ５号表
空気圧縮機 運転
可搬式エンジン ５．０ｍ３／ｍｉｎ
日
発動発電機 運転
ディーゼルエンジン駆動 ４５ｋＶＡ 排出ガス対策型（第１次基準値）
日
諸雑費
％
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 13 | 頁
Ｍ００６１
第 ４号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 14 | 頁
Ｍ０２０１ | [5 empty] | 硬化・形成車運転工
[7 empty] | ４ｔ １５４ｋｗ | [6 empty] | 第 ５号表
|  | 金 | 円 | 1 日 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
人
軽油
パトロール給油
[6 empty] | Ｌ |  | 56
硬化・形成車損料
４ｔ，１５４ｋＷ | [10 empty] | 見積り
日
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 15 | 頁
Ｍ００５２ | [5 empty] | 反転・引込工
[7 empty] | φ２５０ １スパンＬ＝４５．２５ｍ | [6 empty] | 第 ６号表
|  | 金 | 円 | 289.6 ｍ | 当り | [6 empty] | 20015-55
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [16 empty] | 1
人
特殊作業員 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
トラック（クレーン装置付）運転
４ｔ積 ２．９ｔ吊
日
反転・引込車運転工 | [14 empty] | Ｍ０２００
４ｔ １５４ｋｗ
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ３号表
発動発電機 運転
ディーゼルエンジン駆動 ４５ｋＶＡ 排出ガス対策型（第１次基準値）
日
諸雑費
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 16 | 頁
Ｍ００５２
第 ６号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 17 | 頁
Ｍ００６２ | [5 empty] | 硬化・形成工
[7 empty] | φ２５０ １スパンＬ＝４５．２５ｍ | [6 empty] | 第 ７号表
|  | 金 | 円 | 111.4 ｍ | 当り | [6 empty] | 20015-55
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [16 empty] | 1
人
特殊作業員 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
トラック（クレーン装置付）運転
４ｔ積 ２．９ｔ吊
日
硬化・形成車運転工 | [14 empty] | Ｍ０２０１
４ｔ １５４ｋｗ
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ５号表
空気圧縮機 運転
可搬式エンジン ５．０ｍ３／ｍｉｎ
日
発動発電機 運転
ディーゼルエンジン駆動 ４５ｋＶＡ 排出ガス対策型（第１次基準値）
日
諸雑費
％
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 18 | 頁
Ｍ００６２
第 ７号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 19 | 頁
Ｍ００５３ | [5 empty] | 反転・引込工
[7 empty] | φ２５０ １スパンＬ＝４８．３０ｍ | [6 empty] | 第 ８号表
|  | 金 | 円 | 309.1 ｍ | 当り | [6 empty] | 21014-59
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [16 empty] | 1
人
特殊作業員 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
トラック（クレーン装置付）運転
４ｔ積 ２．９ｔ吊
日
反転・引込車運転工 | [14 empty] | Ｍ０２００
４ｔ １５４ｋｗ
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ３号表
発動発電機 運転
ディーゼルエンジン駆動 ４５ｋＶＡ 排出ガス対策型（第１次基準値）
日
諸雑費
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 20 | 頁
Ｍ００５３
第 ８号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 21 | 頁
Ｍ００６３ | [5 empty] | 硬化・形成工
[7 empty] | φ２５０ １スパンＬ＝４８．３０ｍ | [6 empty] | 第 ９号表
|  | 金 | 円 | 118.9 ｍ | 当り | [6 empty] | 21014-59
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [16 empty] | 1
人
特殊作業員 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
トラック（クレーン装置付）運転
４ｔ積 ２．９ｔ吊
日
硬化・形成車運転工 | [14 empty] | Ｍ０２０１
４ｔ １５４ｋｗ
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ５号表
空気圧縮機 運転
可搬式エンジン ５．０ｍ３／ｍｉｎ
日
発動発電機 運転
ディーゼルエンジン駆動 ４５ｋＶＡ 排出ガス対策型（第１次基準値）
日
諸雑費
％
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 22 | 頁
Ｍ００６３
第 ９号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 23 | 頁
Ｍ００５５ | [5 empty] | 反転・引込工
[7 empty] | φ２５０ １スパンＬ＝３０．１１ｍ | [6 empty] | 第 １０号表
|  | 金 | 円 | 222.4 ｍ | 当り | [6 empty] | 20015-102
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [16 empty] | 1
人
特殊作業員 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
トラック（クレーン装置付）運転
４ｔ積 ２．９ｔ吊
日
反転・引込車運転工 | [14 empty] | Ｍ０２００
４ｔ １５４ｋｗ
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ３号表
発動発電機 運転
ディーゼルエンジン駆動 ４５ｋＶＡ 排出ガス対策型（第１次基準値）
日
諸雑費
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 24 | 頁
Ｍ００５５
第 １０号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 25 | 頁
Ｍ００６５ | [5 empty] | 硬化・形成工
[7 empty] | φ２５０ １スパンＬ＝３０．１１ｍ | [6 empty] | 第 １１号表
|  | 金 | 円 | 80.3 ｍ | 当り | [6 empty] | 20015-102
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [16 empty] | 1
人
特殊作業員 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
トラック（クレーン装置付）運転
４ｔ積 ２．９ｔ吊
日
硬化・形成車運転工 | [14 empty] | Ｍ０２０１
４ｔ １５４ｋｗ
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ５号表
空気圧縮機 運転
可搬式エンジン ５．０ｍ３／ｍｉｎ
日
発動発電機 運転
ディーゼルエンジン駆動 ４５ｋＶＡ 排出ガス対策型（第１次基準値）
日
諸雑費
％
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 26 | 頁
Ｍ００６５
第 １１号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 27 | 頁
Ｍ００５６ | [5 empty] | 反転・引込工
[7 empty] | φ２５０ １スパンＬ＝３３．５０ｍ | [6 empty] | 第 １２号表
|  | 金 | 円 | 247.4 ｍ | 当り | [6 empty] | 20014-31
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [16 empty] | 1
人
特殊作業員 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
トラック（クレーン装置付）運転
４ｔ積 ２．９ｔ吊
日
反転・引込車運転工 | [14 empty] | Ｍ０２００
４ｔ １５４ｋｗ
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ３号表
発動発電機 運転
ディーゼルエンジン駆動 ４５ｋＶＡ 排出ガス対策型（第１次基準値）
日
諸雑費
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 28 | 頁
Ｍ００５６
第 １２号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 29 | 頁
Ｍ００６６ | [5 empty] | 硬化・形成工
[7 empty] | φ２５０ １スパンＬ＝３３．５０ｍ | [6 empty] | 第 １３号表
|  | 金 | 円 | 89.3 ｍ | 当り | [6 empty] | 20014-31
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [16 empty] | 1
人
特殊作業員 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
トラック（クレーン装置付）運転
４ｔ積 ２．９ｔ吊
日
硬化・形成車運転工 | [14 empty] | Ｍ０２０１
４ｔ １５４ｋｗ
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ５号表
空気圧縮機 運転
可搬式エンジン ５．０ｍ３／ｍｉｎ
日
発動発電機 運転
ディーゼルエンジン駆動 ４５ｋＶＡ 排出ガス対策型（第１次基準値）
日
諸雑費
％
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 30 | 頁
Ｍ００６６
第 １３号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 31 | 頁
Ｍ００５７ | [5 empty] | 反転・引込工
[7 empty] | φ２５０ １スパンＬ＝３２．７０ｍ | [6 empty] | 第 １４号表
|  | 金 | 円 | 241.5 ｍ | 当り | [6 empty] | 20014-32
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [16 empty] | 1
人
特殊作業員 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
トラック（クレーン装置付）運転
４ｔ積 ２．９ｔ吊
日
反転・引込車運転工 | [14 empty] | Ｍ０２００
４ｔ １５４ｋｗ
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ３号表
発動発電機 運転
ディーゼルエンジン駆動 ４５ｋＶＡ 排出ガス対策型（第１次基準値）
日
諸雑費
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 32 | 頁
Ｍ００５７
第 １４号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 33 | 頁
Ｍ００６７ | [5 empty] | 硬化・形成工
[7 empty] | φ２５０ １スパンＬ＝３２．７０ｍ | [6 empty] | 第 １５号表
|  | 金 | 円 | 87.2 ｍ | 当り | [6 empty] | 20014-32
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [16 empty] | 1
人
特殊作業員 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
トラック（クレーン装置付）運転
４ｔ積 ２．９ｔ吊
日
硬化・形成車運転工 | [14 empty] | Ｍ０２０１
４ｔ １５４ｋｗ
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ５号表
空気圧縮機 運転
可搬式エンジン ５．０ｍ３／ｍｉｎ
日
発動発電機 運転
ディーゼルエンジン駆動 ４５ｋＶＡ 排出ガス対策型（第１次基準値）
日
諸雑費
％
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 34 | 頁
Ｍ００６７
第 １５号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 35 | 頁
Ｍ００５８ | [5 empty] | 反転・引込工
[7 empty] | φ２５０ １スパンＬ＝４．３０ｍ | [6 empty] | 第 １６号表
|  | 金 | 円 | 51.6 ｍ | 当り | [6 empty] | 2113-10-5
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [16 empty] | 1
人
特殊作業員 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
トラック（クレーン装置付）運転
４ｔ積 ２．９ｔ吊
日
反転・引込車運転工 | [14 empty] | Ｍ０２００
４ｔ １５４ｋｗ
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ３号表
発動発電機 運転
ディーゼルエンジン駆動 ４５ｋＶＡ 排出ガス対策型（第１次基準値）
日
諸雑費
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 36 | 頁
Ｍ００５８
第 １６号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 37 | 頁
Ｍ００６８ | [5 empty] | 硬化・形成工
[7 empty] | φ２５０ １スパンＬ＝４．３０ｍ | [6 empty] | 第 １７号表
|  | 金 | 円 | 14.2 ｍ | 当り | [6 empty] | 2113-10-5
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [16 empty] | 1
人
特殊作業員 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
トラック（クレーン装置付）運転
４ｔ積 ２．９ｔ吊
日
硬化・形成車運転工 | [14 empty] | Ｍ０２０１
４ｔ １５４ｋｗ
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ５号表
空気圧縮機 運転
可搬式エンジン ５．０ｍ３／ｍｉｎ
日
発動発電機 運転
ディーゼルエンジン駆動 ４５ｋＶＡ 排出ガス対策型（第１次基準値）
日
諸雑費
％
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 38 | 頁
Ｍ００６８
第 １７号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 39 | 頁
Ｍ００５９ | [5 empty] | 反転・引込工
[7 empty] | φ２５０ １スパンＬ＝３９．２５ｍ | [6 empty] | 第 １８号表
|  | 金 | 円 | 289.8 ｍ | 当り | [6 empty] | 2113-10-8
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [16 empty] | 1
人
特殊作業員 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
トラック（クレーン装置付）運転
４ｔ積 ２．９ｔ吊
日
反転・引込車運転工 | [14 empty] | Ｍ０２００
４ｔ １５４ｋｗ
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ３号表
発動発電機 運転
ディーゼルエンジン駆動 ４５ｋＶＡ 排出ガス対策型（第１次基準値）
日
諸雑費
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 40 | 頁
Ｍ００５９
第 １８号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 41 | 頁
Ｍ００６９ | [5 empty] | 硬化・形成工
[7 empty] | φ２５０ １スパンＬ＝３９．２５ｍ | [6 empty] | 第 １９号表
|  | 金 | 円 | 104.7 ｍ | 当り | [6 empty] | 2113-10-8
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [16 empty] | 1
人
特殊作業員 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
トラック（クレーン装置付）運転
４ｔ積 ２．９ｔ吊
日
硬化・形成車運転工 | [14 empty] | Ｍ０２０１
４ｔ １５４ｋｗ
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ５号表
空気圧縮機 運転
可搬式エンジン ５．０ｍ３／ｍｉｎ
日
発動発電機 運転
ディーゼルエンジン駆動 ４５ｋＶＡ 排出ガス対策型（第１次基準値）
日
諸雑費
％
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 42 | 頁
Ｍ００６９
第 １９号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 43 | 頁
Ｍ００１０ | [5 empty] | 仕上（本管）
[7 empty] | φ２５０ | [6 empty] | 第 ２０号表
|  | 金 | 円 | 1 箇所 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本管口切断工 | [14 empty] | Ｍ００１４
φ２５０
[6 empty] | 箇所 |  | 1 |  |  | 第 ２１号表
本管口仕上工 | [14 empty] | Ｍ００１５
φ２５０
[6 empty] | 箇所 |  | 1 |  |  | 第 ２２号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 44 | 頁
Ｍ００１４ | [5 empty] | 本管口切断工
[7 empty] | φ２５０ | [6 empty] | 第 ２１号表
|  | 金 | 円 | 24 箇所 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [16 empty] | 1
人
特殊作業員 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
トラック（クレーン装置付）運転
４ｔ積 ２ｔ吊
日
諸雑費
％
計
単価
箇所
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 45 | 頁
Ｍ００１５ | [5 empty] | 本管口仕上工
[7 empty] | φ２５０ | [6 empty] | 第 ２２号表
|  | 金 | 円 | 14 箇所 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [16 empty] | 1
人
特殊作業員 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
トラック運転工 | [14 empty] | Ｍ０３４０ |  | 1
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２３号表
管口仕上材
見積り
[6 empty] | ｋｇ |  | 1.475
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
単価
箇所
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 46 | 頁
Ｍ０３４０ | [5 empty] | トラック運転工
第 ２３号表
|  | 金 | 円 | 1 日 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
人
軽油
パトロール給油
[6 empty] | Ｌ |  | 18
トラック［普通型］
２ｔ積
換算供用日（損料表１５欄）
時、日
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 47 | 頁
Ｍ０３００ | [5 empty] | 取付管口せん孔
[7 empty] | １日施工 | [6 empty] | 第 ２４号表
|  | 金 | 円 | 9 箇所 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [16 empty] | 1
人
特殊作業員 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
本管用ＴＶカメラ車運転工 | [14 empty] | Ｍ０３１０
歩掛見積
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２５号表
高圧洗浄車運転工 | [14 empty] | Ｍ０３２０
歩掛見積
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２６号表
せん孔機車運転工 | [14 empty] | Ｍ０３３０
歩掛見積
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２７号表
トラック運転工 | [14 empty] | Ｍ０３４０
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２３号表
諸雑費
％
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 48 | 頁
Ｍ０３００
第 ２４号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
単価
箇所
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 49 | 頁
Ｍ０３１０ | [5 empty] | 本管用ＴＶカメラ車運転工
第 ２５号表
|  | 金 | 円 | 1 日 | 当り | [6 empty] | 歩掛見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
人
軽油
パトロール給油
[6 empty] | Ｌ |  | 11
本管用ＴＶカメラ車損料
２ｔ，７１ｋＷ | [10 empty] | 見積り
日
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 50 | 頁
Ｍ０３２０ | [5 empty] | 高圧洗浄車運転工
第 ２６号表
|  | 金 | 円 | 1 日 | 当り | [6 empty] | 歩掛見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
軽油
パトロール給油
[6 empty] | Ｌ |  | 27
高圧洗浄車損料
４ｔ積、１５４ｋＷ | [10 empty] | 見積り
日
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 51 | 頁
Ｍ０３３０ | [5 empty] | せん孔機車運転工
第 ２７号表
|  | 金 | 円 | 1 日 | 当り | [6 empty] | 歩掛見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
人
軽油
パトロール給油
[6 empty] | Ｌ |  | 25
せん孔機車損料
見積り
日
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 52 | 頁
Ｍ０００１ | [5 empty] | 仮設備
第 ２８号表
|  | 金 | 円 | 1 回 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設備設置・撤去工 | [14 empty] | Ｍ０００２
φ５００未満 | [10 empty] | 設置
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２９号表
仮設備設置・撤去工 | [14 empty] | Ｍ０００２
φ５００未満 | [10 empty] | 撤去
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２９号表
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 53 | 頁
Ｍ０００２ | [5 empty] | 仮設備設置・撤去工
[7 empty] | φ５００未満 | [6 empty] | 第 ２９号表
|  | 金 | 円 | 1 日 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
トラック（クレーン装置付）運転
４ｔ積 ２．９ｔ吊
日
発動発電機 運転
ディーゼルエンジン駆動 ４５ｋＶＡ 排出ガス対策型（第１次基準値）
日
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 54 | 頁
Ｍ０００５ | [5 empty] | 換気設備
第 ３０号表
|  | 金 | 円 | 1 日 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
送風機損料 | [16 empty] | 1
風量５０／６０ｍ３／ｍｉｎ（５０／６０Ｈｚ）風圧０．３／０．４ｋＰａ
換算供用日（損料表１５欄）
時、日
発動発電機 運転 | [16 empty] | 1
ディーゼルエンジン駆動 ２５ｋＶＡ 排出ガス対策型（第１次基準値）
日
諸雑費
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 55 | 頁
Ｍ１０１２ | [5 empty] | 反転・形成用水替
[7 empty] | φ２５０ 上流1口 | [6 empty] | 第 ３１号表
|  | 金 | 円 | 1 日 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
潜水ポンプ運転工 | [14 empty] | Ｍ１０１１
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ３２号表
止水プラグ
φ２５０ｍｍ | [10 empty] | 見積り
日
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 56 | 頁
Ｍ１０１１ | [5 empty] | 潜水ポンプ運転工
第 ３２号表
|  | 金 | 円 | 1 日 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
工事用水中モータポンプ［普通型（潜水ポンプ）］
口径φ５０ｍｍ全揚程１０ｍ
換算供用日（損料表１５欄）
時、日
ディーゼル発電機 賃料
定格容量 ５ｋＶＡ 防音型
賃料
日
軽油
パトロール給油
[6 empty] | Ｌ |  | 4.2
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 57 | 頁
Ｍ０７０１ | [5 empty] | 施工前処理工
第 ３３号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
腐食Ａ処理 | [14 empty] | Ｍ０７１１
[6 empty] | 箇所 |  | 10 |  |  | 第 ３４号表
腐食Ｂ処理 | [14 empty] | Ｍ０７１２
[6 empty] | 箇所 |  | 6 |  |  | 第 ３５号表
管の破損Ｂ処理 | [14 empty] | Ｍ０７１４
[6 empty] | 箇所 |  | 2 |  |  | 第 ３６号表
管の破損Ｃ処理 | [14 empty] | Ｍ０７１５
[6 empty] | 箇所 |  | 4 |  |  | 第 ３７号表
管の継手ずれＣ処理 | [14 empty] | Ｍ０７１６
[6 empty] | 箇所 |  | 9 |  |  | 第 ３８号表
異物除去（モルタル等）Ａ処理 | [14 empty] | Ｍ０７３０
歩掛見積
[6 empty] | 箇所 |  | 1 |  |  | 第 ３９号表
樹木根入Ｂ処理 | [14 empty] | Ｍ０７１８
[6 empty] | 箇所 |  | 3 |  |  | 第 ４０号表
管きょ内洗浄工 | [14 empty] | Ｍ０９００
歩掛見積
[6 empty] | ｍ |  | 267.56 |  |  | 第 ４１号表
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 58 | 頁
Ｍ０７０１
第 ３３号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 59 | 頁
Ｍ０７１１ | [5 empty] | 腐食Ａ処理
第 ３４号表
|  | 金 | 円 | 7 箇所 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
管路調査技師（測量技師）
人
管路調査助手（測量技師補）
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
せん孔機車運転工 | [14 empty] | Ｍ０３３０
歩掛見積
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２７号表
高圧洗浄車運転工 | [14 empty] | Ｍ０３２０
歩掛見積
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２６号表
本管用ＴＶカメラ車運転工 | [14 empty] | Ｍ０３１０
歩掛見積
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２５号表
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 60 | 頁
Ｍ０７１１
第 ３４号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
単価
箇所
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 61 | 頁
Ｍ０７１２ | [5 empty] | 腐食Ｂ処理
第 ３５号表
|  | 金 | 円 | 10 箇所 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
管路調査技師（測量技師）
人
管路調査助手（測量技師補）
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
せん孔機車運転工 | [14 empty] | Ｍ０３３０
歩掛見積
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２７号表
高圧洗浄車運転工 | [14 empty] | Ｍ０３２０
歩掛見積
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２６号表
本管用ＴＶカメラ車運転工 | [14 empty] | Ｍ０３１０
歩掛見積
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２５号表
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 62 | 頁
Ｍ０７１２
第 ３５号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
単価
箇所
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 63 | 頁
Ｍ０７１４ | [5 empty] | 管の破損Ｂ処理
第 ３６号表
|  | 金 | 円 | 10 箇所 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
管路調査技師（測量技師）
人
管路調査助手（測量技師補）
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
せん孔機車運転工 | [14 empty] | Ｍ０３３０
歩掛見積
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２７号表
高圧洗浄車運転工 | [14 empty] | Ｍ０３２０
歩掛見積
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２６号表
本管用ＴＶカメラ車運転工 | [14 empty] | Ｍ０３１０
歩掛見積
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２５号表
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 64 | 頁
Ｍ０７１４
第 ３６号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
単価
箇所
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 65 | 頁
Ｍ０７１５ | [5 empty] | 管の破損Ｃ処理
第 ３７号表
|  | 金 | 円 | 16 箇所 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
管路調査技師（測量技師）
人
管路調査助手（測量技師補）
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
せん孔機車運転工 | [14 empty] | Ｍ０３３０
歩掛見積
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２７号表
高圧洗浄車運転工 | [14 empty] | Ｍ０３２０
歩掛見積
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２６号表
本管用ＴＶカメラ車運転工 | [14 empty] | Ｍ０３１０
歩掛見積
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２５号表
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 66 | 頁
Ｍ０７１５
第 ３７号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
単価
箇所
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 67 | 頁
Ｍ０７１６ | [5 empty] | 管の継手ずれＣ処理
第 ３８号表
|  | 金 | 円 | 16 箇所 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
管路調査技師（測量技師）
人
管路調査助手（測量技師補）
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
せん孔機車運転工 | [14 empty] | Ｍ０３３０
歩掛見積
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２７号表
高圧洗浄車運転工 | [14 empty] | Ｍ０３２０
歩掛見積
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２６号表
本管用ＴＶカメラ車運転工 | [14 empty] | Ｍ０３１０
歩掛見積
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２５号表
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 68 | 頁
Ｍ０７１６
第 ３８号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
単価
箇所
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 69 | 頁
Ｍ０７３０ | [5 empty] | 異物Ａ処理
第 ３９号表
|  | 金 | 円 | 16 箇所 | 当り | [6 empty] | 歩掛見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
管路調査技師（測量技師）
人
管路調査助手（測量技師補）
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
せん孔機車運転工 | [14 empty] | Ｍ０３３０
歩掛見積
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２７号表
高圧洗浄車運転工 | [14 empty] | Ｍ０３２０
歩掛見積
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２６号表
本管用ＴＶカメラ車運転工 | [14 empty] | Ｍ０３１０
歩掛見積
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２５号表
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 70 | 頁
Ｍ０７３０
第 ３９号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
単価
箇所
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 71 | 頁
Ｍ０７１８ | [5 empty] | 樹木根入Ｂ処理
第 ４０号表
|  | 金 | 円 | 20 箇所 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
管路調査技師（測量技師）
人
管路調査助手（測量技師補）
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
せん孔機車運転工 | [14 empty] | Ｍ０３３０
歩掛見積
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２７号表
高圧洗浄車運転工 | [14 empty] | Ｍ０３２０
歩掛見積
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２６号表
本管用ＴＶカメラ車運転工 | [14 empty] | Ｍ０３１０
歩掛見積
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２５号表
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 72 | 頁
Ｍ０７１８
第 ４０号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
単価
箇所
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 73 | 頁
Ｍ０９００ | [5 empty] | 管きょ内洗浄工
第 ４１号表
|  | 金 | 円 | 700 ｍ | 当り | [6 empty] | 歩掛見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
清掃技師（土木一般世話役）
人
清掃作業員（特殊作業員）
人
高圧洗浄車運転工 | [14 empty] | Ｍ０３２０
歩掛見積
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２６号表
給水車運転工 | [14 empty] | Ｍ０９１０
歩掛見積
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ４２号表
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 74 | 頁
Ｍ０９１０ | [5 empty] | 給水車運転工
第 ４２号表
|  | 金 | 円 | 1 日 | 当り | [6 empty] | 歩掛見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
人
軽油
パトロール給油
[6 empty] | Ｌ |  | 37
給水車損料
４ｔ，１５４ｋＷ | [10 empty] | 見積り
日
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 75 | 頁
交通誘導警備員
第 ４３号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
１６日、３人
[6 empty] | 人 |  | 48
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 76 | 頁
Ｍ１０００ | [5 empty] | 施工前調査
第 ４４号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本管ＴＶ調査工 | [14 empty] | Ｍ１０１０
下水道管路管理積算資料
[6 empty] | ｍ |  | 267.56 |  |  | 第 ４５号表
換気設備 | [14 empty] | Ｍ０００５
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ３０号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-05-07-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 77 | 頁
Ｍ１０１０ | [5 empty] | 本管ＴＶ調査工
第 ４５号表
|  | 金 | 円 | 280 ｍ | 当り | [6 empty] | 下水道管路管理積算資料
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
調査技師（測量技師）
人
調査技師補（測量技師補）
人
調査助手（測量助手）
人
本管用ＴＶカメラ車運転工 | [14 empty] | Ｍ０３１０
歩掛見積
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２５号表
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額