## 鏡
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  |  |  | 1 | 頁
[13 empty] | 審 査 |  |  |  | 設計者
| 令和 ７ | 年度 |  |  |  |  | 水道実施設計書
| 工事番号 （設計書コード） |  |  |  | ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１
| 建設工事名 |  |  |  | 西高橋水管橋（東部幹線）配水本管布設替工事に伴う添架管設置工事
| 路線河川名 | [8 empty] | 建設工事箇所 |  |  | 藤枝市 築地一丁目 地内
建設工事金額
| 工 期 |  |  |  | 令和 ７年１１月２８日限り | [10 empty] | 週休２日推進工事補正 |  |  | （月単位の週休２日（合計））
| 建設工事概要 |  | 施工延長 | [7 empty] | 242.8 |  | ｍ
|  |  | REPCS-H400A | [7 empty] | 248.3 |  | ｍ
|  |  | 仕切弁径400 | [7 empty] | 1 |  | 基
|  |  | 空気弁 | [7 empty] | 1 |  | 基
| 歩掛・単価適用年度 |  |  | 令和 ７年 ４月 |  |  |  | 基本単価 | 令和 ７年 ４月 |  |  | 地区コード |  | ２２０ |  |  |  | 地区
起 終 点 指 定
内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

## 工事費内訳表
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部上水道課 |  | 2 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
‐ 市単
|  |  |  | 式 | 1
‐‐ 管材
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ REPCS-H400A
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 直管
H400A L=4.0m | [7 empty] | 支給品
|  |  |  | 本 | 53
‐‐‐‐ 直管
H400A L=2.0m | [7 empty] | 支給品
|  |  |  | 本 | 4
‐‐‐‐ 直管
H400A L=1.0m | [7 empty] | 支給品
|  |  |  | 本 | 4
‐‐‐‐ 直管
H400A L=0.5m | [7 empty] | 支給品
|  |  |  | 本 | 2
‐‐‐‐ 直管
H400A L=0.3m | [7 empty] | 支給品
|  |  |  | 本 | 4
. . .. ....
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部上水道課 |  | 3 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ フレキ管
H400A L=2.5m | [7 empty] | 支給品
|  |  |  | 本 | 2
‐‐‐‐ 角エルボ
H400A 90° | [7 empty] | 支給品
|  |  |  | 本 | 2
‐‐‐‐ 角エルボ
H400A 45° | [7 empty] | 支給品
|  |  |  | 本 | 4
‐‐‐‐ 寸法調整管
H400A 0.6m-0.9m | [7 empty] | 支給品
|  |  |  | 本 | 4
‐‐‐‐ チーズ
H400A 400×80 | [7 empty] | 支給品
|  |  |  | 本 | 2
‐‐‐‐ Gチーズ
H400A 400×50U | [7 empty] | 支給品
|  |  |  | 本 | 1
‐‐‐‐ 取出短管
H400A 20A | [7 empty] | 支給品
|  |  |  | 本 | 1
‐‐‐‐ ジョイント
支給品
|  |  |  | 組 | 85
‐‐‐‐ 消火栓バルブ
H80A×65 | [7 empty] | 支給品
|  |  |  | 基 | 1
. . .. ....
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部上水道課 |  | 4 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ 接続短管
H400A 上水フランジ | [7 empty] | 支給品
|  |  |  | 本 | 2
‐‐‐‐ 接続短管
G50A S×40おねじ | [7 empty] | 支給品
|  |  |  | 基 | 1
‐‐‐ DIP(K)径450
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 耐震補強金具(Ａ・Ｋ形)
φ４５０
|  |  |  | 個 | 2
‐‐‐ 仕切弁径400
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 不断水Ｔ字管（フランジ型）
鋳鉄管用 φ４５０×φ４００
|  |  |  | 本 | 1
‐‐‐‐ 仕切弁粉体ＦＣＤ＋Ｆ接合材２組
φ４００ＳＳ７．５ｋｇｆ／ｃｍ２ ＪＷＷＡ Ｂ‐１２０
|  |  |  | 基 | 1
‐‐‐‐ 仕切弁筐（テーパー蓋・受枠三点固定式）
CVONS‐20G‐25LNU 鋳物中蓋タイプ・小型床版、塩ビ台座、ＶP管含む
|  |  |  | 基 | 1
‐‐‐ 空気弁
|  |  |  | 式 | 1
. . .. ....
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部上水道課 |  | 5 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ 空気弁
H80A | [7 empty] | 支給品
|  |  |  | 基 | 1
‐‐ 工場製作費
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ 工場製作費
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 添加支持金具 | [12 empty] | Ｍ０１３５
工場製作品 市単
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 １号表
‐‐‐‐ 副資材費 | [12 empty] | Ｍ０１９５
市単
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表 P15
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ３号表
‐‐‐‐ 工場製作費 | [12 empty] | Ｍ０１８１
市単
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ４号表
‐‐‐‐ 直接経費 | [12 empty] | Ｍ０１９７
市単
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ６号表
‐‐‐‐ 工場塗装費 | [12 empty] | Ｍ０１８３
市単
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ９号表
‐‐‐‐ 間接労務費 | [12 empty] | Ｍ０１８６
市単
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表 P2
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 １１号表
. . .. ....
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部上水道課 |  | 6 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ 純工事費計
‐‐‐ 工場管理費
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表 P2
式
‐‐‐ 工場製作原価計
式
‐‐ 管布設工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ 管布設工 REPCS-H400A
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 運搬費 | [12 empty] | Ｍ０２１１
管材
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 １２号表
‐‐‐‐ ステンレス鋼管布設工 | [12 empty] | Ｍ０１９９
機械据付 土中 H400A
歩掛見積
|  |  |  | ｍ | 108.4 |  |  | 第 １３号表
‐‐‐‐ ステンレス鋼管布設工 | [12 empty] | Ｍ０２００
機械据付 露出 H400A
歩掛見積
|  |  |  | ｍ | 139.9 |  |  | 第 １４号表
‐‐‐‐ 添加管架設工 | [12 empty] | Ｍ０２０７
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表 P47
|  |  |  | 日 |  |  |  | 第 １５号表
. . .. ....
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部上水道課 |  | 7 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ H型継手工 | [12 empty] | Ｍ０２０２
H400A 土中
歩掛見積
|  |  |  | 口 | 44 |  |  | 第 １６号表
‐‐‐‐ H型継手工 | [12 empty] | Ｍ０２０３
H400A 露出
歩掛見積
|  |  |  | 口 | 41 |  |  | 第 １７号表
‐‐‐‐ 取出短管設置工 | [12 empty] | Ｍ０２０４
H400A 土中
歩掛見積
|  |  |  | 基 | 1 |  |  | 第 １８号表
‐‐‐‐ 仮設消火栓設置工 | [12 empty] | Ｍ０２０５
H400A 露出
歩掛見積
|  |  |  | 基 | 1 |  |  | 第 １９号表
‐‐‐‐ 仮設空気弁設置工 | [12 empty] | Ｍ０２０６
H400A 露出
歩掛見積
|  |  |  | 基 | 1 |  |  | 第 ２０号表
‐‐‐‐ H型継手工 | [12 empty] | Ｍ０２０１
80A 露出
歩掛見積
|  |  |  | 口 | 2 |  |  | 第 ２１号表
‐‐‐‐ 支持金具取付工 | [12 empty] | Ｍ００３４
W400
歩掛見積
|  |  |  | 箇所 | 36 |  |  | 第 ２２号表
‐‐‐‐ 工場製作品運搬費
経済産業省工業用水水道工事設計標準歩掛表 P41
|  |  |  | ｔ | 1.48
‐‐‐‐ 荷卸工 | [12 empty] | Ｍ００９７
経済産業省工業用水水道工事設計標準歩掛表 P42
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ２６号表
. . .. ....
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部上水道課 |  | 8 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ 管継手工 鋳鉄管 φ４００ｍｍ
フランジ継手 ７．５Ｋ
|  |  |  | 口 | 3 |  |  | 第 ２７号表
‐‐‐ 管布設工 REPCS-G50A
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ ステンレス鋼管布設工 | [12 empty] | Ｍ０２０９
人力据付 土中 G50A
歩掛見積
|  |  |  | ｍ | 0.1 |  |  | 第 ２８号表
‐‐‐‐ G型継手工 | [12 empty] | Ｍ０２１０
G50A 土中
歩掛見積
|  |  |  | 口 | 1 |  |  | 第 ２９号表
‐‐‐ 管布設工 DIP(K)径450
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 管継手工 鋳鉄管 φ４５０ｍｍ 特殊割押輪
メカニカル継手 Ａ，Ｋ形特殊押輪 良好
|  |  |  | 口 | 2 |  |  | 第 ３０号表
‐‐‐ 仕切弁設置工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 仕切弁設置工 φ４００ｍｍ
機械 鋳鉄製仕切弁 縦型 | [7 empty] | 令和５改訂版水道事業実務必携 P98
フランジ接合は含まない
|  |  |  | 基 | 1 |  |  | 第 ３１号表
‐‐‐‐ 仕切弁筺設置工 | [12 empty] | Ｍ００３７
令和５改訂版水道事業実務必携 P102
|  |  |  | 箇所 | 1 |  |  | 第 ３２号表
. . .. ....
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部上水道課 |  | 9 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐ 不断水割T字管取付工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 不断水割Ｔ字管取付工 | [12 empty] | Ｍ０１２２
φ450×φ400
歩掛見積
|  |  |  | 箇所 | 1 |  |  | 第 ３６号表
‐‐ 土工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ 管路土工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 舗装版切断
|  |  |  | ｍ | 160 |  |  | SP １号表
‐‐‐‐ アスファルトカッター汚泥処分工 | [12 empty] | Ｍ０００４
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ３７号表
‐‐‐‐ 舗装版破砕
|  |  |  | ｍ２ | 73 |  |  | SP ２号表
‐‐‐‐ As殻運搬処分 | [12 empty] | Ｍ０００３
|  |  |  | ｍ３ | 4 |  |  | 第 ３９号表
‐‐‐‐ バックホウ掘削積込（土砂）
バックホウ 山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）
|  |  |  | ｍ３ | 110 |  |  | 第 ４０号表
. . .. ....
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部上水道課 |  | 10 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ 砂基礎工（機械施工）１０ｍ３以上 | [12 empty] | Ｍ０００５
|  |  |  | ｍ３ | 4 |  |  | 第 ４１号表
‐‐‐‐ 下層路盤（車道・路肩部）
|  |  |  | ｍ２ | 2 |  |  | SP ４号表
‐‐‐‐ 下層路盤（車道・路肩部）
|  |  |  | ｍ２ | 1 |  |  | SP ５号表
‐‐‐‐ 管路埋戻工（機械埋戻・バックホウ）
バックホウ 山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） 路床材 再生盛土材
|  |  |  | ｍ３ | 90 |  |  | 第 ４２号表
‐‐‐‐ 残土運搬・処分工 | [12 empty] | Ｍ０００６
普通土(管路土工)
|  |  |  | ｍ３ | 110 |  |  | 第 ４３号表
‐‐‐‐ 仮表層（車道・路肩部）
|  |  |  | ｍ２ | 73 |  |  | SP ８号表
‐‐‐ 路肩防護柵工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 防護柵撤去工（ガードレール撤去工）
Ｃｏ建込み用
Ｇｒ‐Ｃ‐２Ｂ
|  |  |  | ｍ | 4 |  |  | 第 ４５号表
‐‐‐‐ ガードレール再設置工 | [12 empty] | Ｍ００４２
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ４６号表
. . .. ....
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部上水道課 |  | 11 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐ 構造物取壊し工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 無筋コンクリート取壊し工（取壊し・運搬・処分） | [12 empty] | Ｍ００４５
|  |  |  | ｍ３ | 2 |  |  | 第 ４８号表
‐‐‐ 構造物復旧工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 袖壁復旧工 | [12 empty] | Ｍ０１９８
|  |  |  | 箇所 | 2 |  |  | 第 ５０号表
‐‐‐ 支持台設置工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 左岸受台設置工 | [12 empty] | Ｍ０２０８
|  |  |  | 箇所 | 1 |  |  | 第 ５１号表
‐‐ 仮設工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ 土留工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
堀削深２．０ｍ以下
|  |  |  | ｍ | 1.8 |  |  | 第 ５２号表
. . .. ....
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部上水道課 |  | 12 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ 軽量金属製支保設置撤去工
１段 ２．０ｍ以下 水圧式パイプサポート
|  |  |  | ｍ | 1.8 |  |  | 第 ５３号表
‐‐‐‐ 仮設材賃料・基本料（アルミ矢板） | [12 empty] | Ｔ０００５
12枚×2日＝24日・枚 H=2.0ｍ
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ５４号表
‐‐‐‐ 腹起材・切梁材賃料 １段 | [12 empty] | Ｔ０００６
矢板長２．０ｍ
|  |  |  | ｍ | 1.8 |  |  | 第 ５５号表
‐‐‐‐ 腹起材・切梁材 基本料 | [12 empty] | Ｔ００１６
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ５６号表
‐‐‐ ブラスト養生設備工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 仮設管ブラスト養生 | [12 empty] | Ｍ００６３
河川高水敷部 極小面積補正なし
橋梁架設工事の積算令和6年度版P.4-155
|  |  |  | ｍ２ | 180 |  |  | 第 ５７号表
‐‐‐ 交通誘導員
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 交通誘導警備員
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ５８号表
直接工事費計
. . .. ....
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部上水道課 |  | 13 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工種区分 No. ６３ 開削工事及び小口径推進工事等
共通仮設費 (一般交通影響あり（２）)
|  |  |  | 式 | 1
運搬費 | [12 empty] | Ｍ００１１
矢板
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ５９号表
試験費 | [12 empty] | Ｍ００７３
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ６０号表
共通仮設費計
純工事費計
現場管理費 (一般交通影響あり（２）)
|  |  |  | 式 | 1
架設工事原価計
工事原価計
. . .. ....
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部上水道課 |  | 14 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般管理費等 (金銭的保証を必要とする)
|  |  |  | 式 | 1
鉄屑等売却費 | [12 empty] | Ｍ００５５
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ６４号表
工事価格計
消費税相当額
|  |  |  | 式 | 1
請負工事費
. . .. ....

## 明細表
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 15 | 頁
Ｍ０１３５ | [5 empty] | 添加支持金具
[7 empty] | 工場製作品 市単 | [6 empty] | 第 １号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
添架支持金具 | [14 empty] | Ｍ０１８７
工場製作品
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表 P5
[6 empty] | 箇所 |  | 36 |  |  | 第 ２号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 16 | 頁
Ｍ０１８７ | [5 empty] | 添架支持金具
[7 empty] | 工場製作品 | [6 empty] | 第 ２号表
|  | 金 | 円 | 1 箇所 | 当り | [6 empty] | 経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表 P5
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般構造用圧延鋼板（厚板） | [17 empty] | 2
SS400 厚さ6.0ｍｍ
[6 empty] | ｋｇ |  | 41.1
鋼板割増率
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 17 | 頁
Ｍ０１９５ | [5 empty] | 副資材費
[7 empty] | 市単 | [6 empty] | 第 ３号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り | [6 empty] | 経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表 P15
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
添加支持金具 | [14 empty] | Ｍ０１３５
工場製作品 市単
[6 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 第 １号表
上記金額に掛ける
0.1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 18 | 頁
Ｍ０１８１ | [5 empty] | 工場製作費
[7 empty] | 市単 | [6 empty] | 第 ４号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
添架支持金具・承板製作費 | [14 empty] | Ｍ０１８８
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表 P14
[6 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 第 ５号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 19 | 頁
Ｍ０１８８ | [5 empty] | 添架支持金具・承板製作費
第 ５号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り | [6 empty] | 経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表 P14
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋼橋製作工
人
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 20 | 頁
Ｍ０１９７ | [5 empty] | 直接経費
[7 empty] | 市単 | [6 empty] | 第 ６号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
製作図作成費 | [14 empty] | Ｍ０１９０
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表 P16
[6 empty] | ｔ |  | 1.91 |  |  | 第 ７号表
工場製作試験費 | [14 empty] | Ｍ０１９４
市単
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表 P24
[6 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 第 ８号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 21 | 頁
Ｍ０１９０ | [5 empty] | 製作図作成費
第 ７号表
|  | 金 | 円 | 1 ｔ | 当り | [6 empty] | 経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表 P16
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技術員
人
諸雑費
式
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 22 | 頁
Ｍ０１９４ | [5 empty] | 工場製作試験費
[7 empty] | 市単 | [6 empty] | 第 ８号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り | [6 empty] | 経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表 P24
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工場製作費 | [14 empty] | Ｍ０１８１
市単
[6 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 第 ４号表
上記金額に掛ける
0.01
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 23 | 頁
Ｍ０１８３ | [5 empty] | 工場塗装費
[7 empty] | 市単 | [6 empty] | 第 ９号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設支持金具工場塗装費 | [14 empty] | Ｍ０１８２
[6 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 第 １０号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 24 | 頁
Ｍ０１８２ | [5 empty] | 仮設支持金具工場塗装費
第 １０号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
溶融亜鉛メッキ塗装
HDZ T77
[6 empty] | ｔ |  | 1.48
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 25 | 頁
Ｍ０１８６ | [5 empty] | 間接労務費
[7 empty] | 市単 | [6 empty] | 第 １１号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り | [6 empty] | 経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表 P2
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工場製作費 | [14 empty] | Ｍ０１８１
市単
[6 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 第 ４号表
上記金額に掛ける(間接労務費率） | [16 empty] | 1
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 26 | 頁
Ｍ０２１１ | [5 empty] | 運搬費
[7 empty] | 管材 | [6 empty] | 第 １２号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設材等の運搬費（往路）
１２ｍ以内
Ｌ＝５ｋｍ，Ｇ＝１２．５６ｔ
[6 empty] | 式 |  | 1
仮設材等の運搬費（復路）
１２ｍ以内
Ｌ＝５ｋｍ，Ｇ＝１２．５６ｔ
[6 empty] | 式 |  | 1
仮設材等の積込み・取卸し費
現場搬入質量＝１２．５６ｔ，現場搬出質量＝１２．５６ｔ
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 27 | 頁
Ｍ０１９９ | [5 empty] | ステンレス鋼管布設工
[7 empty] | 機械据付 土中 H400A | [6 empty] | 第 １３号表
|  | 金 | 円 | 10 ｍ | 当り | [6 empty] | 歩掛見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
トラック［クレーン装置付］ | [16 empty] | 1
ベーストラック４‐４．５ｔ積吊能力２．９ｔ
換算供用日（損料表１５欄）
時、日
埋設割増
％
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 28 | 頁
Ｍ０２００ | [5 empty] | ステンレス鋼管布設工
[7 empty] | 機械据付 露出 H400A | [6 empty] | 第 １４号表
|  | 金 | 円 | 10 ｍ | 当り | [6 empty] | 歩掛見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
トラック［クレーン装置付］ | [16 empty] | 1
ベーストラック４‐４．５ｔ積吊能力２．９ｔ
換算供用日（損料表１５欄）
時、日
諸雑費
式
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 29 | 頁
Ｍ０２０７ | [5 empty] | 添加管架設工
第 １５号表
|  | 金 | 円 | 1 日 | 当り | [6 empty] | 経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表 P47
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう世話役 | [16 empty] | 1
人
橋りょう特殊工 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
ウインチ（橋梁架設用）［複胴式］
直引能力５９ｋＮ（６．０ｔ）
換算供用日（損料表１５欄）
時、日
発動発電機［Ｄエンジン（超低騒・大容量タンク）・排対型（２次）］
定格容量（５０／６０Ｈｚ）１００／１２５ｋＶＡ
換算供用日（損料表１５欄）
時、日
諸雑費
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 30 | 頁
Ｍ０２０２ | [5 empty] | H型継手工
[7 empty] | H400A 土中 | [6 empty] | 第 １６号表
|  | 金 | 円 | 10 口 | 当り | [6 empty] | 歩掛見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
雑材料費 | [17 empty] | 2
％
埋設割増
％
計
単価
口
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 31 | 頁
Ｍ０２０３ | [5 empty] | H型継手工
[7 empty] | H400A 露出 | [6 empty] | 第 １７号表
|  | 金 | 円 | 10 口 | 当り | [6 empty] | 歩掛見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
雑材料 | [17 empty] | 2
％
計
単価
口
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 32 | 頁
Ｍ０２０４ | [5 empty] | 取出短管設置工
[7 empty] | H400A 土中 | [6 empty] | 第 １８号表
|  | 金 | 円 | 1 基 | 当り | [6 empty] | 歩掛見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
雑材料 | [17 empty] | 2
％
諸雑費
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 33 | 頁
Ｍ０２０５ | [5 empty] | 仮設消火栓設置工
[7 empty] | H400A 露出 | [6 empty] | 第 １９号表
|  | 金 | 円 | 1 基 | 当り | [6 empty] | 歩掛見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
諸雑費
式
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 34 | 頁
Ｍ０２０６ | [5 empty] | 仮設空気弁設置工
[7 empty] | H400A 露出 | [6 empty] | 第 ２０号表
|  | 金 | 円 | 1 基 | 当り | [6 empty] | 歩掛見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
諸雑費
式
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 35 | 頁
Ｍ０２０１ | [5 empty] | H型継手工
[7 empty] | 80A 露出 | [6 empty] | 第 ２１号表
|  | 金 | 円 | 10 口 | 当り | [6 empty] | 歩掛見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
諸雑費
式
計
単価
口
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 36 | 頁
Ｍ００３４ | [5 empty] | 支持金具取付工
[7 empty] | W400 | [6 empty] | 第 ２２号表
|  | 金 | 円 | 1 箇所 | 当り | [6 empty] | 歩掛見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バンド取付 | [14 empty] | Ｍ００１９
W400 日進量15.0箇所
歩掛見積
[6 empty] | 箇所 |  | 1 |  |  | 第 ２３号表
架台設置 | [14 empty] | Ｍ００２１
日進量15.0箇所
歩掛見積
[6 empty] | 箇所 |  | 1 |  |  | 第 ２５号表
諸雑費
式
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 37 | 頁
Ｍ００１９ | [5 empty] | バンド取付
[7 empty] | W400 日進量15.0箇所 | [6 empty] | 第 ２３号表
|  | 金 | 円 | 1 箇所 | 当り | [6 empty] | 歩掛見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
配管工
人
普通作業員
人
手工具損料 | [14 empty] | Ｍ００１６
歩掛見積
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２４号表
諸雑費
式
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 38 | 頁
Ｍ００１６ | [5 empty] | 手工具損料
第 ２４号表
|  | 金 | 円 | 1 日 | 当り | [6 empty] | 歩掛見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
手工具 損料
締付工具、パンチャー等
[6 empty] | 式 |  | 1
諸雑費
式
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 39 | 頁
Ｍ００２１ | [5 empty] | 架台設置
[7 empty] | 日進量15.0箇所 | [6 empty] | 第 ２５号表
|  | 金 | 円 | 1 箇所 | 当り | [6 empty] | 歩掛見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
配管工
人
普通作業員
人
手工具損料 | [14 empty] | Ｍ００１６
歩掛見積
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ２４号表
諸雑費
式
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 40 | 頁
Ｍ００９７ | [5 empty] | 荷卸工
第 ２６号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り | [6 empty] | 経済産業省工業用水水道工事設計標準歩掛表 P42
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう特殊工
人
普通作業員
人
クレーン付きトラック
４ｔ車２．９ｔ吊り
賃料
日
諸雑費
式
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 41 | 頁
管継手工 鋳鉄管 φ４００ｍｍ
[7 empty] | フランジ継手 ７．５Ｋ | [6 empty] | 第 ２７号表
|  | 金 | 円 | 1 口 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
諸雑費
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 42 | 頁
Ｍ０２０９ | [5 empty] | ステンレス鋼管布設工
[7 empty] | 人力据付 土中 G50A | [6 empty] | 第 ２８号表
|  | 金 | 円 | 10 ｍ | 当り | [6 empty] | 歩掛見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
埋設割増
％
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 43 | 頁
Ｍ０２１０ | [5 empty] | G型継手工
[7 empty] | G50A 土中 | [6 empty] | 第 ２９号表
|  | 金 | 円 | 10 口 | 当り | [6 empty] | 歩掛見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
埋設割増
％
計
単価
口
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 44 | 頁
管継手工 鋳鉄管 φ４５０ｍｍ
[7 empty] | メカニカル継手 Ａ，Ｋ形特殊押輪 良好 | [6 empty] | 第 ３０号表
|  | 金 | 円 | 1 口 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
諸雑費
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 45 | 頁
仕切弁設置工 φ４００ｍｍ
[7 empty] | 機械 鋳鉄製仕切弁 縦型 | [6 empty] | 第 ３１号表
|  | 金 | 円 | 1 基 | 当り | [6 empty] | フランジ接合は含まない
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
トラッククレーン オペレータ付き
ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型４．９ｔ吊
日
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 46 | 頁
Ｍ００３７ | [5 empty] | 仕切弁筺設置工
第 ３２号表
|  | 金 | 円 | 1 箇所 | 当り | [6 empty] | 令和５改訂版水道事業実務必携 P102
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仕切弁筺鉄蓋設置工 | [14 empty] | Ｍ００３８
円形２５０、重量３０ｋｇ未満規格相当
[6 empty] | 個 |  | 1 |  |  | 第 ３３号表
仕切弁筺ボックス設置工 | [14 empty] | Ｍ００３９
円形２５０×１５０、重量３０ｋｇ未満規格相当
[6 empty] | 個 |  | 1 |  |  | 第 ３４号表
仕切弁筺底版設置工 | [14 empty] | Ｍ００４０
円形２５０×４０、重量３０ｋｇ未満規格相当
[6 empty] | 個 |  | 1 |  |  | 第 ３５号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 47 | 頁
Ｍ００３８ | [5 empty] | 仕切弁筺鉄蓋設置工
[7 empty] | 円形２５０、重量３０ｋｇ未満規格相当 | [6 empty] | 第 ３３号表
|  | 金 | 円 | 1 個 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 48 | 頁
Ｍ００３９ | [5 empty] | 仕切弁筺ボックス設置工
[7 empty] | 円形２５０×１５０、重量３０ｋｇ未満規格相当 | [6 empty] | 第 ３４号表
|  | 金 | 円 | 1 個 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 49 | 頁
Ｍ００４０ | [5 empty] | 仕切弁筺底版設置工
[7 empty] | 円形２５０×４０、重量３０ｋｇ未満規格相当 | [6 empty] | 第 ３５号表
|  | 金 | 円 | 1 個 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 50 | 頁
Ｍ０１２２ | [5 empty] | 不断水割Ｔ字管取付工
[7 empty] | φ450×φ400 | [6 empty] | 第 ３６号表
|  | 金 | 円 | 1 箇所 | 当り | [6 empty] | 歩掛見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
配管工 | [16 empty] | 1
人
土木一般世話役 | [16 empty] | 1
人
機械損料
見積
[6 empty] | 式 |  | 1
諸雑費
見積
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 51 | 頁
Ｍ０００４ | [5 empty] | アスファルトカッター汚泥処分工
第 ３７号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
運搬距離：２７．６ｋｍ以下
[6 empty] | 台 |  | 1 |  |  | 第 ３８号表
アスファルトカッター汚泥処分費
マーセリサイクル(株)麻機工場 静岡市葵区北2242-129 | [10 empty] | 管路土工0.179m3
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.2
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 52 | 頁
トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
[7 empty] | 運搬距離：２７．６ｋｍ以下 | [6 empty] | 第 ３８号表
|  | 金 | 円 | 1 台 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トラック運転
２ｔ積
時間
諸 雑 費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 53 | 頁
Ｍ０００３ | [5 empty] | As殻運搬処分
第 ３９号表
|  | 金 | 円 | 10 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬
[6 empty] | ｍ３ |  | 10 |  |  | SP ３号表
As殻処分費
セイエン商事(株) 藤枝市 稲川 891-2
[6 empty] | ｍ３ |  | 10
計
単価
ｍ３
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 54 | 頁
バックホウ掘削積込（土砂）
[7 empty] | バックホウ 山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） | [6 empty] | 第 ４０号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
バックホウ［クローラ型］ 運転
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）
排出ガス対策型（第２次基準値）
時間
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
単価
ｍ３
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 55 | 頁
Ｍ０００５ | [5 empty] | 砂基礎工（機械施工）１０ｍ３以上
第 ４１号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
砂基礎工
[6 empty] | ｍ３ |  | 100
再生砂 （埋戻し用）
[6 empty] | ｍ３ |  | 126
計
単価
ｍ３
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 56 | 頁
管路埋戻工（機械埋戻・バックホウ）
[7 empty] | バックホウ 山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） 路床材 再生盛土材 | [6 empty] | 第 ４２号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
バックホウ［クローラ型］ 運転
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）
排出ガス対策型（第２次基準値）
時間
タンパ 運転
質量 ６０‐８０ｋｇ
ガソリン
日
路床材 再生盛土材
[6 empty] | ｍ３ |  | 126
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
単価
ｍ３
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 57 | 頁
Ｍ０００６ | [5 empty] | 残土運搬・処分工
[7 empty] | 普通土(管路土工) | [6 empty] | 第 ４３号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運搬・４ｔ積（仮置き）
バックホウ 山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）
ＤＩＤ区間無し，Ｌ＝０．３ｋｍ，土砂
[6 empty] | ｍ３ |  | 100 |  |  | 第 ４４号表
積込（ルーズ）
仮置き積み込み
[6 empty] | ｍ３ |  | 100 |  |  | SP ６号表
土砂等運搬
[6 empty] | ｍ３ |  | 100 |  |  | SP ７号表
残土処分費(普通土)
大河原事業（株） 島田市身成35
[6 empty] | ｍ３ |  | 120
諸雑費
式
計
単価
ｍ３
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 58 | 頁
ダンプトラック運搬・４ｔ積（管路掘削工事）
[7 empty] | バックホウ 山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） | [6 empty] | 第 ４４号表
ＤＩＤ区間無し，Ｌ＝０．３ｋｍ，土砂
|  | 金 | 円 | 10 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転
４ｔ積級 タイヤ損耗費：良好
日
計
単価
ｍ３
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 59 | 頁
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）
[7 empty] | Ｃｏ建込み用 | [6 empty] | 第 ４５号表
Ｇｒ‐Ｃ‐２Ｂ
|  | 金 | 円 | 1 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ガードレール撤去工（Ｃｏ建込用） | [16 empty] | 1
Ｇｒ‐Ｃ‐２Ｂ
市場単価（基本額）［合計金額対象外］
[6 empty] | ｍ |  | 1
〔補正係数：週休２日補正〕
×
補正後市場単価
[6 empty] | ｍ |  | 1
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計（合計金額対象外は除く）
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 60 | 頁
Ｍ００４２ | [5 empty] | ガードレール再設置工
第 ４６号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
防護柵設置工（ガードレール設置工）
Ｃｏ建込 塗装品 Ｇｒ‐Ｃ‐２Ｂ 白
[6 empty] | ｍ |  | 4 |  |  | 第 ４７号表
【控除】上記金額から減ずる
[6 empty] | ｍ |  | 4
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 61 | 頁
防護柵設置工（ガードレール設置工）
[7 empty] | Ｃｏ建込 塗装品 Ｇｒ‐Ｃ‐２Ｂ 白 | [6 empty] | 第 ４７号表
|  | 金 | 円 | 1 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ガードレール設置工（Ｃｏ建込） | [16 empty] | 1
Ｇｒ‐Ｃ‐２Ｂ（塗装品）
市場単価（基本額［合計金額対象外］
[6 empty] | ｍ |  | 1
〔補正係数：週休２日補正〕
×
〔加算率：Ｓ〕
施工規模：２１ｍ未満
％
補正後市場単価
[6 empty] | ｍ |  | 1
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計（合計金額対象外は除く）
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 62 | 頁
Ｍ００４５ | [5 empty] | 無筋コンクリート取壊し工（取壊し・運搬・処分）
第 ４８号表
|  | 金 | 円 | 10 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし
[6 empty] | ｍ３ |  | 10 |  |  | 第 ４９号表
殻運搬
[6 empty] | ｍ３ |  | 10 |  |  | SP ９号表
無筋CO殻処分費
(株)紅林建材 藤枝市高洲83-5
[6 empty] | ｍ３ |  | 10
計
単価
ｍ３
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 63 | 頁
構造物とりこわし
第 ４９号表
|  | 金 | 円 | 1 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工（無筋構造物） 昼間単価 | [16 empty] | 1
制約無 機械 機労
標準単価（基本額）[合計金額対象外]
[6 empty] | ｍ３ |  | 1
〔補正係数：週休２日補正〕
×
補正後標準単価
[6 empty] | ｍ３ |  | 1
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計（合計金額対象外は除く）
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 64 | 頁
Ｍ０１９８ | [5 empty] | 袖壁復旧工
第 ５０号表
|  | 金 | 円 | 1 箇所 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート
[6 empty] | ｍ３ |  | 1 |  |  | SP １０号表
型枠
[6 empty] | ｍ２ |  | 1 |  |  | SP １１号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 65 | 頁
Ｍ０２０８ | [5 empty] | 左岸受台設置工
第 ５１号表
|  | 金 | 円 | 1 箇所 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.07 |  |  | SP １２号表
型枠
[6 empty] | ｍ２ |  | 0.6 |  |  | SP １３号表
均しコンクリート
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.02 |  |  | SP １４号表
均しCo型枠
[6 empty] | ｍ２ |  | 0.1 |  |  | SP １５号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 66 | 頁
アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
[7 empty] | 堀削深２．０ｍ以下 | [6 empty] | 第 ５２号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
バックホウ運転費
油圧式クローラ０．２ｍ３ 排出ガス対策型（第２次基準値）
時間
トラッククレーン オペレータ付き
ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型４．９ｔ吊
日
諸 雑 費
[6 empty] | 式 |  | 1
小計
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 67 | 頁
第 ５２号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 68 | 頁
軽量金属製支保設置撤去工
[7 empty] | １段 ２．０ｍ以下 水圧式パイプサポート | [6 empty] | 第 ５３号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 69 | 頁
Ｔ０００５ | [5 empty] | 仮設材賃料・基本料（アルミ矢板）
[7 empty] | 12枚×2日＝24日・枚 H=2.0ｍ | [6 empty] | 第 ５４号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
アルミ矢板賃料
Ｈ＝２．０ｍ
[6 empty] | 日・枚 |  | 24
アルミ矢板基本料
Ｈ＝２．０ｍ
[6 empty] | 枚 |  | 12
諸雑費
式
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 70 | 頁
Ｔ０００６ | [5 empty] | 腹起材・切梁材賃料 １段
[7 empty] | 矢板長２．０ｍ | [6 empty] | 第 ５５号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
アルミ腹起し材 賃料
[6 empty] | 日・本 |  | 190
水圧サポート賃料
調整長1100-1800
[6 empty] | 日・本 |  | 190
水圧手動ポンプ賃料
[6 empty] | 日・台 |  | 95
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 71 | 頁
Ｔ００１６ | [5 empty] | 腹起材・切梁材 基本料
第 ５６号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
アルミ腹起し 基本料
[6 empty] | 本 |  | 2
水圧サポート基本料
調整長1100-1800
[6 empty] | 本 |  | 2
水圧手動ポンプ基本料
[6 empty] | 台 |  | 1
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 72 | 頁
Ｍ００６３ | [5 empty] | 仮設管ブラスト養生
[7 empty] | 河川高水敷部 極小面積補正なし | [6 empty] | 第 ５７号表
|  | 金 | 円 | 1 ｍ２ | 当り | [6 empty] | 橋梁架設工事の積算令和6年度版P.4-155
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう特殊工
人
養生シート損料
中断足場無し
[6 empty] | ｍ２ |  | 1
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 73 | 頁
交通誘導警備員
第 ５８号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
４６日、１人
[6 empty] | 人 |  | 46
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 74 | 頁
Ｍ００１１ | [5 empty] | 運搬費
[7 empty] | 矢板 | [6 empty] | 第 ５９号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設材等の運搬費（往路）
１２ｍ以内
Ｌ＝１０ｋｍ，Ｇ＝０．１２ｔ
[6 empty] | 式 |  | 1
仮設材等の運搬費（復路）
１２ｍ以内
Ｌ＝１０ｋｍ，Ｇ＝０．１２ｔ
[6 empty] | 式 |  | 1
仮設材等の積込み・取卸し費
現場搬入質量＝０．１２ｔ，現場搬出質量＝０．１２ｔ
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 75 | 頁
Ｍ００７３ | [5 empty] | 試験費
第 ６０号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
通水試験 | [14 empty] | Ｍ００５２
[6 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 第 ６１号表
六価クロム溶出試験 | [14 empty] | Ｍ００５４
環境庁告示４６号溶出試験
[6 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 第 ６３号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 76 | 頁
Ｍ００５２ | [5 empty] | 通水試験
第 ６１号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
通水試験工 φ８００ｍｍ以下
既設管と連絡あり | [10 empty] | 0.70MPA以下
[6 empty] | ｍ |  | 248.3 |  |  | 第 ６２号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 77 | 頁
通水試験工 φ８００ｍｍ以下
[7 empty] | 既設管と連絡あり | [6 empty] | 第 ６２号表
|  | 金 | 円 | 500 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
器具損料及び諸雑費
％
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 78 | 頁
Ｍ００５４ | [5 empty] | 六価クロム溶出試験
[7 empty] | 環境庁告示４６号溶出試験 | [6 empty] | 第 ６３号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
六価クロム溶出試験
環境庁告示４６号溶出試験
[6 empty] | 件 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 79 | 頁
Ｍ００５５ | [5 empty] | 鉄屑等売却費
第 ６４号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【控除】鉄屑等売却費
[6 empty] | ｔ |  | 0.31
計
1,#等:諸経費等対象額

## 施工パッケージ区分一覧表
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  | ) |  | 環境水道部上水道課 |  | 80 | 頁
施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表
名 称 |  |  |  | 内 容
舗装版切断 |  |  |  | 舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝１５ｃｍ以下 |  | SP １号表
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
舗装版破砕 |  |  |  | 舗装版種別＝アスファルト舗装版，障害等の有無＝無し，騒音振動対策＝不要，舗装版厚＝１５ｃｍ以下，積込作業の有無＝有り |  | SP ２号表
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
殻運搬 |  |  |  | 殻発生作業＝舗装版破砕，積込工法区分＝機械積込（騒音対策不要，舗装版厚１５ｃｍ以下），ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距 |  | SP ３号表
離（ｋｍ）＝０．３ｋｍ以下
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
下層路盤（車道・路肩部） |  |  |  | 施工区分＝３層施工，材料＝路盤材 選択 |  | SP ４号表
＊全仕上り厚＝４１０ｍｍ，＆路盤材規格＝再生下層路盤材 ４０‐０
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
下層路盤（車道・路肩部） |  |  |  | 施工区分＝２層施工，材料＝路盤材 選択 |  | SP ５号表
＊全仕上り厚＝３１０ｍｍ，＆路盤材規格＝再生下層路盤材 ４０‐０
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
積込（ルーズ） |  |  |  | 土質＝土砂，作業内容＝土量５０，０００ｍ３未満 |  | SP ６号表
＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
土砂等運搬 |  |  |  | 土砂等発生現場＝標準，積込機種・規格＝バックホウ山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む） |  | SP ７号表
，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離＝３１．５ｋｍ以下
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
表層（車道・路肩部） |  |  |  | 平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍ以下），材料＝密粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝無し |  | SP ８号表
＆アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３） Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝４０ｍｍ
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
殻運搬 |  |  |  | 殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離（ｋｍ）＝ |  | SP ９号表
５．７ｋｍ以下
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
コンクリート |  |  |  | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択， |  | SP １０号表
( | 37-FE350-01-01-01-09-00 |  | ) |  | 環境水道部上水道課 |  | 81 | 頁
施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表
名 称 |  |  |  | 内 容
コンクリート |  |  |  | 養生工の種類＝一般養生 |  | SP １０号表
＆コンクリート規格＝１８‐８‐４０‐ＢＢ Ｗ／Ｃ ６０％以下
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
型枠 |  |  |  | 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物 |  | SP １１号表
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
コンクリート |  |  |  | 構造物種別＝小型構造物，打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工 |  | SP １２号表
の種類＝一般養生
＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ Ｗ／Ｃ ６０％以下
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
型枠 |  |  |  | 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝小型構造物 |  | SP １３号表
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
コンクリート |  |  |  | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択， |  | SP １４号表
養生工の種類＝養生無し
＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
型枠 |  |  |  | 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝均しコンクリート |  | SP １５号表