## 鏡
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  |  |  | 1 | 頁
[13 empty] | 審 査 |  |  |  | 設計者
| 令和 ７ | 年度 |  |  |  |  | 水道実施設計書
| 工事番号 （設計書コード） |  |  |  | ３７‐ＦＥ３５０‐１２‐３０‐０１
| 建設工事名 |  |  |  | 静大藤枝フィールド井水管関連工事
| 路線河川名 | [8 empty] | 建設工事箇所 |  |  | 藤枝市 仮宿 地内
建設工事金額
| 工 期 |  |  |  | 令和 ８年 ３月２４日限り | [10 empty] | 週休２日推進工事補正 |  |  | （週単位（完全週休２日））
| 建設工事概要 |  | 施工延長 | [7 empty] | 110 |  | ｍ
|  |  | ＰＥ管径７５ | [7 empty] | 100.4 |  | ｍ
|  |  | 仕切弁径７５ | [7 empty] | 1 |  | 基
|  |  | 波付硬質ポリエチレン管径５０ | [7 empty] | 52.6 |  | ｍ
|  |  | 電極線（５心） | [7 empty] | 55.6 |  | ｍ
|  |  | ハンドホール | [7 empty] | 5 |  | 基
|  |  | 給水管本設（埋設部分） | [7 empty] | 1 |  | 式
|  |  | 給水管本設（露出部分） | [7 empty] | 1 |  | 式
|  |  | 水位計測・制御 | [7 empty] | 1 |  | 式
| 歩掛・単価適用年度 |  |  | 令和 ７年 １１月 |  |  |  | 基本単価 | 令和 ７年 １１月 |  |  | 地区コード |  | ２２０ |  |  |  | 地区
起 終 点 指 定
内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

## 工事費内訳表
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部上水道課 |  | 2 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
‐ 施工延長
コメント行
|  |  |  | ｍ | 110
‐ ＰＥ管径７５
コメント行
|  |  |  | ｍ | 100.4
‐ 仕切弁径７５
コメント行
|  |  |  | 基 | 1
‐ 波付硬質ポリエチレン管径５０
コメント行
|  |  |  | ｍ | 52.6
‐ 電極線（５心）
コメント行
|  |  |  | ｍ | 55.6
‐ ハンドホール
コメント行
|  |  |  | 基 | 5
‐ 給水管本設（埋設部分）
コメント行
|  |  |  | 式 | 1
‐ 給水管本設（露出部分）
コメント行
|  |  |  | 式 | 1
.. .. .
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部上水道課 |  | 3 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐ 水位計測・制御
コメント行
|  |  |  | 式 | 1
‐ 井水管・ケーブル
|  |  |  | 式 | 1
‐‐ 管材料費
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ 井水管
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ ポリエチレン管 一般管
φ７５ ３０ｍ／巻 | [7 empty] | 【管材】支給品 Ｌ＝１００．４ｍ
|  |  |  | 束 | 4
‐‐‐‐ スッポンジョイント ９０°ベンド
φ７５ ポリエチレン管用 | [7 empty] | 【管材】支給品
|  |  |  | 個 | 6
‐‐‐‐ スッポンジョイント ４５°ベンド
φ７５ ポリエチレン管用 | [7 empty] | 【管材】支給品
|  |  |  | 個 | 4
‐‐‐‐ スッポンジョイント ２２°１／２ベンド
φ７５ ポリエチレン管用 | [7 empty] | 【管材】支給品
|  |  |  | 個 | 2
‐‐‐‐ 配水Ｐ用 メカフランジジョイント （インナーコアなし）
φ ７５
|  |  |  | 個 | 2
.. .. .
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部上水道課 |  | 4 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ 仕切弁粉体ＦＣＤ＋Ｆ接合材２組
φ ７５ＳＳ７．５ｋｇｆ／ｃｍ２ ＪＷＷＡ Ｂ‐１２０
|  |  |  | 基 | 1
‐‐‐‐ バルブピット
路面ＢＯＸ
|  |  |  | 個 | 1
‐‐‐ ケーブル線
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 電線
ＣＥＥ ２．０ｍｍ ５心 | [7 empty] | 支給品 ５５．６×１．１（材料補完率）＝６１．２
|  |  |  | ｍ | 61.2
‐‐‐‐ 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）
φ５０ | [7 empty] | 支給品 ５２．６×１．１（材料補完率）＝５７．８６
|  |  |  | ｍ | 57.9
‐‐‐‐ 通信ケーブル他付属品
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ ハンドホール（鉄蓋付）
600×600×600（建設省型）
|  |  |  | 組 | 5
‐‐‐‐ ハンドホール・保護管・電極線管材料費 | [12 empty] | Ｍ００２０
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 １号表
‐‐ 管布設費
|  |  |  | 式 | 1
.. .. .
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部上水道課 |  | 5 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐ 井水管
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 管据付工 ＰＥ管 φ７５ｍｍ
人力
|  |  |  | ｍ | 100.4 |  |  | 第 ２号表
‐‐‐‐ 管継手工 ＰＥ管 メカニカル継手
φ７５ｍｍ
|  |  |  | 口 | 26 |  |  | 第 ３号表
‐‐‐‐ 管切断工 ＰＥ管 φ７５ｍｍ
|  |  |  | 口 | 11 |  |  | 第 ４号表
‐‐‐‐ 既設管切断工 ＰＥ管 φ７５ｍｍ
|  |  |  | 口 | 2 |  |  | 第 ４号表
‐‐‐‐ 仕切弁設置工 φ７５ｍｍ
人力 仕切弁 バタフライ弁 縦・横型
フランジ接合は含まない
|  |  |  | 基 | 1 |  |  | 第 ５号表
‐‐‐‐ 管継手工 フランジ φ７５ｍｍ
フランジ継手 ７．５Ｋ
|  |  |  | 口 | 2 |  |  | 第 ６号表
‐‐‐‐ 仕切弁筺鉄蓋設置工 | [12 empty] | Ｍ００４４
円形２５０、重量３０ｋｇ未満
|  |  |  | 個 | 1 |  |  | 第 ７号表
‐‐‐ ケーブル線
|  |  |  | 式 | 1
.. .. .
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部上水道課 |  | 6 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ 電線管布設 | [12 empty] | Ｍ０００９
５心 ２５ｍｍ以下
|  |  |  | ｍ | 55 |  |  | 第 ８号表
‐‐‐‐ 波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）布設 | [12 empty] | Ｍ０００３
φ５０ｍｍ以下
|  |  |  | ｍ | 52.6 |  |  | 第 ９号表
‐‐‐‐ ハンドホール設置（600×600）
据付 円形断面以外
|  |  |  | 基 | 5 |  |  | SP １号表
‐‐ 土工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 舗装版切断
（7+32+7）*2
|  |  |  | ｍ | 92 |  |  | SP ２号表
‐‐‐‐ アスファルトカッター汚泥運搬・処理 | [12 empty] | Ｍ００４３
マーセリサイクルセンター（株）麻機工場
|  |  |  | ｍ３ | 0.1 |  |  | 第 １０号表
‐‐‐‐ 舗装版取壊し積込（小型バックホウ）
小型バックホウ 山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） ０ｃｍを超え１０ｃｍ以下 | [7 empty] | （7+32+7）*0.55
|  |  |  | ｍ２ | 30 |  |  | 第 １２号表
‐‐‐‐ アスファルト殻運搬・処理（４ｔ積ダンプトラック） | [12 empty] | Ｍ０００８
セイエン商事（株）藤枝工場 藤枝市稲川字大下８９１‐２ Ｌ＝７．０ｋｍ
|  |  |  | ｍ３ | 1 |  |  | 第 １３号表
‐‐‐‐ 小型バックホウ掘削積込（土砂）
小型バックホウ 山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） | [7 empty] | 2.58+2.87+13.1+2.87+8.2
|  |  |  | ｍ３ | 30 |  |  | 第 １５号表
.. .. .
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部上水道課 |  | 7 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ 砂基礎工（再生砂） | [12 empty] | Ｍ０００６
0.90+1.26+5.76+1.26+3.6
|  |  |  | ｍ３ | 10 |  |  | 第 １６号表
‐‐‐‐ 管路埋戻工（機械埋戻・小型バックホウ）
山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） 路床材 各種 | [7 empty] | 1.5+1.75+7.04+1.54+4.4
|  |  |  | ｍ３ | 20 |  |  | 第 １７号表
‐‐‐‐ 人力掘削
3.84+4.4
|  |  |  | ｍ３ | 10 |  |  | SP ３号表
‐‐‐‐ 人力埋戻し
流用土 1.60+0.88
|  |  |  | ｍ３ | 3 |  |  | SP ４号表
‐‐‐‐ 人力砂基礎工（再生砂） | [12 empty] | Ｍ００１９
2.24+3.08
|  |  |  | ｍ３ | 5 |  |  | 第 １８号表
‐‐‐‐ 人力運搬（積込み‐運搬‐取卸し）砂
|  |  |  | ｍ３ | 5 |  |  | SP ５号表
‐‐‐‐ 人力運搬（積込み‐運搬‐取卸し）残土
（3.84+4.40）-（1.60+0.88）
|  |  |  | ｍ３ | 6 |  |  | SP ５号表
‐‐‐‐ ダンプトラック運搬・２ｔ積（仮置き場まで）
小型バックホウ 山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３）
ＤＩＤ区間無し，Ｌ＝１ｋｍ，土砂
|  |  |  | ｍ３ | 40 |  |  | 第 １９号表
‐‐‐‐ 発生土運搬・処理（４ｔ積ダンプトラック） | [12 empty] | Ｍ０００７
駿遠開発事業(株) 牧之原市切山605 Ｌ＝２５．０ｋｍ
|  |  |  | ｍ３ | 40 |  |  | 第 ２０号表
.. .. .
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部上水道課 |  | 8 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ 土のう
仕拵＋積立 | [7 empty] | 88+8+8+8+8
|  |  |  | 袋 | 120 |  |  | 第 ２２号表
‐‐ 管明示工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 埋設標識シート設置工
|  |  |  | ｍ | 100.4 |  |  | 第 ２３号表
‐‐ 舗装復旧工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 舗装版切断
（7+32+7）*2
|  |  |  | ｍ | 92 |  |  | SP ２号表
‐‐‐‐ アスファルトカッター汚泥運搬・処理 | [12 empty] | Ｍ００４３
マーセリサイクルセンター（株）麻機工場
|  |  |  | ｍ３ | 0.1 |  |  | 第 １０号表
‐‐‐‐ 舗装版取壊し積込（小型バックホウ）
小型バックホウ 山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） ０ｃｍを超え１０ｃｍ以下 | [7 empty] | （7+32+7）*1.25
|  |  |  | ｍ２ | 60 |  |  | 第 １２号表
‐‐‐‐ アスファルト殻運搬・処理（４ｔ積ダンプトラック） | [12 empty] | Ｍ０００８
セイエン商事（株）藤枝工場 藤枝市稲川字大下８９１‐２ Ｌ＝７．０ｋｍ | [7 empty] | （7+32+7）*1.25*0.05
|  |  |  | ｍ３ | 3 |  |  | 第 １３号表
‐‐‐‐ 小型バックホウ掘削積込（土砂）
小型バックホウ 山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） | [7 empty] | （7+32+7）*1.15*0.15+（7+32+7）*0.55*0.05
|  |  |  | ｍ３ | 10 |  |  | 第 １５号表
.. .. .
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部上水道課 |  | 9 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ 上層路盤（車道・路肩部）
46*1.15
|  |  |  | ｍ２ | 50 |  |  | SP ６号表
‐‐‐‐ 不陸整正
46*1.8
|  |  |  | ｍ２ | 80 |  |  | SP ７号表
‐‐‐‐ 表層（車道・路肩部）
|  |  |  | ｍ２ | 80 |  |  | SP ８号表
‐‐‐‐ ダンプトラック運搬・２ｔ積（仮置き場まで）
小型バックホウ 山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３）
ＤＩＤ区間無し，Ｌ＝１ｋｍ，土砂
|  |  |  | ｍ３ | 10 |  |  | 第 １９号表
‐‐‐‐ 発生土運搬・処理（４ｔ積ダンプトラック） | [12 empty] | Ｍ０００７
駿遠開発事業(株) 牧之原市切山605 Ｌ＝２５．０ｋｍ
|  |  |  | ｍ３ | 10 |  |  | 第 ２０号表
‐‐ 既設管撤去工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 仮設井水管 撤去工 | [12 empty] | Ｍ００３０
ＰＥ管φ５０露出
|  |  |  | ｍ | 75 |  |  | 第 ２４号表
‐‐‐‐ 仮設電線管 撤去工 | [12 empty] | Ｍ００４０
波付硬質合成樹脂管 PF22 ＋ 制御用ケーブル EM-CEE3.5-5C
|  |  |  | ｍ | 60 |  |  | 第 ２７号表
‐‐ 仮設工
|  |  |  | 式 | 1
.. .. .
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部上水道課 |  | 10 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ 交通整理人 | [12 empty] | Ｍ００１３
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ３０号表
‐ 給水本設（埋設）
|  |  |  | 式 | 1
‐‐ 材料費
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ ポリエチレン１種２層管 ＰＥ
φ ５０ （軟質）
|  |  |  | ｍ | 0.3
‐‐‐‐ ＰＥ管継手 おねじ（めねじ）付ソケット
φ５０
|  |  |  | 個 | 1
‐‐‐‐ ＰＥ管継手 違径ソケット
φ５０×φ４０
|  |  |  | 個 | 1
‐‐‐‐ ＰＥ管継手 エルボ９０°
φ４０
|  |  |  | 個 | 2
‐‐‐‐ ＰＥ管継手 伸縮継手
φ４０
|  |  |  | 個 | 1
‐‐‐‐ 大型量水器ボックス 上蓋２枚 深さ450
φ４０
|  |  |  | 個 | 1
.. .. .
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部上水道課 |  | 11 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ 逆止弁
φ４０
|  |  |  | 個 | 1
‐‐‐‐ ＰＥ管継手 メーター用ソケット
φ４０
|  |  |  | 個 | 1
‐‐‐‐ メタリングパッキン
φ４０
|  |  |  | 個 | 1
‐‐‐‐ ポリエチレン１種２層管 ＰＥ
φ ４０ （軟質）
|  |  |  | ｍ | 19
‐‐ 管布設費
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 管継手工 小口径管ねじ込み接合
φ５０ｍｍ
|  |  |  | 口 | 1 |  |  | 第 ３２号表
‐‐‐‐ 管据付工 ＰＥ管 φ５０ｍｍ
人力
|  |  |  | ｍ | 0.3 |  |  | 第 ３３号表
‐‐‐‐ 管切断工 ＰＥ管 φ５０ｍｍ
|  |  |  | 口 | 1 |  |  | 第 ３４号表
‐‐‐‐ 管継手工 ＰＥ管 メカニカル継手
φ５０ｍｍ
|  |  |  | 口 | 2 |  |  | 第 ３５号表
.. .. .
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部上水道課 |  | 12 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ 管据付工 ＰＥ管 φ４０ｍｍ
人力
|  |  |  | ｍ | 19 |  |  | 第 ３６号表
‐‐‐‐ 管継手工 ＰＥ管継手
φ４０ｍｍ
|  |  |  | 口 | 8 |  |  | 第 ３７号表
‐‐‐‐ 管切断工 ＰＥ管 φ４０ｍｍ
|  |  |  | 口 | 3 |  |  | 第 ３８号表
‐‐‐‐ 管継手工 小口径管ねじ込み接合
φ４０ｍｍ
|  |  |  | 口 | 3 |  |  | 第 ３９号表
‐‐‐‐ 量水器取付け工（ねじ込み接合） φ４０ｍｍ
メータ据付け、接続（ネジ）、量水器筐取付け含む
|  |  |  | 箇所 | 1 |  |  | 第 ４０号表
‐‐ 土工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 小型バックホウ掘削積込（土砂）
小型バックホウ 山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３）
|  |  |  | ｍ３ | 4.3 |  |  | 第 ４１号表
‐‐‐‐ 砂基礎工（再生砂） | [12 empty] | Ｍ０００６
|  |  |  | ｍ３ | 2.4 |  |  | 第 １６号表
‐‐‐‐ 管路埋戻工（機械埋戻・小型バックホウ）
山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） 路床材 各種
|  |  |  | ｍ３ | 1.9 |  |  | 第 ４２号表
.. .. .
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部上水道課 |  | 13 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ ダンプトラック運搬・２ｔ積（仮置き場まで）
小型バックホウ 山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３）
ＤＩＤ区間無し，Ｌ＝１ｋｍ，土砂
|  |  |  | ｍ３ | 2.4 |  |  | 第 ４３号表
‐‐‐‐ 発生土運搬・処理（４ｔ積ダンプトラック） | [12 empty] | Ｍ０００７
駿遠開発事業(株) 牧之原市切山605 Ｌ＝２５．０ｋｍ
|  |  |  | ｍ３ | 2.4 |  |  | 第 ２０号表
‐ 給水本設（露出）
コルゲートタンク
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ 材料費
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ コルゲートタンク周り材料費 | [12 empty] | Ｍ００１５
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ４４号表
‐‐‐ 施工費
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ コルゲートタンク周り施工費 | [12 empty] | Ｍ００１６
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ４５号表
‐ 水位計測・制御
コルゲートタンク
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ コルゲートタンク周り材料（電気） | [12 empty] | Ｍ００１７
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ４６号表
.. .. .
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部上水道課 |  | 14 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ コルゲートタンク周り電工費（電気） | [12 empty] | Ｍ００１８
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ４７号表
直接工事費計
工種区分 No. ６３ 開削工事及び小口径推進工事等
共通仮設費 (地域補正しない)
|  |  |  | 式 | 1
通水試験 | [12 empty] | Ｍ００１０
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ４９号表
共通仮設費計
純工事費計
現場管理費 (地域補正しない)
|  |  |  | 式 | 1
工事原価計
.. .. .
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部上水道課 |  | 15 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般管理費等 (金銭的保証を必要とする)
|  |  |  | 式 | 1
工事価格計
消費税相当額
|  |  |  | 式 | 1
請負工事費
.. .. .

## 明細表
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 16 | 頁
Ｍ００２０ | [5 empty] | ハンドホール・保護管・電極線管材料費
第 １号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンビネーションカップリング | [16 empty] | 1
FEP50-VE42
[6 empty] | 個 |  | 1
VE製プルボックス | [16 empty] | 1
200×200×200WP
[6 empty] | 個 |  | 1
3Mケーブル接続材
CEE2s ｑ-5C 直線
[6 empty] | 個 |  | 1
埋設標識シート（ダブル）
幅 １５ｃｍ ５０ｍ／巻
[6 empty] | ｍ |  | 100
雑品（電線管類付属材料）
端末器具、ノーマルベンド、支持材料
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 17 | 頁
管据付工 ＰＥ管（融着接合） φ７５ｍｍ
[7 empty] | 人力 | [6 empty] | 第 ２号表
|  | 金 | 円 | 10 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 18 | 頁
管継手工 ＰＥ管 メカニカル継手
[7 empty] | φ７５ｍｍ | [6 empty] | 第 ３号表
|  | 金 | 円 | 1 口 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
諸雑費
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 19 | 頁
管切断工 ＰＥ管 φ７５ｍｍ
第 ４号表
|  | 金 | 円 | 1 口 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
諸雑費
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 20 | 頁
仕切弁・バタフライ弁設置工 φ７５ｍｍ
[7 empty] | 人力 仕切弁 バタフライ弁 縦・横型 | [6 empty] | 第 ５号表
|  | 金 | 円 | 1 基 | 当り | [6 empty] | フランジ接合は含まない
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 21 | 頁
管継手工 鋳鉄管 φ７５ｍｍ
[7 empty] | フランジ継手 ７．５Ｋ | [6 empty] | 第 ６号表
|  | 金 | 円 | 1 口 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
諸雑費
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 22 | 頁
Ｍ００４４ | [5 empty] | 仕切弁筺鉄蓋設置工
[7 empty] | 円形２５０、重量３０ｋｇ未満 | [6 empty] | 第 ７号表
|  | 金 | 円 | 1 個 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 23 | 頁
Ｍ０００９ | [5 empty] | 電線管布設
[7 empty] | ５心 ２５ｍｍ以下 | [6 empty] | 第 ８号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
人
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 24 | 頁
Ｍ０００３ | [5 empty] | 波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）布設
[7 empty] | φ５０ｍｍ以下 | [6 empty] | 第 ９号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
人
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 25 | 頁
Ｍ００４３ | [5 empty] | アスファルトカッター汚泥運搬・処理
[7 empty] | マーセリサイクルセンター（株）麻機工場 | [6 empty] | 第 １０号表
|  | 金 | 円 | 1 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ汚泥 | [10 empty] | ﾏｰｾﾘｻｲｸﾙ(株)麻機工場 静岡市葵区北2242-129
[6 empty] | ｍ３ |  | 1
トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
運搬距離：２３．３ｋｍ以下
[6 empty] | 台 |  | 1 |  |  | 第 １１号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 26 | 頁
トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
[7 empty] | 運搬距離：２３．３ｋｍ以下 | [6 empty] | 第 １１号表
|  | 金 | 円 | 1 台 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トラック運転
２ｔ積
時間
諸 雑 費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 27 | 頁
舗装版取壊し積込（小型バックホウ）
[7 empty] | 小型バックホウ 山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） ０ｃｍを超え１０ｃｍ以下 | [6 empty] | 第 １２号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ２ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
小型バックホウ［クローラ型］運転
山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）
排出ガス対策型（第２次基準値）
日
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
単価
ｍ２
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 28 | 頁
Ｍ０００８ | [5 empty] | アスファルト殻運搬・処理（４ｔ積ダンプトラック）
[7 empty] | セイエン商事（株）藤枝工場 藤枝市稲川字大下８９１‐２ Ｌ＝７．０ｋｍ | [6 empty] | 第 １３号表
|  | 金 | 円 | 1 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運搬・２ｔ積（管路掘削工事）
小型バックホウ 山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３）
ＤＩＤ区間無し，Ｌ＝５ｋｍ，Ａｓ塊
[6 empty] | ｍ３ |  | 1 |  |  | 第 １４号表
アスファルト殻処分費
[6 empty] | ｍ３ |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 29 | 頁
ダンプトラック運搬・２ｔ積（管路掘削工事）
[7 empty] | 小型バックホウ 山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） | [6 empty] | 第 １４号表
ＤＩＤ区間無し，Ｌ＝５ｋｍ，Ａｓ塊
|  | 金 | 円 | 10 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転
２ｔ積級 タイヤ損耗費：良好
日
計
単価
ｍ３
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 30 | 頁
小型バックホウ掘削積込（土砂）
[7 empty] | 小型バックホウ 山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） | [6 empty] | 第 １５号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
小型バックホウ［クローラ型］運転
山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）
排出ガス対策型（第２次基準値）
日
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
単価
ｍ３
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 31 | 頁
Ｍ０００６ | [5 empty] | 砂基礎工（再生砂）
第 １６号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
砂基礎工
機械施工（１０ｍ３以上）
[6 empty] | ｍ３ |  | 100
再生砂 （埋戻し用）
[6 empty] | ｍ３ |  | 126
計
単価
ｍ３
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 32 | 頁
管路埋戻工（機械埋戻・小型バックホウ）
[7 empty] | 山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） 路床材 各種 | [6 empty] | 第 １７号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
小型バックホウ［クローラ型］運転
山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）
排出ガス対策型（第２次基準値）
日
タンパ 運転
質量 ６０‐８０ｋｇ
ガソリン
日
クラッシャーラン
Ｃ‐３０ 30‐0mm
[6 empty] | ｍ３ |  | 126
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
単価
ｍ３
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 33 | 頁
Ｍ００１９ | [5 empty] | 砂基礎工（再生砂）
第 １８号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
人力埋戻し
[6 empty] | ｍ３ |  | 100 |  |  | SP ４号表
再生砂 （埋戻し用）
[6 empty] | ｍ３ |  | 126
計
単価
ｍ３
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 34 | 頁
ダンプトラック運搬・２ｔ積（管路掘削工事）
[7 empty] | 小型バックホウ 山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） | [6 empty] | 第 １９号表
ＤＩＤ区間無し，Ｌ＝１ｋｍ，土砂
|  | 金 | 円 | 10 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転
２ｔ積級 タイヤ損耗費：良好
日
計
単価
ｍ３
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 35 | 頁
Ｍ０００７ | [5 empty] | 発生土運搬・処理（４ｔ積ダンプトラック）
[7 empty] | 駿遠開発事業(株) 牧之原市切山605 Ｌ＝２５．０ｋｍ | [6 empty] | 第 ２０号表
|  | 金 | 円 | 1 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運搬・１０ｔ積（管路掘削工事）
バックホウ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）
ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝２５ｋｍ，土砂
[6 empty] | ｍ３ |  | 1 |  |  | 第 ２１号表
残土処分費（普通土）
駿遠開発事業（株） 牧之原市切山605
[6 empty] | ｍ３ |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 36 | 頁
ダンプトラック運搬・１０ｔ積（管路掘削工事）
[7 empty] | バックホウ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） | [6 empty] | 第 ２１号表
ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝２５ｋｍ，土砂
|  | 金 | 円 | 100 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転
１０ｔ積級 タイヤ損耗費：良好
日
計
単価
ｍ３
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 37 | 頁
土のう
[7 empty] | 仕拵＋積立 | [6 empty] | 第 ２２号表
|  | 金 | 円 | 100 袋 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂
[6 empty] | ｍ３ |  | 2
普通作業員
人
土のう 化学繊維使用
６２×４８ｃｍ
[6 empty] | 袋 |  | 100
諸 雑 費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
単価
袋
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 38 | 頁
埋設標識シート工
第 ２３号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 39 | 頁
Ｍ００３０ | [5 empty] | 仮設井水管 撤去工
[7 empty] | ＰＥ管φ５０露出 | [6 empty] | 第 ２４号表
|  | 金 | 円 | 10 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管切断工 ポリエチレン管φ５０ | [14 empty] | Ｍ００３１
[6 empty] | 口 |  | 1.667 |  |  | 第 ２５号表
管据付工 ポリエチレン管φ５０ｍｍ | [14 empty] | Ｍ００３２
人力 撤去
[6 empty] | ｍ |  | 10 |  |  | 第 ２６号表
計
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 40 | 頁
Ｍ００３１ | [5 empty] | 管切断工 ポリエチレン管φ５０
第 ２５号表
|  | 金 | 円 | 1 口 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
諸経費
％
計
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 41 | 頁
Ｍ００３２ | [5 empty] | 管据付工 ポリエチレン管φ５０ｍｍ
[7 empty] | 人力 撤去 | [6 empty] | 第 ２６号表
|  | 金 | 円 | 10 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
計
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 42 | 頁
Ｍ００４０ | [5 empty] | 仮設電線管 撤去工
[7 empty] | 波付硬質合成樹脂管 PF22 ＋ 制御用ケーブル EM-CEE3.5-5C | [6 empty] | 第 ２７号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
波付硬質合成樹脂管 [ 露出 ] 撤去工 | [14 empty] | Ｍ００４１
PF22
区分：再利用しない撤去物
[6 empty] | ｍ |  | 100 |  |  | 第 ２８号表
制御用ケーブル [ 保護管内 ] 撤去工 | [14 empty] | Ｍ００４２
EM-CEE3.5-5C
区分：再利用しない撤去物
[6 empty] | ｍ |  | 100 |  |  | 第 ２９号表
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 43 | 頁
Ｍ００４１ | [5 empty] | 波付硬質合成樹脂管 [ 露出 ] 撤去工
[7 empty] | PF22 | [6 empty] | 第 ２８号表
区分：再利用しない撤去物
|  | 金 | 円 | 100 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
人
上記金額に掛ける
0.4
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 44 | 頁
Ｍ００４２ | [5 empty] | 制御用ケーブル [ 保護管内 ] 撤去工
[7 empty] | EM-CEE3.5-5C | [6 empty] | 第 ２９号表
区分：再利用しない撤去物
|  | 金 | 円 | 100 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
人
上記金額に掛ける
0.4
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 45 | 頁
Ｍ００１３ | [5 empty] | 交通整理人
第 ３０号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員
[6 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 第 ３１号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 46 | 頁
交通誘導警備員
第 ３１号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
１０日、２人
[6 empty] | 人 |  | 20
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 47 | 頁
管継手工 小口径管ねじ込み接合
[7 empty] | φ５０ｍｍ | [6 empty] | 第 ３２号表
|  | 金 | 円 | 2 口 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
諸雑費
％
計
単価
口
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 48 | 頁
管据付工 ＰＥ管 φ５０ｍｍ
[7 empty] | 人力 | [6 empty] | 第 ３３号表
|  | 金 | 円 | 10 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 49 | 頁
管切断工 ＰＥ管 φ５０ｍｍ
第 ３４号表
|  | 金 | 円 | 1 口 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
諸雑費
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 50 | 頁
管継手工 ＰＥ管 メカニカル継手
[7 empty] | φ５０ｍｍ | [6 empty] | 第 ３５号表
|  | 金 | 円 | 1 口 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
諸雑費
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 51 | 頁
管据付工 ＰＥ管 φ４０ｍｍ
[7 empty] | 人力 | [6 empty] | 第 ３６号表
|  | 金 | 円 | 10 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 52 | 頁
管継手工 ＰＥ管継手
[7 empty] | φ４０ｍｍ | [6 empty] | 第 ３７号表
|  | 金 | 円 | 1 口 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
諸雑費
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 53 | 頁
管切断工 ＰＥ管 φ４０ｍｍ
第 ３８号表
|  | 金 | 円 | 1 口 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
諸雑費
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 54 | 頁
管継手工 小口径管ねじ込み接合
[7 empty] | φ４０ｍｍ | [6 empty] | 第 ３９号表
|  | 金 | 円 | 2 口 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
諸雑費
％
計
単価
口
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 55 | 頁
量水器取付け工（ねじ込み接合） φ４０ｍｍ
[7 empty] | メータ据付け、接続（ネジ）、量水器筐取付け含む | [6 empty] | 第 ４０号表
|  | 金 | 円 | 1 箇所 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
諸雑費
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 56 | 頁
小型バックホウ掘削積込（土砂）
[7 empty] | 小型バックホウ 山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） | [6 empty] | 第 ４１号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
小型バックホウ［クローラ型］運転
山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３）
排出ガス対策型
日
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
単価
ｍ３
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 57 | 頁
管路埋戻工（機械埋戻・小型バックホウ）
[7 empty] | 山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） 路床材 各種 | [6 empty] | 第 ４２号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
小型バックホウ［クローラ型］運転
山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３）
排出ガス対策型
日
タンパ 運転
質量 ６０‐８０ｋｇ
ガソリン
日
路床材 各種
[6 empty] | ｍ３ |  | 120
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
単価
ｍ３
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 58 | 頁
ダンプトラック運搬・２ｔ積（管路掘削工事）
[7 empty] | 小型バックホウ 山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） | [6 empty] | 第 ４３号表
ＤＩＤ区間無し，Ｌ＝１ｋｍ，土砂
|  | 金 | 円 | 10 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転
２ｔ積級 タイヤ損耗費：良好
日
計
単価
ｍ３
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 59 | 頁
Ｍ００１５ | [5 empty] | コルゲートタンク周り材料費
第 ４４号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋼管
ＳＧＰ 白 ４０Ａ
[6 empty] | 本 |  | 2
溶接継手 ９０°ロングエルボ ４０Ａ
[6 empty] | 個 |  | 6
溶接継手 １０Ｋフランジ ４０Ａ
[6 empty] | 枚 |  | 4
溶接継手 電極用溶接ソケット ５０Ａ
[6 empty] | 個 |  | 1
架台（鋼製）立管用
[6 empty] | 組 |  | 4
架台（鋼製）受管用門型
[6 empty] | 組 |  | 2
オールアンカー
ＳＵＳ Ｍ１２
[6 empty] | 本 |  | 4
ボルト・ナット
ユニクロＭ１６×５５
[6 empty] | 本 |  | 8
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 60 | 頁
Ｍ００１５
第 ４４号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ボルト・ナット
ユニクロＭ１６×９０
[6 empty] | 本 |  | 4
パッキン
ＡＶ
[6 empty] | 枚 |  | 2
Ｕボルト
ユニクロＭ１０
[6 empty] | 本 |  | 6
機器類
フランジウォームギア式１０Ｋアルミウェハー形ゴムシート
[6 empty] | 個 |  | 1
副資材・消耗品
[6 empty] | 式 |  | 1
電磁弁
WF22CN-F JIS10KF、CAC製AC100/200V 同等品
[6 empty] | 台 |  | 1
電磁弁用端子箱
TB-03型 同等品
[6 empty] | 台 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 61 | 頁
Ｍ００１６ | [5 empty] | コルゲートタンク周り施工費
第 ４５号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管費
[6 empty] | ｍ |  | 8
溶接費 突合せ溶接
[6 empty] | 箇所 |  | 12
溶接費 フランジ溶接
[6 empty] | 箇所 |  | 4
天板穿孔溶接 配管
[6 empty] | 箇所 |  | 1
天板穿孔溶接 電極用ソケット溶接
[6 empty] | 箇所 |  | 1
機器取付 バルブ
[6 empty] | 台 |  | 1
機器取付 電磁弁
[6 empty] | 台 |  | 1
溶接部塗装 ローバル塗装
[6 empty] | 箇所 |  | 20
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 62 | 頁
Ｍ００１６
第 ４５号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
架台取付 立管用
[6 empty] | 箇所 |  | 4
架台取付 受管用門型
[6 empty] | 箇所 |  | 2
保温工事 グラスウール３０ｔ＋ＳＵＳカバー
[6 empty] | ｍ |  | 7.5
保温工事 バルブカバー
[6 empty] | 箇所 |  | 1
保温工事 電磁弁カバー
[6 empty] | 箇所 |  | 1
足場工事 掛け払い
[6 empty] | 式 |  | 1
申請費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 63 | 頁
Ｍ００１７ | [5 empty] | コルゲートタンク周り材料（電気）
第 ４６号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ＥＭ-ＣＥケーブル
２ｓｐ-３Ｃ
[6 empty] | ｍ |  | 20
ＥＭ-ＣＥケーブル
３．５ｓｐ-３Ｃ
[6 empty] | ｍ |  | 30
電線管
ＶＥ２２
[6 empty] | ｍ |  | 20
電線管
ＦＥＰ３０
[6 empty] | ｍ |  | 10
ＶＥ製プルボックス | [16 empty] | 1
２００×２００×１５０ＷＰ
[6 empty] | 組 |  | 2
ＳＵＳ製プルボックス | [16 empty] | 1
[6 empty] | 個 |  | 1
配線遮断機
NCCB2P20A
[6 empty] | 個 |  | 1
漏電遮断器
ELCB2P20A
[6 empty] | 個 |  | 1
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 64 | 頁
Ｍ００１７
第 ４６号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
フロート無しスイッチ
61F-GN
[6 empty] | 個 |  | 1
パワーリレー
200V MY2N
[6 empty] | 個 |  | 1
電極保持器
5P
[6 empty] | 個 |  | 1
電極棒（延長ナット共）
[6 empty] | 本 |  | 12
セパレーター
5P
[6 empty] | 個 |  | 3
切替スイッチ
3ノッチ 1個用取付ボックス共
[6 empty] | 個 |  | 1
収納ボックス
ＳＵＳ製３００×４００×１６０WP
[6 empty] | 面 |  | 1
消耗品・雑材料
％
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 65 | 頁
Ｍ００１７
第 ４６号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 66 | 頁
Ｍ００１８ | [5 empty] | コルゲートタンク周り電工費（電気）
第 ４７号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工費
[6 empty] | 式 |  | 1
高所作業車 賃料 | [14 empty] | Ｍ００２３
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 ４８号表
既設盤改修・制御盤製作費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 67 | 頁
Ｍ００２３ | [5 empty] | 高所作業車
第 ４８号表
|  | 金 | 円 | 1 日 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
高所作業車 トラック架装リフト 垂直型
作業床高さ８から１０ｍ未満
賃料
日
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 68 | 頁
Ｍ００１０ | [5 empty] | 通水試験
第 ４９号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
通水試験工 φ８００ｍｍ以下
既設管と連絡あり
[6 empty] | ｍ |  | 100 |  |  | 第 ５０号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部上水道課 |  |  | 69 | 頁
通水試験工 φ８００ｍｍ以下
[7 empty] | 既設管と連絡あり | [6 empty] | 第 ５０号表
|  | 金 | 円 | 500 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
器具損料及び諸雑費
％
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額

## 施工パッケージ区分一覧表
( | 37-FE350-12-30-01-09-00 |  | ) |  | 環境水道部上水道課 |  | 70 | 頁
施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表
名 称 |  |  |  | 内 容
プレキャストマンホール |  |  |  | 作業区分＝据付，製品質量＝２０００Ｋｇ／基以下，基礎砕石＝無しまたは円形断面以外 |  | SP １号表
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
舗装版切断 |  |  |  | 舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝１５ｃｍ以下 |  | SP ２号表
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
掘削 |  |  |  | 土質＝土砂，施工方法＝現場制約あり |  | SP ３号表
＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
埋戻し |  |  |  | 施工方法＝現場制約あり，土質＝土砂，締固めの有無＝有り |  | SP ４号表
＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
人力運搬（積込み‐運搬‐取卸し） |  |  |  | 換算距離＝４０ｍ以下 |  | SP ５号表
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
上層路盤（車道・路肩部） |  |  |  | 材料＝粒度調整砕石 選択，施工区分＝１層施工 |  | SP ６号表
＊全仕上り厚＝１５０ｍｍ，＆路盤材規格＝粒度調整砕石（Ｍ‐３０）
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
不陸整正 |  |  |  | 補足材料の有無＝有り，補足材料平均厚さ＝２８ｍｍ以上３４ｍｍ未満，補足材料＝補足材 選択 |  | SP ７号表
＆補足材料規格＝粒度調整砕石 Ｍ‐３０
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
表層（車道・路肩部） |  |  |  | 平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍ以下），材料＝密粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝プライムコート |  | SP ８号表
選択
＆アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３） Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝プライムコート
ＰＫ‐３