## 鏡
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  |  |  | ) | [8 empty] | 産業振興部農林基盤整備課
[13 empty] | 審 査 |  |  |  | 設計者
| 令和 ７ | 年度 |  |  |  |  | 実施設計書
| 工事番号 （設計書コード） |  |  |  | ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐１０‐１０
| 建設工事名 |  |  |  | 令和７年度（市単）岡部町野田沢地内（寺替戸）治山工事
| 路線箇所名 | [8 empty] | 建設工事箇所 |  |  | 藤枝市 岡部町野田沢 地内
建設工事金額
| 工 期 |  |  |  | 令和 ８年 ８月３１日限り | [10 empty] | 週休２日推進工事補正 |  |  | （月単位の週休２日（合計））
| 建設工事概要 |  | 施工延長 | [7 empty] | 33 |  | ｍ
|  |  | コンクリート吹付工 | [7 empty] | 56 |  | ｍ２
|  |  | 鉄筋挿入工 | [7 empty] | 42 |  | 本
|  |  | もたれ式擁壁 | [7 empty] | 1 |  | 式
|  |  | 簡易吹付枠工 | [7 empty] | 109 |  | ｍ２
|  |  | 現場打水路工 | [7 empty] | 27 |  | ｍ
| 歩掛・単価適用年度 |  |  | 令和 ７年 １２月 |  |  |  | 基本単価 | 令和 ７年 １２月 |  |  | 地区コード |  | ２２０ |  |  |  | 地区
起 終 点 指 定
内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

## 請負費構成表
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 | ) | [5 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 | 1 | 頁
請負費構成表
項目名 |  |  | 単位 |  | 数量 | 金 額 | 摘 要
(1) 工事価格
(2) ・工事原価
(3) ・・・直接工事費
式
(4) ・・・間接工事費
(5) ・・・・共通仮設費
(6) ・・・・・共通仮設費（積上分）
式
(7) ・・・・・共通仮設費（率分）
％
(8) ・・・・現場管理費
％
(9) ・一般管理費等
％
(10) 純工事費
(11) 処分費
工種区分名称 | [6 empty] | 治山・地すべり防止工事
地域特性区分 | [6 empty] | 地域補正しない
一般管理費等補正 | [6 empty] | 金銭的保証を必要とする

## 工事費内訳表
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 | ) | [6 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  | 2 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
‐ 鉄筋挿入工
コメント行
|  |  |  | 本 | 42
‐ もたれ式擁壁
コメント行
|  |  |  | 式 | 1
‐ 現場打水路工
コメント行
|  |  |  | ｍ | 27
‐ 山腹工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐ 治山土工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ 残土処理工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 残土運搬・処分 | [12 empty] | Ｍ０００１
|  |  |  | ｍ３ | 89 |  |  | 第 １号表 |  |  |  |  | 数量コードＺ１０
‐‐‐ 法面整形工
|  |  |  | 式 | 1
. . .. .... . .
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 | ) | [6 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  | 3 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ 切土法面整形（人力）
礫質土
|  |  |  | ｍ２ | 109 |  |  | 第 ３号表
‐‐ 法面工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ 吹付工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 法面工（コンクリート吹付） | [12 empty] | Ｍ００２０
枠内吹付工
|  |  |  | ｍ２ | 56 |  |  | 第 ４号表
‐‐‐‐ 鉄筋金網
|  |  |  | ｔ | 0.44
‐‐‐ 法枠工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ (A)簡易吹付枠 | [12 empty] | Ｍ００１７
ソイルクリート工法 Aタイプ
|  |  |  | ｍ２ | 58 |  |  | 第 ７号表
‐‐‐‐ (B)簡易吹付枠 | [12 empty] | Ｍ００１７
ソイルクリート工法 Aタイプ
|  |  |  | ｍ２ | 51 |  |  | 第 ７号表
‐‐‐ 鉄筋挿入工
|  |  |  | 式 | 1
. . .. .... . .
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 | ) | [6 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  | 4 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ 鉄筋挿入工 | [12 empty] | Ｍ００１８
SD工法（無足場）
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 １８号表
‐‐ 擁壁工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ 作業土工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 掘削
|  |  |  | ｍ３ | 40 |  |  | SP １号表 |  |  |  |  | 数量コードＥ１０
‐‐‐ 現場打擁壁
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ もたれ式擁壁 | [12 empty] | Ｍ０００２
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ２６号表
‐‐ 排水構造物工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ 作業土工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 床掘り
|  |  |  | ｍ３ | 10 |  |  | SP ６号表 |  |  |  |  | 数量コードＥ２０
. . .. .... . .
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 | ) | [6 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  | 5 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ 埋戻し | [12 empty] | Ｍ００１９
|  |  |  | ｍ３ | 7 |  |  | 第 ２８号表 |  |  |  |  | 数量コードＤ１０
‐‐‐ 側溝工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ （Ａ）現場打側溝 | [12 empty] | Ｍ０００４
|  |  |  | ｍ | 15 |  |  | 第 ２９号表
‐‐‐‐ （Ｂ）現場打側溝 | [12 empty] | Ｍ０００６
|  |  |  | ｍ | 12 |  |  | 第 ３２号表
‐‐‐‐ 平コンクリート
|  |  |  | ｍ３ | 0.2 |  |  | SP ４号表
‐‐‐‐ 間詰コンクリート
|  |  |  | ｍ３ | 0.6 |  |  | SP １２号表
‐‐ 構造物撤去工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 構造物とりこわし（無筋構造物）
|  |  |  | ｍ３ | 5 |  |  | 第 ３３号表
‐‐‐‐ 無筋コンクリート殻運搬・処分 | [12 empty] | Ｍ０００７
|  |  |  | ｍ３ | 5 |  |  | 第 ３４号表
. . .. .... . .
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 | ) | [6 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  | 6 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ 構造物とりこわし（鉄筋構造物）
|  |  |  | ｍ３ | 6 |  |  | 第 ３５号表
‐‐‐‐ 有筋コンクリート運搬・処分 | [12 empty] | Ｍ０００８
|  |  |  | ｍ３ | 6 |  |  | 第 ３６号表
‐‐‐‐ 構造物切断
|  |  |  | ｍ | 14 |  |  | SP １５号表
‐‐‐‐ 舗装版切断
|  |  |  | ｍ | 19 |  |  | SP １６号表
‐‐‐‐ 濁水運搬・処分 | [12 empty] | Ｍ０００９
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ３７号表
‐‐ 仮設工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ 仮設工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 仮設道路工 | [12 empty] | Ｍ００１０
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ３９号表
‐‐‐‐ （Ａ）仮設モルタル吹付け
吹付厚：５ｃｍ
|  |  |  | ｍ２ | 53 |  |  | 第 ５０号表
. . .. .... . .
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 | ) | [6 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  | 7 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ （Ｂ）仮設モルタル吹付け
吹付厚：５ｃｍ
|  |  |  | ｍ２ | 4 |  |  | 第 ５０号表
直接工事費計
工種区分 治山・地すべり防止工事
共通仮設費（率） (地域補正しない)
|  |  |  | 式 | 1
運搬費 | [12 empty] | Ｍ００１４
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ５１号表
準備費 | [12 empty] | Ｍ００１５
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ５３号表
技術管理費 | [12 empty] | Ｍ００２１
見積
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ６０号表
共通仮設費計
純工事費計
. . .. .... . .
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 | ) | [6 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  | 8 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場管理費 (地域補正しない)
|  |  |  | 式 | 1
工事原価計
一般管理費等 (金銭的保証を必要とする)
|  |  |  | 式 | 1
工事価格計
消費税相当額
|  |  |  | 式 | 1
請負工事費
. . .. .... . .

## 明細表
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 9 | 頁
Ｍ０００１ | [5 empty] | 残土運搬・処分
第 １号表
|  | 金 | 円 | 10 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運搬
ＤＴ：２ｔ 土質：砂・砂質土・粘性土・礫質土 運搬距離：１２．６ｋｍ
[6 empty] | ｍ３ |  | 10 |  |  | 第 ２号表
処分費
美和砕石（株） 静岡市葵区西ヶ谷433-6
[6 empty] | ｍ３ |  | 12
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 10 | 頁
ダンプトラック運搬
[7 empty] | ＤＴ：２ｔ 土質：砂・砂質土・粘性土・礫質土 運搬距離：１２．６ｋｍ | [5 empty] | 第 ２号表
|  | 金 | 円 | 10 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック 運転
２ｔ積 損料割増しなし 普通
時間
計
単価
ｍ３
1,#等:諸経費等対象額
ダンプ車種＝２ｔ, 土質区分＝砂・砂質土・粘性土・礫質土, 積込機械＝人力, 係数＝５．３, 片道運搬距離＝１２．６ｋｍ
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 11 | 頁
切土法面整形（人力）
[7 empty] | 礫質土 | [5 empty] | 第 ３号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ２ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員 | [15 empty] | 1
人
土木一般世話役 | [15 empty] | 1
人
諸 雑 費
％
計
単価
ｍ２
1,#等:諸経費等対象額
土質区分＝礫質土, 難易補正区分＝補正無し, 職種区分＝普通作業員
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 12 | 頁
Ｍ００２０ | [5 empty] | 法面工（コンクリート吹付）
[7 empty] | 枠内吹付工 | [5 empty] | 第 ４号表
|  | 金 | 円 | 10 ｍ２ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
・法面工（モルタル、コンクリート吹付工）
枠内吹付工 コンクリート吹付工 厚１５ｃｍ
[6 empty] | ｍ２ |  | 10 |  |  | 第 ５号表
・ラス張工
枠内吹付 施工規模：１００ｍ２未満
[6 empty] | ｍ２ |  | 10 |  |  | 第 ６号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 13 | 頁
・法面工（モルタル、コンクリート吹付工）
[7 empty] | 枠内吹付工 コンクリート吹付工 厚１５ｃｍ | [5 empty] | 第 ５号表
|  | 金 | 円 | 1 ｍ２ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
法面工（コンクリート吹付工） | [15 empty] | 1
厚１５ｃｍ
市場単価（基本額）［合計金額対象外］
[6 empty] | ｍ２ |  | 1
［補正係数：週休２日補正］
×
［加算率：Ｓ］
１００ｍ２未満
％
［補正係数：Ｋ２］
枠内吹付の場合
×
補正後市場単価 | [16 empty] | 2
[6 empty] | ｍ２ |  | 1
計（合計金額対象外を除く）
1,#等:諸経費等対象額
作業区分・規格仕様＝コンクリート吹付工 厚１５ｃｍ, 施工規模＝１００ｍ２未満, 時間制約を受ける場合の補正＝無, 吹付区分＝枠内吹付工, 遠隔地割増＝無
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 14 | 頁
・ラス張工
[7 empty] | 枠内吹付 施工規模：１００ｍ２未満 | [5 empty] | 第 ６号表
|  | 金 | 円 | 1 ｍ２ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
吹付枠工（ラス張工） | [15 empty] | 1
法面清掃、ラス、アンカーピン
市場単価（基本額）［合計金額対象外］
[6 empty] | ｍ２ |  | 1
［補正係数：週休２日補正］
×
［加算率：Ｓ］
１００ｍ２未満
％
補正後市場単価 | [16 empty] | 2
[6 empty] | ｍ２ |  | 1
計（合計金額対象外を除く）
1,#等:諸経費等対象額
施工規模＝１００ｍ２未満, 時間制約を受ける場合の補正＝無, 吹付区分＝枠内吹付, 遠隔地割増＝無
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 15 | 頁
Ｍ００１７ | [5 empty] | 簡易吹付枠
[7 empty] | ソイルクリート工法 Aタイプ | [5 empty] | 第 ７号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ２ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ラス張工 | [13 empty] | Ｔ０００４
[6 empty] | ｍ２ |  | 100 |  |  | 第 ８号表
鉄筋加工・組立工 | [13 empty] | Ｔ０００５
[6 empty] | ｋｇ |  | 93.15 |  |  | 第 １０号表
組立枠設置工 | [13 empty] | Ｔ０００６
[6 empty] | 個 |  | 125 |  |  | 第 １１号表
交点アンカー打設工 | [13 empty] | Ｔ０００７
[6 empty] | 本 |  | 69 |  |  | 第 １２号表
枠吹付工 | [13 empty] | Ｔ０００８
[6 empty] | ｍ３ |  | 3.31 |  |  | 第 １３号表
NAF-6モルタル吹付工 t=8cm | [13 empty] | Ｔ００１０
[6 empty] | ｍ２ |  | 56.3 |  |  | 第 １６号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 16 | 頁
Ｔ０００４ | [5 empty] | ラス張工
第 ８号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ２ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
・ラス張工
枠内吹付 施工規模：１００ｍ２以上 ２５０ｍ２未満
[6 empty] | ｍ２ |  | 100 |  |  | 第 ９号表
計
単価
ｍ２
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 17 | 頁
・ラス張工
[7 empty] | 枠内吹付 施工規模：１００ｍ２以上 ２５０ｍ２未満 | [5 empty] | 第 ９号表
|  | 金 | 円 | 1 ｍ２ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
吹付枠工（ラス張工） | [15 empty] | 1
法面清掃、ラス、アンカーピン
市場単価（基本額）［合計金額対象外］
[6 empty] | ｍ２ |  | 1
［補正係数：週休２日補正］
×
［加算率：Ｓ］
１００ｍ２以上 ２５０ｍ２未満
％
補正後市場単価 | [16 empty] | 2
[6 empty] | ｍ２ |  | 1
計（合計金額対象外を除く）
1,#等:諸経費等対象額
施工規模＝１００ｍ２以上 ２５０ｍ２未満, 時間制約を受ける場合の補正＝無, 吹付区分＝枠内吹付, 遠隔地割増＝無
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 18 | 頁
Ｔ０００５ | [5 empty] | 鉄筋加工・組立工
第 １０号表
|  | 金 | 円 | 1000 ｋｇ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [15 empty] | 1
人
法面工 | [15 empty] | 1
人
普通作業員 | [15 empty] | 1
人
異形棒鋼
SD295A D10
[6 empty] | ｔ |  | 1.17
諸雑費
労務費対象
％
計
単価
ｋｇ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 19 | 頁
Ｔ０００６ | [5 empty] | 組立枠設置工
第 １１号表
|  | 金 | 円 | 100 個 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [15 empty] | 1
人
法面工 | [15 empty] | 1
人
ガッテンダーＡ型
L=400 H=90 W=280
[6 empty] | 個 |  | 100
諸雑費
労務費対象
％
計
単価
個
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 20 | 頁
Ｔ０００７ | [5 empty] | 交点アンカー打設工
第 １２号表
|  | 金 | 円 | 100 本 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [15 empty] | 1
人
法面工 | [15 empty] | 1
人
普通作業員 | [15 empty] | 1
人
アンカーピン
φ16 長400ｍｍ
[6 empty] | 本 |  | 100
諸雑費
労務費対象
％
計
単価
本
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 21 | 頁
Ｔ０００８ | [5 empty] | 枠吹付工
第 １３号表
|  | 金 | 円 | 10 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [15 empty] | 1
人
法面工 | [15 empty] | 1
人
特殊作業員 | [15 empty] | 1
人
普通作業員 | [15 empty] | 1
人
普通セメント
袋物
[6 empty] | ｔ |  | 5.586
コンクリート用砂
[6 empty] | ｍ３ |  | 16.49
NAF-6
[6 empty] | ｋｇ |  | 13.3
モルタル吹付機運転 | [13 empty] | Ｔ０００９
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 １４号表
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 22 | 頁
Ｔ０００８
第 １３号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ホイールローダ 運転 | [13 empty] | Ｔ００１１
[6 empty] | 日 |  |  |  |  | 第 １５号表
諸雑費
労務費対象
％
計
単価
ｍ３
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 23 | 頁
Ｔ０００９ | [5 empty] | モルタル吹付機運転
第 １４号表
|  | 金 | 円 | 1 日 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
モルタルコンクリート吹付機 運転
湿式 ０．８‐１．２ｍ３／ｈ 空気量１０‐１７ｍ３／分
日
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 24 | 頁
Ｔ００１１ | [5 empty] | ホイールローダ 運転
第 １５号表
|  | 金 | 円 | 1 日 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ホイールローダ 運転
山積０．３４ｍ３
排出ガス対策型
日
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 25 | 頁
Ｔ００１０ | [5 empty] | NAF-6モルタル吹付工 t=8cm
第 １６号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ２ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
・法面工（モルタル、コンクリート吹付工）
枠内吹付工 モルタル吹付工 厚８ｃｍ
[6 empty] | ｍ２ |  | 100 |  |  | 第 １７号表
NAF-6
[6 empty] | ｋｇ |  | 10.64
計
単価
ｍ２
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 26 | 頁
・法面工（モルタル、コンクリート吹付工）
[7 empty] | 枠内吹付工 モルタル吹付工 厚８ｃｍ | [5 empty] | 第 １７号表
|  | 金 | 円 | 1 ｍ２ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
法面工（モルタル吹付工） | [15 empty] | 1
厚８ｃｍ
市場単価（基本額）［合計金額対象外］
[6 empty] | ｍ２ |  | 1
［補正係数：週休２日補正］
×
［加算率：Ｓ］
１００ｍ２未満
％
［補正係数：Ｋ２］
枠内吹付の場合
×
補正後市場単価 | [16 empty] | 2
[6 empty] | ｍ２ |  | 1
計（合計金額対象外を除く）
1,#等:諸経費等対象額
作業区分・規格仕様＝モルタル吹付工 厚８ｃｍ, 施工規模＝１００ｍ２未満, 時間制約を受ける場合の補正＝無, 吹付区分＝枠内吹付工, 遠隔地割増＝無
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 27 | 頁
Ｍ００１８ | [5 empty] | 鉄筋挿入工
[7 empty] | SD工法（無足場） | [5 empty] | 第 １８号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
削孔工 | [13 empty] | Ｔ００１２
φ90mm二重管削孔 礫質土1.85m軟岩0.90m
[6 empty] | 本 |  | 42 |  |  | 第 １９号表
鋼材挿入工 | [13 empty] | Ｔ００１３
2.0m＜L≦3.0m
[6 empty] | 本 |  | 42 |  |  | 第 ２０号表
注入打設工 | [13 empty] | Ｔ００１４
[6 empty] | ｍ３ |  | 3.36 |  |  | 第 ２１号表
頭部締付工 | [13 empty] | Ｔ００１５
[6 empty] | 本 |  | 42 |  |  | 第 ２２号表
ワイヤーセット工 | [13 empty] | Ｔ００１６
[6 empty] | 回 |  | 5 |  |  | 第 ２３号表
削孔機械据付・撤去工 | [13 empty] | Ｔ００１８
（主に人力による）
[6 empty] | 本 |  | 1 |  |  | 第 ２４号表
鉄筋挿入工（材料費） | [13 empty] | Ｔ００１９
SD345 D19 L=3.0m メッキ
[6 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 第 ２５号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 28 | 頁
Ｔ００１２ | [5 empty] | 削孔工
[7 empty] | φ90mm二重管削孔 礫質土1.85m軟岩0.90m | [5 empty] | 第 １９号表
|  | 金 | 円 | 100 本 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [15 empty] | 1 | 2
人
法面工 | [15 empty] | 1 | 2
人
特殊作業員 | [15 empty] | 1 | 2
人
普通作業員 | [15 empty] | 1 | 2
人
削孔機械損料 | [16 empty] | 2
SD3型G種
日
粉塵対策装置 | [16 empty] | 2
SD3型G種
日
空気圧縮機 運転 | [16 empty] | 2
吐出量 １０．５‐１１ｍ３／分
排出ガス対策型（第２次基準値）
日
発動発電機 運転 | [16 empty] | 2
ディーゼルエンジン駆動 ２５ｋＶＡ
排出ガス対策型（第２次基準値）
日
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 29 | 頁
Ｔ００１２
第 １９号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
削孔ツールス損耗費 | [16 empty] | 2
SDダウンザーホールハンマー
[6 empty] | 台 |  | 0.28
削孔ツールス損耗費 | [16 empty] | 2
SDインナーロッド
[6 empty] | 本 |  | 3.57
削孔ツールス損耗費 | [16 empty] | 2
SDハンマービット（二重管用）
[6 empty] | 個 |  | 2.66
削孔ツールス損耗費 | [16 empty] | 2
SDリングビット
[6 empty] | 個 |  | 2.93
削孔ツールス損耗費 | [16 empty] | 2
SDドリルパイプ
[6 empty] | 本 |  | 3.11
諸雑費 | [16 empty] | 2
労務費対象
％
諸雑費 施工規模補正
労務費・機械経費対象
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 30 | 頁
Ｔ００１２
第 １９号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単価
本
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 31 | 頁
Ｔ００１３ | [5 empty] | 鋼材挿入工
[7 empty] | 2.0m＜L≦3.0m | [5 empty] | 第 ２０号表
|  | 金 | 円 | 100 本 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [15 empty] | 1 | 2
人
法面工 | [15 empty] | 1 | 2
人
特殊作業員 | [15 empty] | 1 | 2
人
諸雑費 | [16 empty] | 2
労務費対象
％
諸雑費 施工規模補正
労務費・機械経費対象
％
計
単価
本
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 32 | 頁
Ｔ００１４ | [5 empty] | 注入打設工
第 ２１号表
|  | 金 | 円 | 1 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [15 empty] | 1 | 2
人
法面工 | [15 empty] | 1 | 2
人
特殊作業員 | [15 empty] | 1 | 2
人
普通作業員 | [15 empty] | 1 | 2
人
諸雑費 | [16 empty] | 2
労務費対象
％
普通セメント | [16 empty] | 2
袋物
[6 empty] | ｔ |  | 1.23
高性能減水剤(非AE)(標準型) | [16 empty] | 2
シーカアセムFLC400
[6 empty] | 式 |  | 12.3
諸雑費 施工規模補正
労務費・材料費対象
％
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 33 | 頁
Ｔ００１４
第 ２１号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 34 | 頁
Ｔ００１５ | [5 empty] | 頭部締付工
第 ２２号表
|  | 金 | 円 | 100 本 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [15 empty] | 1
人
法面工 | [15 empty] | 1
人
普通作業員 | [15 empty] | 1
人
諸雑費 | [16 empty] | 2
労務費対象
％
諸雑費 施工規模補正
労務費対象
％
計
単価
本
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 35 | 頁
Ｔ００１６ | [5 empty] | ワイヤーセット工
第 ２３号表
|  | 金 | 円 | 10 回 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [15 empty] | 1
人
法面工 | [15 empty] | 1
人
普通作業員 | [15 empty] | 1
人
諸雑費 | [16 empty] | 2
労務費対象
％
諸雑費 施工規模補正
労務費対象
％
計
単価
回
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 36 | 頁
Ｔ００１８ | [5 empty] | 削孔機械据付・撤去工
[7 empty] | （主に人力による） | [5 empty] | 第 ２４号表
|  | 金 | 円 | 10 本 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [15 empty] | 1
人
法面工 | [15 empty] | 1
人
特殊作業員 | [15 empty] | 1
人
諸雑費 | [16 empty] | 2
労務費対象
％
計
単価
本
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 37 | 頁
Ｔ００１９ | [5 empty] | 鉄筋挿入工（材料費）
[7 empty] | SD345 D19 L=3.0m メッキ | [5 empty] | 第 ２５号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
異形棒鋼ロックボルト
[6 empty] | 式 |  | 3
キャップ付きナット
D19用（めっき付）
[6 empty] | 式 |  | 1
溝付角座金-Z
150×150×9(めっき付き）
[6 empty] | 式 |  | 1
スペーサー
D19用（電気めっき）
[6 empty] | 式 |  | 2
カップラー
D19用（めっき付）
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 38 | 頁
Ｍ０００２ | [5 empty] | もたれ式擁壁
第 ２６号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート（場所打擁壁）
[6 empty] | ｍ３ |  | 27 |  |  | SP ２号表
型枠
[6 empty] | ｍ２ |  | 55 |  |  | SP ３号表
均しコンクリート
[6 empty] | ｍ３ |  | 1.3 |  |  | SP ４号表
同上型枠
[6 empty] | ｍ２ |  | 1.9 |  |  | SP ５号表
排水管
硬質塩化ビニル管 ＶＰ１００
[6 empty] | ｍ |  | 8.6
足場工
単管 安全ネットあり
[6 empty] | 掛ｍ２ |  | 51 |  |  | 第 ２７号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 39 | 頁
足場工
[7 empty] | 単管 安全ネットあり | [5 empty] | 第 ２７号表
|  | 金 | 円 | 100 掛ｍ２ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [15 empty] | 1
人
とび工 | [15 empty] | 1
人
普通作業員 | [15 empty] | 1
人
ラフテレーンクレーン オペレータ付き | [15 empty] | 1
油圧伸縮ジブ型25ｔ吊
日
諸雑費
％
計
単価
掛ｍ２
1,#等:諸経費等対象額
足場区分＝単管, 安全ネット区分＝あり, 職種選択＝普通作業員
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 40 | 頁
Ｍ００１９ | [5 empty] | 埋戻し
第 ２８号表
|  | 金 | 円 | 10 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
埋戻し
[6 empty] | ｍ３ |  | 10 |  |  | SP ７号表
人力積込
[6 empty] | ｍ３ |  | 11.1 |  |  | SP ８号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 41 | 頁
Ｍ０００４ | [5 empty] | （Ａ）現場打側溝
第 ２９号表
|  | 金 | 円 | 10 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート
[6 empty] | ｍ３ |  | 2.3 |  |  | SP ９号表
型枠
[6 empty] | ｍ２ |  | 23 |  |  | SP １０号表
均しコンクリート
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.7 |  |  | SP ４号表
同上型枠
[6 empty] | ｍ２ |  | 2 |  |  | SP ５号表
コンクリート蓋 | [13 empty] | Ｍ０００５
C1-B300
[6 empty] | 枚 |  | 20 |  |  | 第 ３０号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 42 | 頁
Ｍ０００５ | [5 empty] | コンクリート蓋
[7 empty] | C1-B300 | [5 empty] | 第 ３０号表
|  | 金 | 円 | 1 枚 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.02 |  |  | SP １１号表
型枠
[6 empty] | ｍ２ |  | 0.2 |  |  | SP １０号表
・鉄筋工
規格・径：ＳＤ３４５ Ｄ１３ 作業：一般作業 施工規模：１０ｔ未満
[6 empty] | ｔ |  | 0.003 |  |  | 第 ３１号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 43 | 頁
・鉄筋工
[7 empty] | 規格・径：ＳＤ３４５ Ｄ１３ 作業：一般作業 施工規模：１０ｔ未満 | [5 empty] | 第 ３１号表
|  | 金 | 円 | 1 ｔ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
異形棒鋼
SD345 D13
[6 empty] | ｔ |  | 1.03
鉄筋工（鉄筋加工・組立） | [15 empty] | 1
一般構造物
市場単価（基本額）［合計金額対象外］
[6 empty] | ｔ |  | 1
［補正係数：週休２日補正］
×
［加算率：Ｓ］
１０ｔ未満
％
補正後市場単価
[6 empty] | ｔ |  | 1
計（合計金額対象外を除く）
1,#等:諸経費等対象額
規格区分＝ＳＤ３４５ Ｄ１３, 作業区分＝一般作業、一般構造物（切梁無し）, 施工規模＝１０ｔ未満, 時間制約を受ける場合の補正＝無, 夜間作業の補正＝無, 太径鉄筋量＝１０％未満
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 44 | 頁
Ｍ０００６ | [5 empty] | （Ｂ）現場打側溝
第 ３２号表
|  | 金 | 円 | 10 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート
[6 empty] | ｍ３ |  | 2.1 |  |  | SP ９号表
型枠
[6 empty] | ｍ２ |  | 21 |  |  | SP １０号表
均しコンクリート
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.7 |  |  | SP ４号表
同上型枠
[6 empty] | ｍ２ |  | 2 |  |  | SP ５号表
コンクリート蓋 | [13 empty] | Ｍ０００５
C1-B300
[6 empty] | 枚 |  | 20 |  |  | 第 ３０号表
間詰コンクリート
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.8 |  |  | SP １２号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 45 | 頁
構造物とりこわし
第 ３３号表
|  | 金 | 円 | 1 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工（無筋構造物） 昼間単価 | [15 empty] | 1
制約無 人力 機労
標準単価（基本額）[合計金額対象外]
[6 empty] | ｍ３ |  | 1
〔補正係数：週休２日補正〕
×
補正後標準単価
[6 empty] | ｍ３ |  | 1
計（合計金額対象外は除く）
1,#等:諸経費等対象額
構造物区分＝無筋構造物, 工法区分＝人力施工, 時間的制約＝無し, 作業時間＝昼間
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 46 | 頁
Ｍ０００７ | [5 empty] | 無筋コンクリート殻運搬・処分
第 ３４号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬
[6 empty] | ｍ３ |  | 100 |  |  | SP １３号表
処分費
Ｃｏ無筋 | [10 empty] | (株)紅林建材中間処理 藤枝市高洲82-4
[6 empty] | ｍ３ |  | 100
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 47 | 頁
構造物とりこわし
第 ３５号表
|  | 金 | 円 | 1 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工（鉄筋構造物） 昼間単価 | [15 empty] | 1
制約無 人力 機労
標準単価（基本額）[合計金額対象外]
[6 empty] | ｍ３ |  | 1
〔補正係数：週休２日補正〕
×
補正後標準単価
[6 empty] | ｍ３ |  | 1
計（合計金額対象外は除く）
1,#等:諸経費等対象額
構造物区分＝鉄筋構造物, 工法区分＝人力施工, 時間的制約＝無し, 作業時間＝昼間
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 48 | 頁
Ｍ０００８ | [5 empty] | 有筋コンクリート運搬・処分
第 ３６号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬
[6 empty] | ｍ３ |  | 100 |  |  | SP １４号表
処分費
Ｃｏ有筋 | [10 empty] | (株)ｷｬﾗﾊﾞﾝ潮工場 藤枝市潮字泉堂395-3
[6 empty] | ｍ３ |  | 100
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 49 | 頁
Ｍ０００９ | [5 empty] | 濁水運搬・処分
第 ３７号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
運搬距離：２１．４ｋｍ以下
[6 empty] | 台 |  | 1 |  |  | 第 ３８号表
処分費
汚泥 | [10 empty] | ﾏｰｾﾘｻｲｸﾙ(株)麻機工場 静岡市葵区北2242-129
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 50 | 頁
トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
[7 empty] | 運搬距離：２１．４ｋｍ以下 | [5 empty] | 第 ３８号表
|  | 金 | 円 | 1 台 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トラック運転
２ｔ積
時間
諸 雑 費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 51 | 頁
Ｍ００１０ | [5 empty] | 仮設道路工
第 ３９号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
大型土のう設置・撤去 | [13 empty] | Ｍ００１１
[6 empty] | 袋 |  | 16 |  |  | 第 ４０号表
コルゲートパイプ
[6 empty] | ｍ |  | 7 |  |  | SP １７号表
砂利路盤工（機械）（敷均し（人力））
敷均し 敷均し厚０．１ｍ 舗装面仕上げ無し
[6 empty] | ｍ２ |  | 12 |  |  | 第 ４３号表
砂利路盤工（機械）（締固め）
[6 empty] | ｍ２ |  | 12 |  |  | 第 ４４号表
路体盛土 | [13 empty] | Ｍ００１３
[6 empty] | ｍ３ |  | 28 |  |  | 第 ４５号表
掘削
[6 empty] | ｍ３ |  | 28 |  |  | SP １９号表
敷鉄板 | [13 empty] | Ｍ００１６
[6 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 第 ４６号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 52 | 頁
Ｍ００１１ | [5 empty] | 大型土のう設置・撤去
第 ４０号表
|  | 金 | 円 | 10 袋 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
大型土のう製作・設置
作業半径５ｍ以下 ‐３ｍ以上から２ｍ以下
[6 empty] | 袋 |  | 10 |  |  | 第 ４１号表
大型土のう撤去
作業半径６ｍ以下 ‐３ｍ以上から２ｍ以下
[6 empty] | 袋 |  | 10 |  |  | 第 ４２号表
残土運搬・処分 | [13 empty] | Ｍ０００１
[6 empty] | ｍ３ |  | 10 |  |  | 第 １号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 53 | 頁
大型土のう製作・設置
[7 empty] | 作業半径５ｍ以下 ‐３ｍ以上から２ｍ以下 | [5 empty] | 第 ４１号表
|  | 金 | 円 | 10 袋 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [15 empty] | 1
人
特殊作業員 | [15 empty] | 1
人
普通作業員 | [15 empty] | 1
人
大型土のう袋
土砂 1.0m3用
[6 empty] | 袋 |  | 10
土砂
購入土（山土）
[6 empty] | ｍ３ |  | 10
バックホウ 運転
クローラ型クレーン付・後方超小旋回・超低騒音（山積０．４５（平積０．３５）ｍ３）
排出ガス対策型（２０１４年規制）
日
諸雑費
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 54 | 頁
第 ４１号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単価
袋
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 55 | 頁
大型土のう撤去
[7 empty] | 作業半径６ｍ以下 ‐３ｍ以上から２ｍ以下 | [5 empty] | 第 ４２号表
|  | 金 | 円 | 10 袋 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [15 empty] | 1
人
特殊作業員 | [15 empty] | 1
人
バックホウ 運転
クローラ型クレーン付・超低騒音型・山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊
排出ガス対策型（２０１４年規制）
日
諸雑費
％
計
単価
袋
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 56 | 頁
砂利路盤工（機械）（敷均し（人力））
[7 empty] | 敷均し 敷均し厚０．１ｍ 舗装面仕上げ無し | [5 empty] | 第 ４３号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ２ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
再生クラッシャーラン
RC‐40 再生基礎裏込材
[6 empty] | ｍ３ |  | 10.6
計
単価
ｍ２
1,#等:諸経費等対象額
作業内容＝敷均し, 舗設材の種類＝再生クラッシャーラン, 敷砂利仕上り厚＝０．１ｍ, 舗装面仕上げ＝舗装面仕上げ無し
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 57 | 頁
砂利路盤工（機械）（締固め）
第 ４４号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ２ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
振動ローラ 運転
搭乗・コンバインド式 ３‐４ｔ
排出ガス対策型（第３次基準値）
日
計
単価
ｍ２
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 58 | 頁
Ｍ００１３ | [5 empty] | 路体盛土
第 ４５号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
路体（築堤）盛土
[6 empty] | ｍ３ |  | 100 |  |  | SP １８号表
路体材 山土
[6 empty] | ｍ３ |  | 133
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 59 | 頁
Ｍ００１６ | [5 empty] | 敷鉄板
第 ４６号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
敷鉄板設置工
バックホウ（クローラ型クレーン付き 山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊）
[6 empty] | ｍ２ |  | 42 |  |  | 第 ４７号表
敷鉄板撤去工
バックホウ（クローラ型クレーン付き 山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊）
[6 empty] | ｍ２ |  | 42 |  |  | 第 ４８号表
敷鉄板賃料
２２＊１５２４＊３０４８ 日数＝１０７日
[6 empty] | 枚 |  | 9 |  |  | 第 ４９号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 60 | 頁
敷鉄板設置工
[7 empty] | バックホウ（クローラ型クレーン付き 山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊） | [5 empty] | 第 ４７号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ２ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [15 empty] | 1
人
とび工 | [15 empty] | 1
人
普通作業員 | [15 empty] | 1
人
バックホウ 運転 | [15 empty] | 1
バックホウ（クローラ型クレーン付・山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊）
排出ガス対策型（２０１４年規制）
日
諸 雑 費
％
計
単価
ｍ２
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 61 | 頁
敷鉄板撤去工
[7 empty] | バックホウ（クローラ型クレーン付き 山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊） | [5 empty] | 第 ４８号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ２ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [15 empty] | 1
人
とび工 | [15 empty] | 1
人
普通作業員 | [15 empty] | 1
人
バックホウ 運転 | [15 empty] | 1
バックホウ（クローラ型クレーン付・山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊）
排出ガス対策型（２０１４年規制）
日
諸 雑 費
％
計
単価
ｍ２
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 62 | 頁
敷鉄板賃料
[7 empty] | ２２＊１５２４＊３０４８ 日数＝１０７日 | [5 empty] | 第 ４９号表
|  | 金 | 円 | 1 枚 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
敷鉄板賃料
２２＊１５２４＊３０４８ 日数＝１０７日
枚・日
整備費
２２＊１５２４＊３０４８
枚
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 63 | 頁
モルタル吹付工
[7 empty] | 吹付厚：５ｃｍ | [5 empty] | 第 ５０号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ２ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通セメント
袋物
[6 empty] | ｔ |  | 2.67
コンクリート用砂
[6 empty] | ｍ３ |  | 7.87
空気圧縮機 運転 | [15 empty] | 1
吐出量 １０．５‐１１ｍ３／分
排出ガス対策型（第２次基準値）
日
モルタルコンクリート吹付機 運転 | [15 empty] | 1
湿式 ０．８‐１．２ｍ３／ｈ 空気量１０‐１９ｍ３／分
時間
ベルトコンベヤ（ポータブル）［モータ駆動］ | [15 empty] | 1
ベルト幅３５０ｍｍ機長７ｍ
日
発動発電機 運転 | [15 empty] | 1
ディーゼルエンジン駆動 ４５ｋＶＡ
排出ガス対策型（第３次基準値）
日
試験測定機器 | [15 empty] | 1
３００ｋｇ
日
小型渦巻ポンプ［呼水・片吸込・モータ駆動型］ | [15 empty] | 1
口径φ５０ｍｍ全揚程１０ｍ
日
1,#等:諸経費等対象額
吹付厚＝５ｃｍ
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 64 | 頁
第 ５０号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [15 empty] | 1
人
法面工 | [15 empty] | 1
人
特殊作業員 | [15 empty] | 1
人
普通作業員 | [15 empty] | 1
人
諸 雑 費
％
計
単価
ｍ２
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 65 | 頁
Ｍ００１４ | [5 empty] | 運搬費
第 ５１号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
輸送費（仮設材）
製品長：１２ｍ以内 運搬距離：１０ｋｍまで 計上方法：往復計上
[6 empty] | ｔ |  | 7.2 |  |  | 第 ５２号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 66 | 頁
輸送費（仮設材）
[7 empty] | 製品長：１２ｍ以内 運搬距離：１０ｋｍまで 計上方法：往復計上 | [5 empty] | 第 ５２号表
|  | 金 | 円 | 1 ｔ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設材輸送運賃料金 | [15 empty] | 1
１０ｋｍ以下 製品長１２ｍ以内
[6 empty] | ｔ |  | 1
積卸し費
計上する（敷鉄板 積込・取卸）
[6 empty] | ｔ |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
運搬距離＝１０ｋｍまで, 製品長＝１２ｍ以内, 計上方法＝往復計上, 積卸し区分＝計上する（敷鉄板 積込・取卸）, 冬季割増率：Ｆ１＝なし, 深夜早朝割増率：Ｆ２＝なし
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 67 | 頁
Ｍ００１５ | [5 empty] | 準備費
第 ５３号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
既存ハウス解体工事 | [13 empty] | Ｔ０００１
[6 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 第 ５４号表
ハウス設置 | [13 empty] | Ｔ０００２
[6 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 第 ５５号表
庇部分撤去工 | [13 empty] | Ｔ０００３
[6 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 第 ５６号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 68 | 頁
Ｔ０００１ | [5 empty] | 既存ハウス解体工事
第 ５４号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 69 | 頁
Ｔ０００２ | [5 empty] | ハウス設置
第 ５５号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 70 | 頁
Ｔ０００３ | [5 empty] | 庇部分撤去工
第 ５６号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
庇部分撤去工 | [13 empty] | Ｔ００２０
解体撤去
[6 empty] | ｍ |  | 7.3 |  |  | 第 ５７号表
庇部分撤去工 | [13 empty] | Ｔ００２０
解体撤去
[6 empty] | ｍ |  | 6.7 |  |  | 第 ５７号表
ポンプ小屋庇撤去工事 | [13 empty] | Ｔ００２１
解体撤去
[6 empty] | ｍ |  | 2 |  |  | 第 ５８号表
雨樋撤去工事 | [13 empty] | Ｔ００２２
解体撤去
[6 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 第 ５９号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 71 | 頁
Ｔ００２０ | [5 empty] | 庇部分撤去工
[7 empty] | 解体撤去 | [5 empty] | 第 ５７号表
|  | 金 | 円 | 1 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 72 | 頁
Ｔ００２１ | [5 empty] | ポンプ小屋庇撤去工事
[7 empty] | 解体撤去 | [5 empty] | 第 ５８号表
|  | 金 | 円 | 1 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 73 | 頁
Ｔ００２２ | [5 empty] | 雨樋撤去工事
[7 empty] | 解体撤去 | [5 empty] | 第 ５９号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 74 | 頁
Ｍ００２１ | [5 empty] | 技術管理費
[7 empty] | 見積 | [5 empty] | 第 ６０号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
確認試験工 | [13 empty] | Ｔ００１７
[6 empty] | 本 |  | 3 |  |  | 第 ６１号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  |  | ) | [7 empty] | 産業振興部農林基盤整備課 |  |  | 75 | 頁
Ｔ００１７ | [5 empty] | 確認試験工
第 ６１号表
|  | 金 | 円 | 10 本 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [15 empty] | 1
人
法面工 | [15 empty] | 1
人
特殊作業員 | [15 empty] | 1
人
諸雑費 | [16 empty] | 2
％
諸雑費 施工規模補正
％
計
単価
本
1,#等:諸経費等対象額

## 施工パッケージ区分一覧表
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  | ) |  | 産業振興部農林基盤整備課
施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表
名 称 |  |  |  | 内 容
掘削 |  |  |  | 土質＝土砂（レキ質土），施工方法＝現場制約あり |  | SP １号表
職種区分（既定値：普通作業員）＝普通作業員
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
コンクリート（場所打擁壁） |  |  |  | 生コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生，圧送管延長距離区分＝延長無し |  | SP ２号表
＆コンクリート規格＝１８‐８‐４０‐ＢＢ Ｗ／Ｃ ６０％以下， 職種区分（既定値：普通作業員）＝普通作業員
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
型枠 |  |  |  | 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物 |  | SP ３号表
職種区分（既定値：普通作業員）＝普通作業員
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
コンクリート |  |  |  | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生， |  | SP ４号表
現場内小運搬の有無＝有り
＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ， 職種区分（既定値：普通作業員）＝普通作業員
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
型枠 |  |  |  | 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝均しコンクリート |  | SP ５号表
職種区分（既定値：普通作業員）＝普通作業員
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
床掘り |  |  |  | 土質＝土砂（レキ質土），施工方法＝現場制約あり |  | SP ６号表
職種区分（既定値：普通作業員）＝普通作業員
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
埋戻し |  |  |  | 施工方法＝現場制約あり，土質＝土砂（レキ質土），締固めの有無＝有り |  | SP ７号表
職種区分（既定値：普通作業員）＝普通作業員
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
人力積込 |  |  |  | 土質等区分＝土砂（レキ質土） |  | SP ８号表
職種区分（既定値：普通作業員）＝普通作業員
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
コンクリート |  |  |  | 構造物種別＝小型構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生，現場内 |  | SP ９号表
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  | ) |  | 産業振興部農林基盤整備課
施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表
名 称 |  |  |  | 内 容
コンクリート |  |  |  | 小運搬の有無＝有り |  | SP ９号表
＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ Ｗ／Ｃ ６０％以下， 職種区分（既定値：普通作業員）＝普通作業員
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
型枠 |  |  |  | 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝小型構造物 |  | SP １０号表
職種区分（既定値：普通作業員）＝普通作業員
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
コンクリート |  |  |  | 構造物種別＝小型構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生，現場内 |  | SP １１号表
小運搬の有無＝有り
＆コンクリート規格＝２４‐８‐２５（２０）‐ＢＢ Ｗ／Ｃ ５５％以下， 職種区分（既定値：普通作業員）＝普通作業員
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
コンクリート |  |  |  | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生， |  | SP １２号表
現場内小運搬の有無＝有り
＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ Ｗ／Ｃ ６０％以下， 職種区分（既定値：普通作業員）＝普通作業員
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
殻運搬 |  |  |  | 殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離（ｋｍ）＝ |  | SP １３号表
２３．２ｋｍ以下
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
殻運搬 |  |  |  | 殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離（ｋｍ）＝ |  | SP １４号表
１０．９ｋｍ以下
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
舗装版切断 |  |  |  | 舗装版種別＝コンクリート舗装版，コンクリート舗装版厚＝１５ｃｍを超え３０ｃｍ以下 |  | SP １５号表
職種区分（既定値：普通作業員）＝普通作業員
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
舗装版切断 |  |  |  | 舗装版種別＝コンクリート舗装版，コンクリート舗装版厚＝１５ｃｍ以下 |  | SP １６号表
職種区分（既定値：普通作業員）＝普通作業員
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  | ) |  | 産業振興部農林基盤整備課
施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表
名 称 |  |  |  | 内 容
コルゲートパイプ |  |  |  | 作業区分＝据付・撤去，規格＝フランジ型，パイプ径＝８００ｍｍ以上１，２００ｍｍ以下 |  | SP １７号表
＆コルゲートパイプ，＊損料率（補正値入力）＝２０％， 職種区分（既定値：普通作業員）＝普通作業員
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
路体（築堤）盛土 |  |  |  | 施工幅員＝２．５ｍ以上４．０ｍ未満 |  | SP １８号表
職種区分（既定値：普通作業員）＝普通作業員
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
掘削 |  |  |  | 土質＝土砂（砂・砂質土），施工方法＝上記以外（小規模），施工数量＝標準 |  | SP １９号表

## 数量計算表
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 | ) | [9 empty] | 産業振興部農林基盤整備課
| 土工 |  |  | 数 量 計 算 表 | [8 empty] | 測点間距離 |  | 20 | ｍ
[5 empty] | E20 | 排水工-床掘 |  |  | D10 | 排水工-埋戻し |  |  |  | E10 |  | 擁壁工-掘削
測点 中間点 距離(m) |  |  | コ メ ン ト
[5 empty] | 数 量 |  | 平均値 | 立積(06) | 数 量 |  | 平均値 |  | 立積(06) | 数 量 |  |  | 平均値 | 立積(06)
0 -12.31 0.00 |  |  |  |  | 0.90 |  |  |  | 0.40 |  |  |  |  | 0.00
0 -4.15 8.16 |  |  |  |  | 0.90 0.900 7.340 |  |  |  | 0.40 0.400 3.260 |  |  |  |  | 0.00
0 -4.15 0.00 |  |  |  |  | 0.60 0.750 |  |  |  | 0.30 0.350 |  |  |  |  | 2.00 1.000
0 +0.00 4.15 |  |  |  |  | 0.60 0.600 2.490 |  |  |  | 0.30 0.300 1.250 |  |  |  |  | 2.00 2.000 8.300
0 +6.17 6.17 |  |  |  |  | 0.10 0.350 2.160 |  |  |  | 0.10 0.200 1.230 |  |  |  |  | 2.50 2.250 13.880
0 +14.53 8.36 |  |  |  |  | 0.10 0.100 0.840 |  |  |  | 0.10 0.100 0.840 |  |  |  |  | 1.60 2.050 17.140
合 計 26.84 |  |  |  |  | (E20) 12.830 |  |  |  | (D10) 6.580 |  |  |  |  | (E10) 39.320

## 延長計算表
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 | ) |  |  |  |  | 産業振興部農林基盤整備課
延 長 計 算 表
数 量 計 算 名 称 |  |  |  | コード | 起 点 測 点 中間点 | 終 点 測 点 中間点 |  | 数 量(ｍ)
施工延長 |  |  |  | L(04) | 0 -12.31 | 1 +1.17 |  | 33.48
測点間距離 20 ｍ
合 計 | [7 empty] | 33.48

## 数量調整表
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  | ) |  |  |  | 産業振興部農林基盤整備課
仮設土量 | [5 empty] | 数 量 調 整 表
数量調整表優先
名 称 |  | コード |  | 計 算 式
土のう内土量 |  | K10 | (06) | ＝ | 16 * 1.33
|  |  |  | ＝ | 21.280
----------------------------------------------------------------------------------------------------
路体盛土 |  | K20 | (06) | ＝ | 28.17
|  |  |  | ＝ | 28.170
( | 37-FE320-03-10-10-30-00 |  | ) |  |  |  | 産業振興部農林基盤整備課
残土 | [5 empty] | 数 量 調 整 表
数量調整表優先
名 称 |  | コード |  | 計 算 式
残土 |  | Z10 | (02) | ＝ | ( E10 * 0.95 - D10 ) + E20 * 0.95 + K10 * 0.95 + K20 * 0.9
|  |  |  | ＝ | ( 39.32 * 0.95 - 6.58 ) + 12.83 * 0.95 + 21.28 * 0.95 + 28.17 * 0.9
|  |  |  | ＝ | 88.530