## 表紙
設 計 書
| 工事名称 | 殿配水池改築に伴う電気設備工事
| 工事場所 | 藤枝市 岡部町殿 地内
|  | 設 計 者： | 改 算 者：
設計年月：令和７年４月
藤枝市環境水道部上水道課

## 総括
本工事費内訳書（総括）
費 目 | 工 種 | 種 別 | 金 額 | 摘 要
機器費
小計
直接工事費
小計
間接工事費
共通仮設費
現場管理費
据付(技術者) 間接費
据付(機器) 間接費
小計
費 目 | 工 種 | 種 別 | 金 額 | 摘 要
(据付工事原価 |  |  |  | ）
設計技術費
(工事原価 |  |  |  | ）
一般管理費
工事価格
消費税等相当額
請負工事費

## 内訳書
本工事費内訳書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1.電気設備工事
機器費
|  |  | 機器費 | 式 | 1 |  |  | 第2-1号明細書
計
直接工事費
|  |  | 材料費 | 式 | 1 |  |  | 第2-2号明細書
|  |  | 労務費 | 式 | 1 |  |  | 第2-3号明細書
|  |  | 複合工費 | 式 | 1 |  |  | 第2-4号明細書
|  |  | 直接経費 | 式 | 1 |  |  | 第2-5号明細書
|  |  | 仮設費 | 式 | 1 |  |  | 第2-6号明細書
計
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 【電気】明細書2
第2-1-1号明細書 |  | 機器費
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機器費
引込盤 |  | 面 | 1
受電盤 |  | 面 | 1
変圧器盤 |  | 面 | 1
切替盤 |  | 面 | 1
低圧主幹盤 |  | 面 | 1
動力制御盤 |  | 面 | 1
直流電源盤 |  | 面 | 1
接地端子箱 |  | 面 | 1
計装監視盤 |  | 面 | 1
2号井ﾎﾟﾝﾌﾟ
現場操作盤 |  | 面 | 1
取水井水位計 | 投込み式 | 台 | 2
原水槽水位計 | 投込み式 | 台 | 1
第2-1-2号明細書 |  | 機器費
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配水池水位計 | 投込み式 | 台 | 2
| 2P |  |  |  |  | ポンプインターロック用
井戸用電極 | ケーブル付電極 | 組 | 2
| 5P |  |  |  |  | 原水槽,排水槽,配水池
制御用電極 | 電極棒,ホルダ | 組 | 4
| 3P |  |  |  |  | 取水ﾋﾟｯﾄ,接合井,ﾎﾟﾝﾌﾟ室
警報用電極 | 電極棒,ホルダ | 組 | 4
取水流量計 | 電磁式50A | 台 | 2
ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ | 50A | 本 | 2
ろ過水流量計 | 電磁式80A | 台 | 1
ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ | 80A | 本 | 1
配水流量計 | 電磁式100A | 台 | 1
ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ | 100A | 本 | 1
配水圧力計 | 隔膜式 | 台 | 1
小計
第2-1-3号明細書 |  | 機器費
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機能増設
中央監視装置 | 機能増設 | 式 | 1
計装監視盤 | 機能増設 | 式 | 1
小計
計
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第2-2-1号明細書 |  | 材料費
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
高圧ケーブル | 6kV EM-CET 38sq | ｍ | 44
低圧ケーブル | EM-CE 150sq-3c | ｍ | 24
低圧ケーブル | EM-CE 100sq-3c | ｍ | 7
低圧ケーブル | EM-CE 60sq-3c | ｍ | 11
低圧ケーブル | EM-CE 38sq-3c | ｍ | 155
低圧ケーブル | EM-CE 22sq-3c | ｍ | 39
低圧ケーブル | EM-CE 14sq-3c | ｍ | 25
低圧ケーブル | EM-CE 8.0sq-3c | ｍ | 9
低圧ケーブル | EM-CE 8.0sq-2c | ｍ | 22
低圧ケーブル | EM-CE 5.5sq-3c | ｍ | 65
低圧ケーブル | EM-CE 5.5sq-2c | ｍ | 47
低圧ケーブル | EM-CE 3.5sq-3c | ｍ | 193
第2-2-2号明細書 |  | 材料費
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
低圧ケーブル | EM-CE 3.5sq-2c | ｍ | 124
制御ケーブル | EM-CEE 1.25sq-10c | ｍ | 141
制御ケーブル | EM-CEE 1.25sq-5c | ｍ | 59
制御ケーブル | EM-CEE 1.25sq-3c | ｍ | 28
計装ケーブル | EM-CEES 1.25sq-2c | ｍ | 184
光ファイバーケーブル
通信ケーブル | SG-2P-DL | ｍ | 403
絶縁電線 | EM-IE 38sq | ｍ | 24
絶縁電線 | EM-IE 22sq | ｍ | 10
絶縁電線 | EM-IE 14sq | ｍ | 44
絶縁電線 | EM-IE 8.0sq | ｍ | 272
絶縁電線 | EM-IE 5.5sq | ｍ | 55
絶縁電線 | EM-IE 3.5sq | ｍ | 12
第2-2-3号明細書 |  | 材料費
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
絶縁電線 | EM-IE 2.0sq | ｍ | 378
ケーブル・電線
付属材料 |  | 式 | 1
定尺=3.66m
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | PE 92mm | 本 | 4
定尺=3.66m
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | PE 70mm | 本 | 5
定尺=3.66m
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | PE 54mm | 本 | 4
定尺=3.66m
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | PE 36mm | 本 | 18
定尺=3.66m
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | PE 28mm | 本 | 2
定尺=3.66m
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | PE 22mm | 本 | 28
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
付属材料 |  | 式 | 1
波付硬質合成樹脂管 | FEP φ100 | ｍ | 184
波付硬質合成樹脂管 | FEP φ50 | ｍ | 248
波付硬質合成樹脂管
付属材料 |  | 式 | 1
第2-2-4号明細書 |  | 材料費
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
6kV
端末処理材 | EM-CET 38sq | 組 | 6
600V
端末処理材 | EM-CE 150sq-3c | 組 | 6
600V
端末処理材 | EM-CE 100sq-3c | 組 | 2
600V
端末処理材 | EM-CE 60sq-3c | 組 | 2
600V
端末処理材 | EM-CE 38sq-3c | 組 | 2
600V
端末処理材 | EM-CE 22sq-3c | 組 | 4
600V
端末処理材 | EM-CE 14sq-3c | 組 | 4
アルミ製1段済み
ケーブルラック | W600×H80 | ｍ | 16.8
ケーブルラック
付属材料 |  | 式 | 1
地中埋設標 | コンクリート製 | 個 | 12
定尺=50m
ｹｰﾌﾞﾙ埋設標識ｼｰﾄ | W300ダブル | 巻 | 5
SUS 防水
プルボックス | 400×400×300 | 個 | 4
第2-2-5号明細書 |  | 材料費
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
SUS 防水
プルボックス | 300×300×200 | 個 | 6
SUS 防水
プルボックス | 200×200×150 | 個 | 2
7.2kV、400A
気中開閉器 | GR付き、方向 | 個 | 1
電力仕様
引込柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 | 16-19-5.0 | 本 | 1
自在バンド | IBT-208 | 個 | 10
支線 | 亜鉛ﾒｯｷ鉄線 38sq | ㎏ | 2.3
引込、支線バンド | 3BD-HD-12 | 個 | 1
コンクリート根枷 電力型 | 1200×240×170 | 個 | 1
ステーブロック | ロッド付き 500×250 | 個 | 1
玉碍子 | 100×100 | 個 | 1
巻き付けグリップ | 38 | 個 | 4
支線ガード | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 虎印 | 本 | 1
第2-2-6号明細書 |  | 材料費
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
足場ボルト |  | 本 | 10
接地銅板 | 900□×1.5ｔ | 個 | 2
接地埋設標 | 黄銅製 | 個 | 4
鋼管ポール
アルミポール |  | 灯 | 4
灯具
LED屋外灯6800lm程度 |  | 灯 | 4
直接材料費（計）
補助材料費 |  | 式 | 1
補助材料費（計）
計
第2-3号明細書 |  | 労務費
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【一般労務費】
電工 | 据付 | 人
普通作業員 |  | 人
小計
【技術者労務費】
電気通信技術者 | 据付 | 人
電気通信技術者 | 単体試験 | 人
電気通信技術者 | 組合試験 | 人
小計
労務費計
現場閉所率＝28.5%
補正係数 | [5 empty] | 4週8休
計
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第2-4-1号明細書 |  | 複合工費
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【複合工費】
掘削工 | 発生土 | ㎥ | 133.8
埋戻し工 | 発生土 | ㎥ | 63.4
残土処分工 | 発生土 | ㎥ | 70.4
山砂 |  | ㎥ | 71.2
砕石 | RC-40 t=150 | ㎥ | 1
捨ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | ㎥ | 0.5
据付モルタル |  | ㎥ | 0.5
21N
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | CON 18-8-20BB | ㎥ | 1.4
900□×900
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工 | 材工含む | 基 | 7
鋼材加工費 | SUS | ㎏ | 2209.3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18N | ｍ3 | 7.5
第2-4-2号明細書 |  | 複合工費
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
型枠 |  | ｍ2 | 6.8
鉄筋加工組立 | 材工共 | ㎏ | 86.4
仕上げ工 | 金ゴテ仕上げ | m2 | 6.6
W1000*D300*H3925
配線ダクトSUS | （材工共） | 式 | 1
W700*D400*H550
配線ダクトSUS | （材工共） | 式 | 1
直接仮設工事 | 墨だし、養生、整理清掃 | m2 | 90.7
かさ上げコンクリート | 18-15-25 | 式 | 1
嵩上げ小口B種
打放し合板型枠 | 地上軸部 B種 | m2 | 14.5
型枠運搬 | 2階建以下 | m2 | 14.5
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ | 直均し仕上げ | m2 | 23.8
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚20 | m2 | 23.8
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ | 塗り床下地 | m2 | 52.1
第2-4-3号明細書 |  | 複合工費
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
エポキシ樹脂系
合成樹脂塗床 | 帯電防止用 ｔ0.8以上 | m2 | 52.1
ピット蓋
鋼材加工費 | 縞鋼板t4.5㎜ 枠共 | kg | 682
鉄鋼面 工程C種
素地ごしらえ | 錆止め塗料用 | m2 | 48.7
鉄鋼面 工程A種(屋内)
錆止め塗り | 現場1回 塗料B種 | m2 | 48.7
鉄鋼面 工程A種
SOP塗り | 塗料1種 錆止別途 | m2 | 48.7
計
第2-5号明細書 |  | 直接経費
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械経費 |  | 式 | 1
総合試運転費 | 水処理施設 | 式 | 1
計
第2-6号明細書 |  | 仮設費
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設費 |  | 式 | 1
計
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 事業執行計画表 (hidden)
事 業 執 行 計 画 表
| 工事名 | 現場工期（ヶ月） | [23 empty] | FALSE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
機械設備工事
電気設備工事
機械設備標準現場工期算出
[17 empty] | 1 | 2
[14 empty] | 処理場 | ポンプ | 2 | 4 | 3
[14 empty] | 2 | 〃 | 1 | 3 | 2
[15 empty] | 水処理 | 6 | 5 | 5
入力完 | 別表｢標準現場工期表｣より各設備の現場工期を算出する。 | [13 empty] | 〃 | 4 | 4 | 4
#REF! | [14 empty] | 〃 | 2 | 4 | 3 |  | 沈砂池
|  | 機械設備現場工期の算出 | [6 empty] | 電気設備現場工期の算出 | [5 empty] | 〃 | 1 | 3 | 2 | ポンプ設備 | 水処理 | 送風機 | 汚泥処理 | 汚泥焼却 | ｺﾝﾎﾟｽﾄ | 機械電気
施工場所 |  | 施工場所 | 工事名 |  | 設備種別数 |  |  |  | 施工場所 | 工事名 |  | 設備種別数 |  |  | 送風機 | 1 | 3 | 2
#REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  |  |  | 汚泥処理 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 〃 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |  | 2
工事種別 |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  |  |  | 〃 | 1 | 3 | 2 |  | #REF! |  | 3
#REF! |  |  | #REF! | [11 empty] | 汚泥焼却 | 1 | 5 | 5 |  | #REF! |  | 4
|  |  | #REF! | [11 empty] | 汚泥ｺﾝﾎﾟｽﾄ | 1 | 3 | 2 |  | #REF! |  | 5
|  |  | #REF! | [5 empty] | 電気設備標準現場工期 | [5 empty] | 機械・電気 | 2 | 3 | 3 |  | #REF!
|  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | ポンプ場 | ポンプ | 2 | 4 | 3
[9 empty] | #REF! |  | #REF! | 現場工期計 |  | 1 | 〃 | 1 | 3 | 2 | 特高 | 電気設備 | 自家発
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 機械設備標準現場工期 | [11 empty] | 電気設備標準現場工期算出 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 1 | 2 |  | 2
[5 empty] | #REF! |  |  |  | 事業執行計画表より |  |  |  |  | ポンプ場 | 特高受変電 | 1 | 3 | 3 |  | 3
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 他工事と費用分担する現場工期 |  |  |  |  | 処理場 | 電気設備 | 6 | 5 | 5 |  | 4
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 共通 | 電気設備 | 3 | 4 | 4 |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | 現場工期計 | [9 empty] | 電気設備 | 1 | 3 | 3 |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 自家発電 | 1 | 3 | 3
仮排水費
仮排水費＝仮排水箇所（個所）×20（日／個所×１台／日）×排水ポンプ損料（円／台）
据付工事に当って仮排水が必要な独立した池の数をいう。
※沈殿池で工事上各落し等により仕切る必要が有る場合は、２箇所と数え仕切る必要のない場合は１個所と数える。
供用日当たり損料とは、運転時間当たり損料と供用１日当たり損料とを合算した金額をいう。
排水ポンプ仕様は、100φ×15ｍ×5.5ｋWの水中ポンプを標準とする。
仮排水用人員は、準備費で代替えし、ここでは計上しない。
20日／個所とは、１個所の必要工事日数を標準的に20日としたものである。

## 標準現場工期・使用電力量＜機械＞ (hidden)
標 準 現 場 工 期 | [5 empty] | 機械の設備種別標準使用電力量
工事名 |  | 設備種別数 | 標準現場工期 |  |  | 設備種別数 | 使用電力量
|  |  | 新規 | 増設 |  |  | [kWh/月]
ポンプ場 | ポンプ設備工事 | 1 | 3 | 2 | ポンプ場 | ポンプ設備 | 800
| 〃 | 2 | 4 | 3 |  | 沈砂池設備 | 2000
| 沈砂池設備工事 | 1 | 3 | 2 |  | 脱臭設備 | 500
| 〃 | 2 | 4 | 3
| 特高受変電設備工事 | 1 | 3 | 3 | 処理場 | ポンプ設備 | 800
| 電気設備工事 | 1 | 3 | 3 |  | 沈砂池設備 | 2000
| 〃 | 2～4 | 4 | 4 |  | 沈砂池脱臭設備 | 500
| 自家発電機設備工事 | 1 | 3 | 3 |  | 送風機設備 | 400
処理場 | ポンプ設備工事 | 1 | 3 | 2 |  | 予備エアレーション設備 | 1000
| 〃 | 2 | 4 | 3 |  | 最初沈電池設備 | 1700
| 水処理設備工事 | 1 | 3 | 2 |  | 反応タンク設備 | 1100
| 〃 | 2 | 4 | 3 |  | 最終沈電池設備 | 2000
| 〃 | 3～4 | 4 | 4 |  | 処理水(雑用水)設備 | 3100
| 〃 | 5～6 | 5 | 5 |  | 消毒設備 | 1300
| 送風機設備工事 | 1 | 3 | 2 |  | 汚泥ポンプ設備 | 2100
| 汚泥処理設備工事 | 1 | 3 | 2 |  | 放流ポンプ設備 | 800
| 〃 | 2～3 | 4 | 4 |  | 水処理・汚泥処理脱臭設備 | 500
| 〃 | 4～5 | 5 | 5 |  | 洗浄・濃縮タンク設備 | 1000
| 汚泥焼却設備工事 | 1 | 5 | 5 |  | 汚泥消化タンク設備 | 1700
| 汚泥コンポスト化設備工事 | 1 | 3 | 2 |  | 加温設備 | 500
| 特高受変電設備工事 | 1 | 3 | 3 |  | ガス貯留設備 | 1600
| 電気設備工事 | 1 | 3 | 3 |  | 薬注・脱水設備 | 1300
| 〃 | 2～3 | 4 | 4 |  | 汚泥焼却設備 | 2300
| 〃 | 4～6 | 5 | 5 |  | 汚泥溶融設備 | 2300
| 自家発電機設備工事 | 1 | 3 | 3 |  | 汚泥コンポスト化設備 | 1000
| 機械・電気設備工事 | 2 | 3 | 3 |  | 機械設備 | 2000
注 1.工事規模が極端に小さいか、大きい場合は、
適宜補正する。
2.OD法、回分法、好気性ろ床法等は、機械設備
として計上する。

## 標準現場工期・使用電力量＜電気＞ (hidden)
標 準 現 場 工 期 |  |  |  |  | 電気の設備種別標準使用電力量
工事名 |  | 設備種別数 | 標準現場工期 |  | 設備種別数 | 使用電力量
|  |  | 新規 | 増設 |  | [kWh/月]
|  |  | 1 | 2
ポンプ場 | ポンプ設備工事 | 1 | 3 | 2 | 1 | 900
| 〃 | 2 | 4 | 3 | 2～3 | 1100
| 沈砂池設備工事 | 1 | 3 | 2 | 4～6 | 1600
| 〃 | 2 | 4 | 3 | 注 工事規模が極端に小さいか、
| 特高受変電設備工事 | 1 | 3 | 3 | 大きい場合は、適宜補正する。
| 電気設備工事 | 1 | 3 | 3
| 〃 | 2～4 | 4 | 4
| 自家発電機設備工事 | 1 | 3 | 3
処理場 | ポンプ設備工事 | 1 | 3 | 2
| 〃 | 2 | 4 | 3
| 水処理設備工事 | 1 | 3 | 2
| 〃 | 2 | 4 | 3
| 〃 | 3～4 | 4 | 4
| 〃 | 5～6 | 5 | 5
| 送風機設備工事 | 1 | 3 | 2
| 汚泥処理設備工事 | 1 | 3 | 2
| 〃 | 2～3 | 4 | 4
| 〃 | 4～5 | 5 | 5
| 汚泥焼却設備工事 | 1 | 5 | 5
| 汚泥コンポスト化設備工事 | 1 | 3 | 2
| 特高受変電設備工事 | 1 | 3 | 3
| 電気設備工事 | 1 | 3 | 3
| 〃 | 2～3 | 4 | 4
| 〃 | 4～6 | 5 | 5
| 自家発電機設備工事 | 1 | 3 | 3
| 機械・電気設備工事 | 2 | 3 | 3

## 契約電力計算書 (hidden)
試 運 転 に 係 る 電 力 量 料 金 の 計 算 | [11 empty] | #REF! | #REF!
#REF!
|  |  |  | 契約負荷設備 | [8 empty] | #REF!
機器出力の合計 |  |  | 負荷名称 |  | 出力 | 台数 | 電圧種別
#REF! |  |  |  |  | [kW] | [台] | [5 empty] | 電圧種別
需要率 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 1行 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 契約負荷入力=設備容量×換算率 |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 2行 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 換算率：低圧誘導電動機 120.0％ |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 高圧誘導電動機 117.6％ |  |  | #REF! | 3行 | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | KVA表示のものはkWとみなす。 |  |  | #REF!
[13 empty] | 4号 | #REF!
契約電力の算出
(ｲ)契約負荷設備のうち | [10 empty] | #REF! |  | 1行 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
最大の入力のものから |  |  |  | 計算式 |  |  | 契約容量 |  | 電気需給約款
最初の２台の入力につき |  |  | 100 | #REF! |  |  | #REF! |  | [特定規模需要（高圧）] |  |  |  | 2行 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
次の２台の入力につき |  |  | 95 | #REF! |  |  | #REF! |  | 契約種別 （高圧） | 高 圧 電 力
上記以外の入力につき（低圧） |  |  | 90 | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 500kW以上2,000kW未満 |  |  | 3行 | #REF!
上記以外の入力につき（高圧） |  |  | 90 | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 業 務 用 電 力
計 | [6 empty] | #REF! |  |  | 50kW以上2,000kW未満 |  |  | 4号 | #REF!
電 気 供 給 約 款
(ｲ)によって得た値の合計の内 |  |  |  | 計算式 |  |  | 契約容量 |  | 契約種別 （低圧） | 低 圧 電 力
最初の６kWにつき |  |  | 100 | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 50kW未満
次の14kWにつき |  |  | 90 | #REF! |  |  | #REF!
次の30kWにつき |  |  | 80 | #REF! |  |  | #REF! |  | 契約種別 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
次の100kWにつき |  |  | 70 | #REF! |  |  | #REF! |  | 基本料金 | #REF! |  |  |  | 電力会社 | 契約種別 | 電力量料金 | 基本 | 電力量料金 | 電力量料金
次の150kWにつき |  |  | 60 | #REF! |  |  | #REF! |  | 電 力 量 料 金 | 夏季料金 | その他季料金 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
次の200kWにつき |  |  | 50 | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 低 圧 電 力
次の500kWを越える部分につき |  |  | 30 | #REF! |  |  | #REF! | [7 empty] | 業 務 用 電 力 |  | 基本料金 | 電力量料金1 | 電力量料金2
計 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 契約電力 | #REF! |  |  |  |  | 高 圧 電 力 |  | #REF! | #REF! | #REF!
電力量料金の算出 | [8 empty] | 実施期間 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 基本電力料金： | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | 運転時間 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 使用電力量料金： | #REF! | [6 empty] | 使用電力量 | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF!
#REF!

## 代価内訳表 (hidden)
|  | 取卸し費 |  |  |  | 一 位 代 価 表
1ｔ当たり
一金 |  | 円(内特殊製品費 |  | 円 | ) |  |  |  | G ｰ | 号表
名称 | 品種 | 形状・寸法 | 数量 |  | 単位 | 単価 | 金額 | 特殊製品費 | 備考 | 代価表
番 号

## 電力料金 (hidden)
平成２１年４月１日実施
|  | 仮設電灯＜1φ100V＞ | [13 empty] | 仮設電力＜3φ200V＞
|  | 臨時電灯(A)＜定額＞ | [7 empty] | 臨時電灯(B) |  | 臨時電灯(C) |  |  | 低圧電力 | 臨時電力(低圧) | [5 empty] | 臨時電力(高圧)
|  | １契約１日当たり | [7 empty] | 基本料金 1[kVA]<10A>につき ＜1月につき＞ | 電力量料金 [kWh] | 基本料金 1[kVA]につき ＜1月につき＞ |  | 電力量料金 [kWh] | 基本料金 [円/kW・月] | 基本料金 [円/kW・月] |  |  | 電力量料金 |  |  | 基本料金 [kVA] | 電力量料金
|  | 0.05kVAまで |  | 0.05kVAをこえ 0.1kVAまで |  | 0.1kVAをこえ 0.5kVAまでの場合 0.1kVAごとに | 0.5kVAをこえ 1.0kVAまで | 1kVAをこえ 3kVAまでの場合 1kVAまでごとに | [10 empty] | [kWh] |  |  |  | [kWh]
[18 empty] | 低圧電力 | 夏季 | 低圧電力 | その他 |  | 夏季 | その他
|  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 21 | 22 | 31 |  | 32 |  | 41 |  |  | 411 |  | 412 | 51 | 511 | 512
沖縄電力 | 10 | 1 |  | 10 |  | 20 | 30 | 40 |  | 50 | 60 | 70 |  | 80 |  | 0 |  |  | 100 |  | 121 | 120 | 130 | 140
九州電力 | 9 | 2 |  | 11 |  | 21 | 31 | 41 |  | 51 | 61 | 71 |  | 81 |  | 0 |  |  | 101 |  | 111 | 121 | 131 | 141
中国電力 | 8 | 3 |  | 12 |  | 22 | 32 | 42 |  | 52 | 62 | 72 |  | 82 |  | 0 |  |  | 102 |  | 112 | 122 | 132 | 142
四国電力 | 7 | 4 |  | 13 |  | 23 | 33 | 43 |  | 53 | 63 | 73 |  | 83 |  | 0 |  |  | 103 |  | 113 | 123 | 133 | 143
関西電力 | 6 | 6.79 |  | 13.59 |  | 13.59 | 135.87 | 135.87 |  | 0 | 32.385 | 420 |  | 22.74 | 1029 | 1234.8 |  |  | 14.7 |  | 13.42 | 124 | 134 | 144
北陸電力 | 5 | 6 |  | 15 |  | 25 | 35 | 45 |  | 55 | 65 | 75 |  | 85 |  | 0 |  |  | 105 |  | 115 | 125 | 135 | 145
中部電力 | 4 | 6.38 |  | 12.76 |  | 12.76 | 127.58 | 127.58 |  | 299.25 | 24.78 | 299.25 |  | 24.78 | 1092 | 1310.4 |  | 12.27 | 14.72 | 11.16 | 13.39 | 2153.14 | 16.15 | 14.83
東京電力 | 3 | 6.39 |  | 12.79 |  | 12.79 | 127.95 | 127.95 |  | 300.3 | 26.36 | 300.3 |  | 26.36 | 1071 | 1285.2 |  |  | 15.47 |  | 14.22 | 1965.6 | 16.15 | 14.83
東北電力 | 2 | 6.83 |  | 13.68 |  | 13.68 | 136.94 | 136.94 |  | 346.5 | 26.49 | 246.5 |  | 24.69 | 1207.5 | 1449 |  |  | 15.1 |  | 13.84 | 1902.6 | 16.12 | 14.75
北海道電力 | 1 | 9 |  | 19 |  | 29 | 39 | 49 |  | 59 | 69 | 79 |  | 89 |  | 0 |  |  | 109 |  | 119 | 129 | 139 | 149
採用単価 |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  | 電力会社 | #REF! | 契約種別 | #REF! | [10 empty] | 契約種別 | #REF! |  | #REF!
[16 empty] | ↑ | [5 empty] | ↑
[16 empty] | 低圧電力の20％増し | [5 empty] | 業務用電力の20％増し
平成２１年４月１日実施
総合試運転に係る電力料金算出用
|  | 低圧電力 |  |  |  |  | 業務用電力 |  |  |  | 高圧電力
|  | 基本料金 [円/kW・月] |  | 電力量料金 |  |  | 基本料金 [kVA] | 電力量料金 |  |  | 基本料金 [kVA] | 電力量料金
|  |  |  | [kWh] |  |  |  | [kWh] |  |  |  | [kWh]
|  |  |  | 夏季 |  | その他季 |  | 夏季 |  | その他季 |  | 夏季 |  | その他季
|  | 61 |  | 611 |  | 612 | 71 | 711 |  | 712 | 81 | 811 |  | 812
沖縄電力 | 10
九州電力 | 9
中国電力 | 8
四国電力 | 7
関西電力 | 6 | 1029 |  | 12.41 |  | 11.33 | 1638 | 13.75 |  | 12.65 | 1233.75 | 13.59 |  | 12.51
北陸電力 | 5
中部電力 | 4 | 1092 |  | 12.27 |  | 11.16 | 1794.28 | 14.47 |  | 13.25 | 1233.75 | 13.59 |  | 12.51
東京電力 | 3 | 1071 |  | 13.2 |  | 12.16 | 1638 | 13.75 |  | 12.65 | 1233.75 | 13.59 |  | 12.51
東北電力 | 2 | 1207 |  | 12.79 |  | 11.74 | 1585.5 | 13.63 |  | 12.49 | 1233.75 | 13.59 |  | 12.51
北海道電力 | 1
採用単価 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | 電力会社 | #REF! | 契約種別 | #REF! | [10 empty] | 契約種別 | #REF! |  | #REF!
[16 empty] | ↑ | [5 empty] | ↑