## 表紙
工事名称 | 生涯学習センター外部防水改修工事
工事場所 | 藤枝市 茶町一丁目 地内
設計年月日：令和８年５月２６日

## 概要
＜工 事 概 要＞
建設工事名 生涯学習センター外部防水改修工事
建設工事箇所 藤枝市 茶町一丁目 地内
工 期 令和９年２月２６日まで
工事概要 生涯学習センター屋根及び外壁等の防水改修工事
特記仕様 図面に記載されていない事項は、下記による
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
・公共建築工事標準仕様書「建築工事編」（最新版）
・公共建築改修工事標準仕様書「建築工事編」（最新版）
※工事内訳明細書に記載されている数量は参考数量である。
※本工事は週休２日推進工事【完全週休２日（土日）Ⅰ型】である。
（別紙１）藤枝市週休２日推進工事（建築工事）特記仕様書を参照すること。
※契約工期は建設資材等の調達納期を加味したものであり、積算上の工期は
4.6か月を想定する。

## 総括表
（ | 工事価格 | ）
（ |  | ）
（ |  | ）

## 工事内訳
工事費内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築改修工事
1
式
計

## 種目
建築改修工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
外部防水改修工事
1
式
計

## 科目
建築改修工事 科目別内訳
外部防水改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
外壁改修工事
1
式
屋根塗装改修工事
1
式
防水改修工事
1
式
計

## 細目別内訳
建築改修工事 細目別内訳
外部防水改修工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 開口部養生
575
㎡
くさび緊結式足場 | 建枠900×1800(最上部安全手摺共)
(手すり先行方式) | 掛払い、基本料、損料、運搬共 | 2,135
㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類
| 掛払い、賃料、基本料、運搬共 | 2,135
㎡
内部仕上足場 | 掛払い、賃料、基本料、運搬共
| 脚立足場 | 113
㎡
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
法定福利費 | 上記項目に含む
計
建築改修工事 細目別内訳
外部防水改修工事 |  | 外壁改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜外壁改修＞
施工数量調査 | ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修
(外壁改修) |  | 1,760
㎡
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15 MPa
1,760
㎡
防水形 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状
複層塗材 E | ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系
水系 つやあり 上塗2回
下地調整費(C-1)共
333
㎡
防水形 | 押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 ゆず肌状
複層塗材 E | ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系
水系 つやあり 上塗2回
下地調整費（ｼｰﾗｰ）共
82.6
㎡
外装薄塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け
上裏 | 下地調整費(C-1)共 | 400
㎡
ＥＰ塗装 | 工程B種(見上)
| 下地調整RB種(塗替え面) | 19
㎡
ＤＰ塗り | 下地調整RB種
軒樋 | 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰB種 | 100
| 1級 |  | ㎡
ＤＰ塗り | 下地調整RB種
庇 | 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰB種 | 7.5
| 1級 |  | ㎡
ＤＰ塗り | 下地調整RB種
鋼製建具 | 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰB種 | 17.6
| 1級 |  | ㎡
ＤＰ塗り | 下地調整RB種
防音壁 | 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰB種 | 73.7
笠木共 | 1級 |  | ㎡
法定福利費 | 上記項目に含む
計
建築改修工事 細目別内訳
外部防水改修工事 |  | 屋根塗装改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜屋根塗装改修＞
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15 MPa
2,803
㎡
ＤＰ塗り | 下地調整RB種
| 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰB種 | 2,803
| 1級 |  | ㎡
法定福利費 | 上記項目に含む
計
建築改修工事 細目別内訳
外部防水改修工事 |  | 防水改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜防水改修＞
【空調室外機置場
1・2】
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15 MPa
169
㎡
塗膜防水 | X-1 緩衝工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面
| 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 | 169
| 下地処理ｹﾚﾝ・清掃含む |  | ㎡
脱気装置
2
個
改修ﾄﾞﾚﾝ | 鉛製 ｷｬｯﾌﾟ共
| 既存ﾄﾞﾚﾝ100φ | 4
か所
伸縮目地撤去
132
ｍ
伸縮目地処分
132
ｍ
伸縮目地 | 成形伸縮目地材 25×60
132
ｍ
新規防水層 | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
端末ｼｰﾘﾝｸﾞ | 15×10 | 123
ｍ
【ｼｰﾘﾝｸﾞ】
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去
2,212
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ処分
2,212
ｍ
■開口部廻り
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 796
ｍ
■外壁打継部 | 箱樋、丸柱共
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 233
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 20×10 | 1,183
ｍ
建築改修工事 細目別内訳
外部防水改修工事 |  | 防水改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
法定福利費 | 上記項目に含む
計

## 別紙明細
建築改修工事 別紙明細
外部防水改修工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
月額損料
6
月
計