## 鏡
( | 37-FE340-04-01-04-01-00 |  |  |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  |  |  | 1 | 頁
[13 empty] | 審 査 |  |  |  | 設計者
| 令和 ７ | 年度 |  |  |  |  | 実施設計書
| 工事番号 （設計書コード） |  |  |  | ３７‐ＦＥ３４０‐０４‐０１‐０４
| 建設工事名 |  |  |  | 令和７年度（市単）瀬古一・三丁目地内マンホール蓋改築工事
| 路線河川名 | [8 empty] | 建設工事箇所 |  |  | 藤枝市 瀬古一・三丁目 地内
建設工事金額
| 工 期 |  |  |  | 令和 ７年１０月３１日限り | [10 empty] | 週休２日推進工事補正 |  |  | （月単位の週休２日（合計））
| 建設工事概要 |  | マンホール蓋改築 | [7 empty] | 31 |  | 箇所
| 歩掛・単価適用年度 |  |  | 令和 ７年 ５月 |  |  |  | 基本単価 | 令和 ７年 ５月 |  |  | 地区コード |  | ２２０ |  |  |  | 地区
起 終 点 指 定
内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

## 工事費内訳表
( | 37-FE340-04-01-04-01-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部下水道課 |  | 2 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
‐ 管路
|  |  |  | 式 | 1
‐‐ マンホール工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ マンホール蓋改築工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ マンホール蓋改築特殊工法 | [12 empty] | Ｍ０００１
円形カッター工法（φ950 t=150mm)
歩掛見積
|  |  |  | 箇所 | 31 |  |  | 第 １号表
‐‐‐‐ マンホール蓋材料費 | [12 empty] | Ｍ０００６
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ６号表
‐‐‐‐ 現場発生品及び支給品運搬
31(組)×81.3(ｋｇ)＝2.520(ｔ)
|  |  |  | ｔ | 2.52 |  |  | SP １号表
‐‐‐‐ 建設副産物運搬・処分費 | [12 empty] | Ｍ０００７
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ７号表
‐‐ 仮設工
|  |  |  | 式 | 1
. .. .. .....
( | 37-FE340-04-01-04-01-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部下水道課 |  | 3 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐ 交通管理工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 交通誘導警備員
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ９号表
直接工事費計
工種区分 No. ３１ 下水道工事（２）
共通仮設費 (一般交通影響有り（２）‐２)
|  |  |  | 式 | 1
共通仮設費計
純工事費計
現場管理費 (一般交通影響有り（２）‐２)
|  |  |  | 式 | 1
工事原価計
. .. .. .....
( | 37-FE340-04-01-04-01-00 | ) | [6 empty] | 環境水道部下水道課 |  | 4 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般管理費等 (金銭的保証を必要とする)
|  |  |  | 式 | 1
工事価格計
消費税相当額
|  |  |  | 式 | 1
請負工事費
. .. .. .....

## 明細表
( | 37-FE340-04-01-04-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 5 | 頁
Ｍ０００１ | [5 empty] | マンホール蓋改築特殊工法
[7 empty] | 円形カッター工法（φ950 t=150mm) | [6 empty] | 第 １号表
|  | 金 | 円 | 1 箇所 | 当り | [6 empty] | 歩掛見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断 | [14 empty] | Ｍ０００２
φ950 t=150
歩掛見積
[6 empty] | 箇所 |  | 1 |  |  | 第 ２号表
蓋高調整工 | [14 empty] | Ｍ０００３
掘削深度 t=150
歩掛見積
[6 empty] | 箇所 |  | 1 |  |  | 第 ３号表
舗装復旧工 | [14 empty] | Ｍ０００４
φ950 t=150
歩掛見積
[6 empty] | 箇所 |  | 1 |  |  | 第 ４号表
施工材料 | [14 empty] | Ｍ０００５
φ950
歩掛見積
[6 empty] | 箇所 |  | 1 |  |  | 第 ５号表
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-01-04-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 6 | 頁
Ｍ０００２ | [5 empty] | 舗装版切断
[7 empty] | φ950 t=150 | [6 empty] | 第 ２号表
|  | 金 | 円 | 1 箇所 | 当り | [6 empty] | 歩掛見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [16 empty] | 1
人
運転手（特殊） | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
機械損料 | [16 empty] | 1
カッター車運転 | [10 empty] | 単価見積
日
カッターブレード損耗費 | [16 empty] | 1
呼び径φ950 | [10 empty] | 単価見積
[6 empty] | ｃｍ |  | 15
軽油（カッター車運転） | [16 empty] | 1
パトロール給油
[6 empty] | Ｌ |  | 4.32
ガソリン（発電機100V・2KW） | [16 empty] | 1
JIS2号 レギュラースタンド
[6 empty] | Ｌ |  | 1.02
諸雑費
％
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-01-04-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 7 | 頁
Ｍ０００２
第 ２号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-01-04-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 8 | 頁
Ｍ０００３ | [5 empty] | 蓋高調整工
[7 empty] | 掘削深度 t=150 | [6 empty] | 第 ３号表
|  | 金 | 円 | 1 箇所 | 当り | [6 empty] | 歩掛見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [16 empty] | 1
人
運転手（特殊） | [16 empty] | 1
人
特殊作業員 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
アンカーボルト設置工 | [16 empty] | 1
単価見積
[6 empty] | 箇所 |  | 1
機械損料 | [16 empty] | 1
クレーン付トラック・コンプレッサー | [10 empty] | 単価見積
日
軽油（クレーン付トラック運転） | [16 empty] | 1
パトロール給油
[6 empty] | Ｌ |  | 7.92
軽油（コンプレッサー運転） | [16 empty] | 1
パトロール給油
[6 empty] | Ｌ |  | 2.64
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-01-04-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 9 | 頁
Ｍ０００３
第 ３号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ガソリン（発電機100V・2KW） | [16 empty] | 1
JIS2号 レギュラースタンド
[6 empty] | Ｌ |  | 1.87
諸雑費
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-01-04-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 10 | 頁
Ｍ０００４ | [5 empty] | 舗装復旧工
[7 empty] | φ950 t=150 | [6 empty] | 第 ４号表
|  | 金 | 円 | 1 箇所 | 当り | [6 empty] | 歩掛見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [16 empty] | 1
人
特殊作業員 | [16 empty] | 1
人
普通作業員 | [16 empty] | 1
人
機械損料 | [16 empty] | 1
振動転圧器・コンパクター | [10 empty] | 単価見積
日
ガソリン（発電機・コンパクター） | [16 empty] | 1
JIS2号 レギュラースタンド
[6 empty] | Ｌ |  | 0.8
諸雑費
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-01-04-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 11 | 頁
Ｍ０００５ | [5 empty] | 施工材料
[7 empty] | φ950 | [6 empty] | 第 ５号表
|  | 金 | 円 | 1 箇所 | 当り | [6 empty] | 歩掛見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
マンホール用補強鉄筋
D6mm φ600用 | [10 empty] | 単価見積
[6 empty] | 個 |  | 1
無収縮モルタル
SFモルタル超速攻性 同等品以上 | [10 empty] | 単価見積
[6 empty] | ｋｇ |  | 94
表層復旧材（加熱型密粒）
ERアスコン 厚t=50mm 同等品以上 | [10 empty] | 単価見積
[6 empty] | ｋｇ |  | 49
プライマー
ERプライマー 同等品以上 | [10 empty] | 単価見積
[6 empty] | ｋｇ |  | 0.3
加熱注入式目地材
ゴム化アスファルト系 | [10 empty] | 単価見積
[6 empty] | ｋｇ |  | 0.48
切断線処理
セラミックサンド | [10 empty] | 単価見積
[6 empty] | ｋｇ |  | 0.57
As系舗装用成形目地材
セロシール t=30mm 同等品以上
[6 empty] | ｍ |  | 2.98
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-01-04-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 12 | 頁
Ｍ０００５
第 ５号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-01-04-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 13 | 頁
Ｍ０００６ | [5 empty] | マンホール蓋材料費
第 ６号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
次世代型マンホール蓋（藤枝市型）
車道用 Ｔ‐２５ 市章・汚水 文字入り
[6 empty] | 組 |  | 31
調整金具
０ ‐ ２５
[6 empty] | 組 |  | 16
調整金具
２６ ‐ ４５
[6 empty] | 組 |  | 15
調整リング φ６００
１００
[6 empty] | 組 |  | 10
転落防止はしご
[6 empty] | 個 |  | 4
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-01-04-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 14 | 頁
Ｍ０００７ | [5 empty] | 建設副産物運搬・処分費
第 ７号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
As殻運搬
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.578 |  |  | SP ２号表
アスファルト殻処分
セイエン商事（株） 藤枝市稲川891-2
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.578
無筋Co殻運搬
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.357 |  |  | SP ３号表
無筋Co殻処分
（株）紅林建材 藤枝市高洲83-5
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.357
トラック運搬
運搬距離：３０．０ｋｍ以下
[6 empty] | 台 |  | 1 |  |  | 第 ８号表
Asカッター汚泥処分費
マーセリサイクル株式会社 静岡市葵区北2242-129
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.106
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-01-04-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 15 | 頁
トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
[7 empty] | 運搬距離：３０．０ｋｍ以下 | [6 empty] | 第 ８号表
|  | 金 | 円 | 1 台 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トラック運転
２ｔ積
時間
諸 雑 費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE340-04-01-04-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 環境水道部下水道課 |  |  | 16 | 頁
交通誘導警備員
第 ９号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
８日、３人
[6 empty] | 人 |  | 24
計
1,#等:諸経費等対象額

## 施工パッケージ区分一覧表
( | 37-FE340-04-01-04-01-00 |  | ) |  | 環境水道部下水道課 |  | 17 | 頁
施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表
名 称 |  |  |  | 内 容
現場発生品及び支給品運搬 |  |  |  | トラック機種＝トラック［クレーン装置付］ベーストラック２ｔ級、吊能力２．９ｔ，ＤＩＤ区間の有無＝有り，片道運搬距離（ |  | SP １号表
ｋｍ）＝１．５ｋｍ以下
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
殻運搬 |  |  |  | 殻発生作業＝舗装版破砕，積込工法区分＝機械積込（騒音対策不要，舗装版厚１５ｃｍ以下），ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距 |  | SP ２号表
離（ｋｍ）＝３．５ｋｍ以下
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
殻運搬 |  |  |  | 殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離（ｋｍ）＝ |  | SP ３号表
５．７ｋｍ以下