## 表紙
工事名称 | 藤枝市立総合病院非常用放送設備更新工事
工事場所 | 藤枝市 駿河台四丁目 地内
設計年月日：令和 ８年 ５月２６日

## 概要
＜ 工 事 概 要 ＞
建設工事名 藤枝市立総合病院非常用放送設備更新工事
建設工事箇所 藤枝市 駿河台四丁目 地内
工 期 令和９年２月２６日まで
工 事 内 容 非常用放送設備更新 １式
工 事 仕 様 特記仕様書による
※工事内訳明細書に記載されている数量は参考数量である
※本工事は完全週休２日（土日）Ⅰ型である
別紙１の藤枝市週休２日推進工事（建築工事）
特記仕様書[完全週休２日（土日）Ⅰ型]を参照すること

## 総括表
（ | 工事価格 | ）
（ |  | ）
（ |  | ）

## 工事内訳
工事費内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備改修工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備改修工事
1
式
計

## 種目
電気設備改修工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備改修
1
式
とりこわし
1
式
計

## 科目
電気設備改修工事 科目別内訳
電気設備改修
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
拡声設備
1
式
計
電気設備改修工事 科目別内訳
とりこわし
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
とりこわし
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備改修工事 細目別内訳
電気設備改修 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常用放送設備設
置
【1階防災ｾﾝﾀｰ】
非常操作ﾕﾆｯﾄ+基
本制御端子盤ｾｯﾄ |  | 1
台
電力増幅ﾕﾆｯﾄ | 240W
8
台
非常電源ﾕﾆｯﾄ | 非常放送用
4
台
非常用蓄電池 | 非常放送用
| 定格容量 6000mAh/5H | 8
個
ﾓﾆﾀｰﾕﾆｯﾄ
1
台
ﾎﾞﾘｭｰﾑﾕﾆｯﾄ
1
台
CPR用ｽｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ
1
台
増設ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ | 20回線
4
台
増設出力端子盤ﾕﾆ | 20回線
ｯﾄ |  | 4
台
制御電源ﾕﾆｯﾄ
3
台
ﾐｭｰｼﾞｯｸﾁｬｲﾑ | ﾁｬｲﾑ用
| ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑSDｶｰﾄﾞ含む | 1
台
ﾀﾘｰﾕﾆｯﾄ
1
台
機器設定費
1
式
小計
【B1階中央監視室
】
非常・業務兼用ﾘﾓ | 20回線、多言語対応
ｺﾝ |  | 1
台
非常・業務ﾘﾓｺﾝ取
付金具 |  | 1
個
小計
電気設備改修工事 細目別内訳
電気設備改修 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【救急受付】
一斉ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ
1
個
4音ﾁｬｲﾑﾕﾆｯﾄ | 上り/下り
1
個
ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ用壁面取
付金具 |  | 1
個
小計
【1階総合案内】
一斉+10局ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ
1
個
4音ﾁｬｲﾑﾕﾆｯﾄ | 上り/下り
1
個
小計
【2階電話交換機
室】
一斉+10局ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ
1
個
4音ﾁｬｲﾑﾕﾆｯﾄ | 上り/下り
1
個
ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ用壁面取
付金具 |  | 1
個
小計
絶縁不良改修
固定式端子台 | 20A 10P M3.5ねじ
| 適合電線2.0mm2 | 30
個
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 20P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 50
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 15P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 50
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 100
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 200
ｍ
電気設備改修工事 細目別内訳
電気設備改修 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
結線工事費
1
式
試験調整費
1
式
小計
法定福利費 | 上記細目に含む
計
電気設備改修工事 細目別内訳
とりこわし |  | とりこわし
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
拡声設備 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
小計
運搬・処分
運搬・処分費
1
式
小計
法定福利費 | 上記細目に含む
計

## 別紙明細
電気設備改修工事 別紙明細
とりこわし |  | とりこわし
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
拡声設備 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
非常操作ﾕﾆｯﾄ+基 | 再使用しない
本制御端子盤ｾｯﾄ |  | 1
撤去 |  |  | 台
電力増幅ﾕﾆｯﾄ 撤 | 再使用しない
去 |  | 8
台
非常電源ﾕﾆｯﾄ 撤 | 再使用しない
去 |  | 4
台
ﾓﾆﾀｰﾕﾆｯﾄ 撤去 | 再使用しない
1
台
ﾎﾞﾘｭｰﾑﾕﾆｯﾄ 撤去 | 再使用しない
1
台
CPR用ｽｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ | 再使用しない
撤去 |  | 1
台
増設ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ 撤 | 再使用しない
去 |  | 4
台
増設出力端子盤ﾕﾆ | 再使用しない
ｯﾄ 撤去 |  | 4
台
制御電源ﾕﾆｯﾄ 撤 | 再使用しない
去 |  | 3
台
ﾐｭｰｼﾞｯｸﾁｬｲﾑ 撤 | 再使用しない
去 |  | 1
台
ﾀﾘｰﾕﾆｯﾄ 撤去 | 再使用しない
1
台
非常・業務兼用ﾘﾓ | 再使用しない
ｺﾝ 撤去 |  | 2
台
一斉+10局ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ | 再使用しない
撤去 |  | 2
個
ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない
400
ｍ
計