## リスト①-1
チェックリスト①-1
藤枝市営住宅条例の整備基準に基づくチェックシート
（住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準に関係する措置）
令和 年 月 日
基準項目 |  | 措置内容 | 具体的措置 | 評価方法基準 該当条項 | 等級 | 設計者 確認欄
住宅の基準 | 住宅 | 断熱等性能 | 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置 | 第5の5の5-1(3) | 4
|  | 音環境 | 床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置 | 【重量床衝撃音対策】 第5の8の8-1(3)イ 又は 【相当スラブ厚】 第5の8の8-1(3)ロ①ｃ | 2
【透過損失】 第5の8の8-4(3)
|  | 劣化対策 | 構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置 | 第5の3の3-1(3) | 3
|  | 維持管理対策 | 給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置 | 【専用配管】 第5の4の4-1(3) | 2
【共用配管】 第5の4の4-2(3)
|  | ホルムアルデヒド対策 | 居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置 | 第5の6の6-1(3)ロ | 3
| 専用部分 | 高齢者等配慮対策 | 高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置 | 第5の9の9-1(3) | 3
| 共用部分 |  | 高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置 | 第5の9の9-2(3) | 3
※このチェックリストは、「藤枝市営住宅条例第２条の３」、「藤枝市営住宅条例施行規則第１条の３及び別表第２」及び「公営住宅等整備基準について（技術的助言）」を分かりやすく整理したものです。 実際の設計にあたっては、条例等を再度確認してください。また、「等級」とは「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく評価方法基準による等級を指します。

## リスト①-2、-3
チェックリスト①-2
藤枝市営住宅条例の整備基準に基づくチェックシート
（住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく以外の措置）
令和 年 月 日
基準項目 |  | 整備基準概要 | 具体的措置内容等（設計者記載欄） | 設計者 確認欄
共通の基準 | 共通 | 市営住宅の周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するものであるとともに、安全、衛生、美観等を配慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものであるようにしなければならない。
市営住宅等の建設に当たっては、耐震性を確保するために必要な措置が講じられていなければならない。
市営住宅等は、再生可能エネルギーの活用その他のエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるよう努めるものとする。
市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するとともに静岡県産木材の使用に努めるものとする。
| 敷地 | 市営住宅等の敷地（以下「敷地」という。）の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。
敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁又は避難施設の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
住宅の基準 | 住棟等 | 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
チェックリスト①-3
住宅の基準 | 住宅 | 防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
| 住戸 | 一戸の床面積の合計（共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。）は25㎡以上とする。
台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
| 附帯施設 | 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。
上記附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
共同施設の基準 | 児童遊園 | 位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
| 集会所 | 位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。
| 広場及び緑地 | 位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
| 通路 | 敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。
通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。
・ホルムアルデヒドは、国整備基準第10条としてリスト①-1に評価方法基準等級を記載しているためここからは除外

## リスト①-4
チェックリスト①-4
藤枝市営住宅条例の整備基準に基づくチェックシート
（住宅の基準及び共同施設関係） | [7 empty] | 令和 年 月 日
1.住戸内仕様（等級3） |  |  | 整備基準 | 確認欄 | 摘 要
床の段差解消
| 下記以外の床 |  | 段差5mm以下
| 浴室の出入口部分 |  | 手摺無：20mm以下 |  | レベル差 |  |  |  | mm
手摺有：120ｍｍ以下かつ
跨ぎ高180ｍｍ以下
| 玄関 | 沓ずりと玄関外側 | 20ｍｍ以下 |  | レベル差 |  |  |  | mm
|  | 沓ずりと玄関土間 | 5ｍｍ以下 |  | レベル差 |  |  |  | mm
|  | 玄関の上がりかまち | 規定なし |  | レベル差 |  |  |  | mm
| バルコニーの出入口部分 |  | 180mm以下 |  | レベル差 |  |  |  | mm
出入口及び廊下幅員
| 廊 下 |  | 780mm以上 |  | 有 効 幅 |  |  |  | mm
| 玄 関 |  | 750mm以上 |  | 有 効 幅 |  |  |  | mm
| 居室の出入口 |  | 750mm以上 |  | 有 効 幅 |  |  |  | mm
| 便所の出入口 |  | 750mm以上 |  | 有 効 幅 |  |  |  | mm
| 浴室の出入口 |  | 600mm以上 |  | 有 効 幅 |  |  |  | mm
補助手すりの設置
| 浴 室（浴槽出入用） |  | 設置 |  |  | L型 |  | 、 | I型
| 便 所（立ち座り用） |  | 設置 |  |  | 設置
| 玄 関（上がり框部の昇降用） |  | 設置できる構造 |  |  | 設置 | ・ | 設置できる構造
| 脱衣所（衣服の着脱用） |  | 設置できる構造 |  |  | 設置 | ・ | 設置できる構造
| 洗面所（洗面用） |  | 設置できる構造 |  |  | 設置 | ・ | 設置できる構造
| バルコニー、２階以上の窓（転落防止用） |  | 設置 |  |  | 設置 | ・ | 設置できる構造
浴室 |  | 短辺内法1,200mm以上かつ1.8㎡以上
便所 |  | 長辺内法1,300mm以上又は便器と壁500mm以上
特定寝室 |  | 面積が内法寸法で9㎡以上 |  |  |  | 面 積 |  |  | ㎡
2.共用部分仕様（等級3） |  |  | 整備基準 | 確認欄 | 摘 要
共用廊下
| 幅 員 |  | 原則1,200mm以上 |  |  | 有 効 幅 |  |  | mm
| 段差がある場合の傾斜路の設置 |  | 勾配≦1/12
高低差80mm以下は≦1/8
| 手 摺 |  | 少なくとも片側設置 |  |  | 設置 | ・ | 設置できる構造
共用階段
| 踏面の寸法 |  | 240mm以上 |  |  | 寸 法 |  |  | mm
| けあげの寸法 |  | 155mm以上 |  |  | 寸 法 |  |  | mm
205mm以下
| 蹴込みの寸法等 |  | 30mm以下、蹴込板設置 |  |  | 寸 法 |  |  | mm
| 手 摺 |  | 少なくとも片側設置 |  |  | 片側 | ・ | 両側
エレベーター
| 幅 員 |  | 800mm以上 |  |  | 有 効 幅 |  |  | mm
| かごの奥行き内法寸法 |  | 1,350mm以上 |  |  | 有 効 幅 |  |  | mm
| エレベーターホールの１辺 |  | 1,500mm以上の正方形空間 |  |  | 有 効 幅 |  |  | mm
| 建物出入口からエレベーターホールの経路 |  | 段差なし又は傾斜路
３．共同施設 |  |  | 整備基準 | 確認欄 | 摘 要
通 路
| 階段部に傾斜路又は手すりの設置 |  |  |  |  | 傾斜路 | ・ | 手摺